
                                                                ЗАПОВЕД
№ A 307
София, 30.09.2025г.
Орган за контрол от вид С „ЕЛИСАКОНТРОЛ“  

при „ЕЛИСА-Е“ ООД, гр. Банкя
Адрес на управление и офис:
1320 гр. Банкя ул. "Елиса" №6

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав  ⃰

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Електрически уредби и съоръжения до  и над 1000 V
	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПКП 7.1. 


	Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г.);

Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.); 

ТС



	2.
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПКП 7.2.


	Наредба №16-116 

(ДВ бр.26/2008г.);

Наредба №4 

(ДВ, бр.6/ 2011г.); 
ТС

	3.
	Кабели, електрически табла, апарати, шини до и над 1000 V
	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация
	ПКП 7.3. 


	Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008 г.);

Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);  

ТС

	4.
	Силови трансформтори до и над 1000 V
	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения

	Съпротивление на изолация на намотки
	БДС 16654

ПКП 7.4. 


	Наредба №16-116 

(ДВ бр.26/ 2008 г.);

ТС

	
	
	
	Активно съпротивление на намотки
	БДС 15320

ПКП 7.4. 


	

	
	
	
	Контрол с повишено напрежение с промишлена честота до 50кV 


	Наредба №16-116  (ДВ бр.26/ 2008г.);  

ПКП 7.4. 


	

	5.
	Разпределителни уредби, прекъсвачи, разединители, вентилни отводи,  шини до и над 1000V
	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения

	Съпротивление на 

 изолация 


	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);  

ПКП 7.5. 


	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);  

ТС

	
	
	
	Контрол с повишено напрежение с промишлена честота до 50кV


	
	Наредба №16-116

(ДВ бр.26/ 2008 г.);

ТС

	6.
	Кабелни и въздушни електропроводи до 20 kV

	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация 


	БДС 2406
ПКП 7.6


	Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);  

ТС

	
	
	
	Контрол с повишено постоянно напрежение 


	
	Наредба №16-116 

(ДВ бр.26/ 2008 г.);

ТС

	7.
	Електроизола
ционно  масло до и над 1000V

	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Пробивно напрежение с промишлена честота. 
	БДС EN 60156

ПКП 7.7. 


	Наредба №16-116 (ДВ бр.26/ 2008 г.;

ТС

	8.
	Електрозащитни средства до и над 1000V

	8.1.
	Изолиращи щанги;

Изолиращи и токоизмерва

телни  клещи;
Изолационни щанги за преносими заземители;

Диелектрични килимчета и изолиращи плочки
	Продукти в

експлоатация
	Електрическа якост на изолацията  чрез повишено променливо напрежение с честота 50 Hz


	Наредба №22

(ДВ бр.45/ 2006г.)


	Наредба №22 

(ДВ бр.45/ 2006г.)

ТС

	8.2.
	Указатели за напрежение;

Указатели за проверка съвпадение на фази


	
	Електрическа якост на изолацията  чрез повишено променливо напрежение с честота
50 Hz 

Праг на индикация за напрежение (праг за напрежение)


	Наредба №22

(ДВ бр.45/ 2006г.)


	Наредба №22  

(ДВ бр.45/ 2006г.)

ТС 



	8.3.
	Диелектрични ръкавици, боти, галоши, ботуши
	
	Eлектрическа якост на изолацията  и ток на утечка чрез повишено променливо напрежение с честота 50 Hz


	Наредба №22 

(ДВ бр.45/ 2006г.)


	Наредба №22  

(ДВ бр.45/ 2006г.)

ТС 

	9.
	Електрически уредби

и съоръжения  до 1000 V 
	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник
	ПКП 7.9. 


	Наредба №16-116             (ДВ бр.26/ 2008 г.);

Наредба №3                      (ДВ бр.90 и 91/ 2004г.);  

ТС

	10.
	
	
	Защитни прекъсвачи:

- ток на задействане;

- съпротивление на предпазно заземление;

- време на изключване.
	ПКП 7.10. 


	


*Въвеждането на нова версия на стандарти/ документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС
Наредба № 3 - За устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба № 4 - За мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);

Наредба №22 - За изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ бр.45 / 2006г.);

Наредба № 16-116 - За техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
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