                            

    ЗАПОВЕД                                                               
     № А 300
      гр. София, 29.09.2025 г.

Орган за контрол „Стил-Контрол“ от вид С  

при „Строй Инженеринг“ ООД, гр. Шумен
Адрес на  управление: 9706 гр. Шумен, кв. „Дивдядово“, ул. „Изворна” №20 

Адрес на офис: 9700 гр. Шумен, пл. „България” №2, офис 7
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до  и над 1000V
	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби


	ПК 01.00,


	Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3, (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитния проводник и контактните връзки между всеки потребител и мястото на свързването към заземителя
	ПК 01.00

	ТС



	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 01.00

	Наредба №4,
 (ДВ. бр. 6/2011г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолацията 
	НИЕМС 

ПК 01.00, 


	Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)
Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)
НИЕМС
ТС

	2
	Апарати, изолатори и комплектни разпредели-телни устройства до 20кV
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена 

честота 
	БДС 9089
ПК 02.00

	БДС 9089-
Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г)

Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС
ТС

	3
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения


	Импеданс Zs на контура “фаза-защитен проводник”
	ПК 03.00

	Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г. )

Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивлението на неутралния проводник спрямо земя в мрежи с директно заземен звезден център, в които се използва зануляване
	ПК 03.00

	Наредба №16-116,
(ДВ. бр. 26/2008г.)

ТС



	
	
	
	Защитни прекъсвачи (ЗП) по параметри:

- допирно напрежение; 

- съпротивление на предпазно заземяване;

  - време за изключване;

  - ток на задействане
	ПК 03.00

	Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116,
 (ДВ бр. 26/2008г.)
ТС

	
	Силови кабелни линии за напрежение до 20кV

	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено постоянно напрежение
	ПК 05.00
БДС 2406

	БДС 2581
Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС

ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолацията 


	ПК 05.00 

БДС 1986
т. 3.3 а), б), д) и е)


	БДС 2581
Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

НИЕМС
ТС

	5

	Силови и измервателни трансформа-
	нови и/или  в експлоатация обекти и 
	Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено 
	ПК 06.00, 

БДС 9089

	Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3,

	
	тори до 20кV
 
	съоръжения
	напрежение с промишлена честота
	
	 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г)

НИЕМС
ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолацията 


	ПК 06.00, 

БДС 16654

	Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г.)

Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г. )

НИЕМС

ТС

	
	Силови трансформа-тори до 20кV


	
	Активно съпротивление на намотките 
	ПК 06.00,  
БДС 15320

	Наредба №3,
 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.)

НИЕМС
Наредба №16-116,
 (ДВ. бр. 26/2008г) 
ТС

	6
	Елекрозащитни средства

	6.1
	Диелектрични ръкавици, боти и галоши; 
	продукти в експлоатация
	· Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота;

· Ток на утечка
	ПК 08.00 
Наредба №22,

(ДВ. бр.45/ 2006г.)


	Наредба №22,

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

ТС



	6.2
	Изолиращи щанги;

Измервателни щанги;

Изолиращи щанги за преносими заземители; Изолиращи клещи
	продукти в експлоатация
	· Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

	ПК 08.00 
Наредба №22,

(ДВ. бр.45/ 2006г.)


	Наредба №22,

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

ТС



	6.3
	Указатели за напрежение; Указатели за проверка съвпадение на фази.
	продукти в експлоатация
	· Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота; 

· Праг на индикация за напрежение (праг на напрежение)
	ПК 08.00 

Наредба №22,

(ДВ. бр.45/ 2006г.)


	Наредба №22,

 (ДВ. бр. 45/2006г.)

ТС



	7
	Вентила-ционни инсталации
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	- Скорост на движение на въздушен поток;

- Дебит на инстала-

цията.
	ПК 09.00 
БДС 12.3.018

	Наредба № 15,
 (ДВ. бр. 68/2005г.)

ТС

	8
	Микроклимат

в работна и битова среда
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	- Относителна влажност на въздуха;

- Температура на въздуха;

- Скорост на въздуха
	ПК 10.00 
БДС 16686

Наредба 

№ РД-07-3,   

(ДВ. бр. 63/ 2014г.)


	Наредба № 9,

 (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба № 24,

 (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба № 3, 

 (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №26,

 (ДВ. бр. 103/2008г.)

Наредба № РД-07-3,   

 (ДВ. бр. 63/2014г.)

БДС 14776

ТС

	9
	Шум в работна среда
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	- Дневно ниво на експозиция на шум; 

- Средноседмично ниво на експозиция на шум;

- Върхово ниво на звуково налягане
	ПК 11.00 
БДС EN ISO 9612
(БДС ISO1999)


	Наредба №6, 
 (ДВ. бр. 70/2005г.)

 TC


	
	
	
	- Еквивалентно ниво на шум; 

- Ниво на шум
	ПК 11.00 
БДС 15471 


	Наредба №7, чл.138
 (ДВ. бр. 88/1999г.)

TC

	10
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради 
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	- Еквивалентно ниво на шум; 

- Ниво на шум 
	ПК 12.00 
БДС 15471

	Наредба №24, 
 (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №9, 
 (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба № 26, 
 (ДВ. бр. 103/2008г.)
Наредба № 6, 

  (ДВ. бр. 58/2006г, приложение №2, табл.1)

ТС

	11
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях.
	нови и/или  в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум 


	ПК 13.00, 

БДС 15471
	Наредба № 6 

  (ДВ. бр. 58/2006г - приложение №2, табл.2)

	12
	Изкуствено осветление

в работна и битова среда
	нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	ПК 14.00, 

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85

	Наредба № 49, 
 (ДВ. бр. 7/1976г.)

Наредба № 9,
 (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба № 24, 
 (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №3,
 (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба №26,
 (ДВ. бр. 103/2008г.)

БДС EN 12464-1
ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Позоваване:
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини ( ДВ, бр.15/2007г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994г.);

Наредба № РД-07-3  - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014г.);
Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Наредба № 6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);

Наредба № 6 - за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

 (ДВ, бр.58/2006г.);

Наредба № 7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване (ДВ, бр.88/1999 г.);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68/2005 г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.); 

Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 2011г.);

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 22 - за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация  (ДВ. бр.45/2006 г.);
НИЕМС-1995, Норми за измерване на електрически машини и съоръжения, 1995г.
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. “Стандартизация”, 1985 г.
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