BAS QF 2.11

ЗАПОВЕД

№ А …………..

гр. София, ……….2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 388/138 ОКC/ПА/09.10.2024г., доклад от оценка на място вх. № 388/138 ОКС/4/В/17.07.2025 г., секция G-2 с вх. № 388/138 ОКС/6/В/24.07.2025 г. и становище на Комисия по акредитация № 388/138 ОКС/   /В/…………..2025 г

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

Орган за контрол “ЕЛ-ВИ-КОНТРОЛ” от вида С при “ЕЛ-ВИ-1” ЕООД,

гр. Дупница

Адрес на управление: 2600, гр. Дупница, ул. Стефан Караджа № 32

Адрес на офис: 2600, гр. Дупница, ППЗК – Минчов площад ет. 1

Да извършва контрол на:

| Тип на обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| - 2221211 | - Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | импеданс на контура ”фаза-защитен проводник” | РПК 1 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) ТС |
| - 2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3 а), б), д), е) БДС 10527 РПК 3 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) Наредба № 9 (ДВ бр. 72/2004) ТС |
| - 222222 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V и над 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РПК 2 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) ТС |
| - 14 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V и над 1000 V | на нови и в експлоатация обекти/ съоръжения/ | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РПК 2 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90, 91/2004) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011) ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90  и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр. 72/2004 г.).

ТС – техническа спецификация.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 138 ОКС от ……...2025 г., валиден до ……..2029 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Управителя на “ЕЛ-ВИ-1” ЕООД, гр. Дупница , Ръководителя на Орган за контрол “ЕЛ-ВИ-КОНТРОЛ” от вида С при “ЕЛ-ВИ-1” ЕООД, гр. Дупница  или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат за акредитация и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оргиналите на сертификат за акредитация рег. № 138 ОКС/30.09.2021 г. и приложение-заповед № А 606 от 30.09.2021г.

Настоящата заповед да се съобщи на “ЕЛ-ВИ-1” ЕООД, гр. Дупница в 3(три)-дневен срок от издаването й.

инж. ИРЕНА  БОРИСЛАВОВА

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация

Съгласувал:.......................2025 г. Марина Георгиева,  ДД АООС

Изготвил: .....................24.07.2025г., Л. Анастасова, гл. инспектор, отдел АОСО