
  ЗАПОВЕД                                                               
 № А 279
      гр. София, 26.08.2026 г.

 „ЕЛ-ВИ-1“ EООД

Орган за контрол „ЕЛ-ВИ-КОНТРОЛ“ от вид С
Адрес на управление:  2600, гр. Дупница, ул. Стефан Караджа № 32
Адрес на офис: 2600, гр. Дупница, ППЗК – Минчов площад ет. 1
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения


	Импеданс на контура

”фаза-защитен проводник”
	РПК 1 
	Наредба № 3

(ДВ, бр. 90, 91/2004г.); 
Наредба № 16-116

(ДВ, бр. 26/2008г.); 

ТС

	2. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения


	Съпротивление 

на изолация
	БДС 1986

 т.3.3 а), б), д), е)

РПК 3


	Наредба № 3

(ДВ, бр. 90, 91/2004г.); 
Наредба № 16-116

(ДВ, бр. 26/2008г.); 

Наредба № 9 

(ДВ, бр. 72/2004г.); 

ТС


	3. 
	Електрически уредби и съоръжения 

до и над 1000V


	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения


	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	РПК 2 
	Наредба № 3

(ДВ, бр. 90, 91/2004г.); 
Наредба № 16-116

(ДВ, бр. 26/2008г.); 

ТС

	4. 
	Електрически уредби и съоръжения 

до и над 1000V


	На нови и в експлоатация обекти и съоръжения


	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК 2 


	Наредба № 3

(ДВ, бр. 90, 91/2004г.); 

Наредба 16-116

(ДВ, бр. 26/2008г.); 

Наредба № 4

(ДВ, бр. 6/2011г.); 

ТС

	5. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V  
	На нови и в експлоатация обекти  и
съоръжения
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност
- време за изключване;
- допирно напрежение;

- ток на задействане
	РПК 4 


	Наредба № 16-116

(ДВ, бр. 26/2008г.); 

Наредба № 3

(ДВ, бр. 90, 91/2004г.); 

Наредба РД-02-20-1

(ДВ, бр. 53/2018г.); 

ТС   

	6. 
	Изкуствено осветление в работна и битова среда

	На нови и в експлоатация обекти и  

съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 

40 – 85, Изд. Стандартизация 1985 г.;
БДС EN 12464-2;

РПК 5 


	Наредба № 49 

(ДВ, бр. 7/1976г.);

Наредба № 2 

(ДВ, бр 15/2007г.);

Наредба № 3 

(ДВ, бр 15/2007г.);

Наредба № 9 

(ДВ, бр 46/1994г.);

Наредба № 24 

(ДВ, бр 95/2003г.); 

Наредба № 26 

(ДВ, бр. 103/2008г.);

Наредба РД-02-20-3 

(ДВ, бр. 5/2016г.);

Наредба № 28 

(ДВ, бр. 109/2008г.);

Наредба № 19 

ДВ, бр. 79/2008г.); 

Инструкция 34 

(ДВ, бр. 82/1975г.);
Наредба Iз-1971 

(ДВ, бр. 96/2009г.);

БДС EN 12464-1;

БДС EN 12464-2;
ТС

	7. 
	Микроклимат в работна и битова среда


	На нови и в експлоатация обекти и  

съоръжения
	Температура на въздуха;
Относителна влажност на въздуха; 

Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686

Наредба 

№ РД – 07-3 

ДВ. бр. 63/2014

РПК 6 


	Наредба № 24 

(ДВ, бр 95/2003г.); 

Наредба № 26 

(ДВ, бр. 103/2008г.; 

Наредба №9 

(ДВ, бр. 46/1994г.);

Наредба № 2 

(ДВ, бр. 15/2007г.);

Наредба № 3 

(ДВ, бр. 15/2007г.; 
Наредба № РД – 07-3 

(ДВ, бр. 63/2014г.)

Инструкция 34 

(ДВ, бр. 82/1975г.);

БДС 14776;

Наредба № 8 

(ДВ, бр. 74/1985г.);

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Нормативни актове:

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните  изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007 г.);

Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ, бр. 90  и бр. 91 /2004 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011 г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);
Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници (ДВ, бр. 74/1985 г.);
Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ, бр.72/2004 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 79/2008 г.);
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

                   Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни (ДВ, бр. 103/2008 г.);

                   Наредба № 28/2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти;

                   Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи ( ДВ, бр.53/2018 г.);
                   Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр. 5/2016 г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ,  бр.63/2014 г.);

Наредба Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009 г.);

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр.82/1975 г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985 г.;

ТС – техническа спецификация.
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