
ЗАПОВЕД
№ A 309
гр. София, 30.09.2025 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „4М ЕНЕРДЖИ” ОТ ВИД С 
при „4М ЕНЕРДЖИ”  ООД, гр. Варна
Адрес на управление и офис:
9020, гр. Варна, р-н „Владислав Варненчик“, бул. “Сливница“ № 273
Да извършва контрол на:

	Тип обхват: Гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник”
	RPК 01


	Наредба №16-116,

ДВ бр.26/2008;

Наредба №3,

ДВ бр.90,91/2004;

ТС;

	2
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: 

-допирно напрежение,

-ток на задействане

- време на изключване
	RPК 02 


	Наредба №16-116,

ДВ бр.26/2008;

ТС;

Наредба №3,

ДВ бр.90,91/2004;
ТС;


	3
	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986, т.3.3  – а), б), д), е);
RPК 03;

	Наредба №16-116

ДВ бр.26/2008;ТС;

Наредба №3,

ДВ бр.90,91/2004;ТС

	4
	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	RPК 04; 
	Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008;ТС;

Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004;ТС

	5
	Ел. уредби и съоръжения до и над 1000 V
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
	RPК 05;

	Наредба №3, ДВ бр.90,91/2004;
Наредба № 4/ НМСВСОП–2010 - ДВ. бр.6/2011;ТС;

	6
	Микроклимат в работна и битова среда

	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Температура въздуха,

Относителна влажност на въздуха,

Скорост на движение на въздуха.
	БДС 16686;

Наредба 
№РД-07-3;

ДВ бр.63/2014;

RPК 06;

	Наредба № 2 

ДВ бр. 15/2007 г.;

Наредба №3 

ДВ бр.15/2007г.;

Наредба № 9 

ДВ бр. 46/1994 г.;

Наредба № 24

ДВ бр. 95/2003 г.;

Наредба №26 

ДВ бр.103/2008 г.;

Наредба №РД-07-3 

 ДВ бр.63/2014

БДС 14776, ТС;

	7
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност.
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 1985 г.;

RPК 07;
	Наредба №49

 ДВ бр.7/1976 г.;

Наредба №24

 ДВ бр.95/ 2003;

Наредба №9

 ДВ, бр.46/1994 г.;

Наредба №2

 ДВ бр.15/2007 г.;

Наредба №26,

ДВ бр.103/2008 г.;

Наредба №3, ДВ бр.15/2007 г.;

БДС EN 12464-1; ТС;


	8
	Вентилационни инсталации
	на нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Скорост на движение на въздушния поток,

Дебит на въздушния поток.
	БДС 12.3.018

RPК 08


	Наредба № 15      

ДВ бр. 68/2005;

ТС.


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба No 3 за устройство на електрически уредби и електропроводни линии, ДВ бр. 90-91/2004 г.;

Наредба No 16-116 техническа експлоатация на електрообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.;

Наредба No 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6/2011г.;

Наредба № 2 за здравно - хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр.15/2007г.); 

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в

обучението  и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр.46/1994г.);
Наредба № 24 за санитарно - хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр.95/2003);
Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976);
Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, ДВ. бр.103/2008г.;

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/ 2014г.);
Наредба 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985 г.;
ТС -Техническа спецификация.
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