ОБХВАТ 236 ЛИ

София, 31.10.2025 г.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ АД

ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:

7000 Русе, ул. “Олимпи Панов” № 14, к-с „Евас“, вх. В, ет. 4

Адрес на лаборатория:

7000 Русе, кв. Средна кула, ул.“Морава” № 22

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Асфалтова смес | 1.1 Обемна плътност на асфалтовата смес | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 1.2 Максимална плътност на асфалтовата смес | БДС EN 12697-5, метод А, метод В |
|  |  | 1.3 Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 1.4 Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1, приложение В, т. В.2.1 |
|  |  | 1.5 Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2 |
|  |  | 1.6 Устойчивост по „Маршал” | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.7 Условна пластичност по „Маршал” | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.8 Температура на асфалтовата смес | БДС EN 12697-13, т.4.1 |
| 2. | Асфалтови настилки | 2.1 Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36, т.6.1 |
|  |  | 2.2 Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9** |
|  |  | 2.3 Обемна плътност на асфалтово пробно тяло (ядка) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 2.4 Надлъжна равност на пътното покритие | ASTM E950 |
|  |  | 2.5 Носимоспособност на пътната конструкция, изразена като: - огъване - модул на еластичност | БДС 15131 |
| 3. | Скални материали | 3.1 Зърнометричен състав /съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 3.2 Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 3.3 Плътност в свободно насипно състояние и празнини - обемна насипна плътност | БДС EN 1097-3 |
|  |  | 3.4 Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 3.5 Плътност на зърната - видима плътност на зърната - плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние - плътност на зърната в сухо състояние | БДС EN 1097-6, т. 7, т. 8, т. 9 Приложение А, А.3, А.4 Приложение В |
|  |  | 3.6 Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 т. 7, т. 8, т. 9 Приложение В |
|  |  | 3.7 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание метод по Проктор | БДС 17146, тип на изпитване Н 150, М 150 БДС EN 13286-2, т. 7.5 |
|  |  | 3.8 Калифорнийски показател за носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 3.9 Обемна плътност на място чрез заместващ пясък | AASHTO T 191 Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ от 28 август 2018г. за проектиране на пътища Приложение 18 |
|  |  | 3.10 Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча ф 300 - еластичен модул - деформационен модул - отношение на деформационните модули Е2/Е1 | БДС 15130 |
|  |  | 3.11 Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 |
|  |  | 3.12 Индекс на плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | 3.13 Стойност на магнезиев сулфат (загуба на маса при изпитване с MgSO4) | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 3.14 Степен на уплътняване | AASHTO T 191 Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ от 28 август 2018г. за проектиране на пътища Приложение 18 |
| 4. | Брашно минерално | 4.1 Зърнометричен състав / съдържание на фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 4.2 Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
| 5. | Битум и битумни свързващи вещества | 5.1 Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | 5.2 Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  | 5.3 Сцепление между добавъчен материал и битум / степен на битумно покритие | БДС EN 12697-11, т.7 |
| 6. | Почви строителни | 6.1 Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание метод по Проктор | БДС 17146, тип на изпитване Н 150, М 150 БДС EN 13286-2, т. 7.5 |
|  |  | 6.2 Калифорнийски показател на носимоспособност (CBR) | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 6.3 Водно съдържание/ съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 6.4 Обемна плътност на място чрез заместващ пясък | AASHTO T 191 Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ от 28 август 2018г. за проектиране на пътища Приложение 18 |
|  |  | 6.5 Еластичен и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча ф 300 - еластичен модул - деформационен модул - отношение на деформационните модули Е2/Е1 | БДС 15130 |
|  |  | 6.6 Степен на уплътняване | AASHTO T 191 Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ от 28 август 2018г. за проектиране на пътища Приложение 18 |
|  |  | 6.7 Граница на източване/пластичност. Показател на пластичност. | Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ от 28 август 2018г. за проектиране на пътища Приложение 16 |
|  |  | 6.8 Граница на протичане | Наредба № РД-02-20-2 на МРРБ от 28 август 2018г. за проектиране на пътища Приложение 15 |
| 7. | Бетон и бетонна смес | 7.1 Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
|  |  | 7.2 Слягане | БДС EN 12350-2 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Смеси асфалтобетонни горещи за пътни настилки; асфалтови пластове | БДС EN 12697-27, т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.7 |
| 2 | Брашно минерално | БДС EN 932-1 |
| 3 | Битуми нефтени вискозни | БДС EN 58, т.8.1, т.8.2 |
| 4 | Почви строителни. | БДС EN 932-1 |
| 5 | Скални материали | БДС EN 932-1 |

Гъвкав обхват*: Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии

**отменен, но незаменен по отношение на метода на изпитване

Позоваване:

1. Приложение № 15 към чл. 160, т. 3 от Наредба № РД-02-20-2/28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне границата на протичане на почви;

2. Приложение № 16 към чл. 160, т. 3 на Наредба № РД-02-20-2/28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне границата на източване на почви и на показателя на пластичност на почви;

3. Приложение № 18 към чл. 168, ал. 1 на Наредба № РД-02-20-2/28.08.2018 г. за проектиране на пътища: Метод за определяне на обемната плътност на строителните почви на място чрез заместващ пясък.