ОБХВАТ 123 ЛИ

София, 31.10.2025г.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ШУМЕН” ООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

Адрес на управление: 9700 гр. Шумен, пл. „Войн” № 1

Адрес на помещенията на ООС: 9811, с. Дибич, общ. Шумен, местност Чернилка, Поземлен имот с идентификатор 20938.502.28

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вода: Отпадъчна (1), Подземна (2), Повърхностна (3), Питейна (4) | 1.1 Активна реакция рН | БДС EN ISO 10523 (1,2,3,4) |
|  |  | 1.2 Температура | БДС 17.1.4.01 (1) |
|  |  | 1.3 Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 (1) |
|  |  | 1.4 Разтворени вещества | БДС 17.1.4.04 (1) |
|  |  | 1.5 Общ сух остатък | БДС 17.1.4.04 (1,2) |
|  |  | 1.6 Суспендирани вещества/ Неразтворени вещества | БДС EN 872 (1,2,3) |
|  |  | 1.7 Разтворен кислород | БДС EN 25813 (1) ISO 17289 (1,2,3) |
|  |  | 1.8 ХПК | ВЛМ 10/2024 г. (1,3) |
|  |  | 1.9 БПК5 | БДС EN ISO 5815-1 (1,3) |
|  |  | 1.10. Азот общ | ВЛМ 01/2025 г. (1) |
|  |  | 1.11. Азот нитратен/Нитрати | ВЛМ 05/2024 г. (1,2,3,4) БДС ISO 7890-3 (1,2,4) |
|  |  | 1.12. Азот нитритен/Нитрити | ВЛМ 03/2024 г. (1,2,3,4) БДС EN 26777 (1,2,4) |
|  |  | 1.13. Азот амониев/Амоний | ВЛМ 19/2024 г. (1,2,3,4) БДС ISO 7150-1 (1,2,4) |
|  |  | 1.14. Ортофосфати/ Ортофосфати (като фосфор) | ВЛМ 02/2024 г. (1,2,4) |
|  |  | 1.15. Фосфор общ/ Фосфор общ (като РО4) | ВЛМ 02/2024 г. (1,2) |
|  |  | 1.16. Мед | ВЛМ 08/2024 г. (1,4) |
|  |  | 1.17. Олово | ВЛМ 18/2024 г. (1) |
|  |  | 1.18. Цинк | ВЛМ 12/2024 г. (1,4) |
|  |  | 1.19. Никел | ВЛМ 11/2024 г. (1) |
|  |  | 1.20. Желязо | ВЛМ 13/2024 г. (1,2,4) |
|  |  | 1.21. Кадмий | ВЛМ 15/2024 г. (1) |
|  |  | 1.22. Хром общ/ Хром шествалентен | ВЛМ 16/2025 г. (1) |
|  |  | 1.23. Цианиди свободни | ВЛМ 09/2024 г. (1,4) |
|  |  | 1.24. α - ПАВ | ВЛМ 14/2025 г. (1) |
|  |  | 1.25. Хлориди | ISO 9297 (1,2,4) |
|  |  | 1.26. Флуориди | ВЛМ 20/2024 г. (1,4) |
|  |  | 1.27.Сулфати | ВЛМ 22/2024 г. (2,4) |
|  |  | 1.28.Манган | ВЛМ 06/2024 г. (2,4) |
|  |  | 1.29.Остатъчен свободен хлор | ВЛМ 07/2025 г. (4) |
|  |  | 1.30.Перманганатен индекс/ Перманганатна окисляемост | БДС EN ISO 8467 (2,4) |
|  |  | 1.31.Цвят | БДС 8451, т. 2 /изм. 1 (4) |
|  |  | 1.32.Вкус | БДС 8451, т.3 (4) |
|  |  | 1.33.Мирис | БДС 8451, т.4 (4) |
|  |  | 1.34.Електропроводимост | БДС EN 27888 (2,4) |
|  |  | 1.35.Мътност | БДС EN ISO 7027-1 (4) |
|  |  | 1.36.Обща твърдост (сума от калций и магнезий) | БДС ISO 6059 (2,4) |
|  |  | 1.37.Магнезий | ВЛМ 23/2024 г. (2,4) |
|  |  | 1.38.Калций | БДС ISO 6058 (2,4) |
|  |  | 1.39.Алуминий | ВЛМ 21/2024 г. (2,4) |

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

| Тип обхват: гъвкав * |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вода отпадъчна | БДС ISO 5667-10 |
| 2 | Вода подземна | БДС ISO 5667-11 |
| 3 | Вода повърхностна | БДС ISO 5667-4 |
| 4 | Вода питейна | БДС ISO 5667-5 БДС EN ISO 19458 |

Гъвкав обхват:

* Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване фиксиран обхват

1. ВЛМ 01/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот общ (фотометрично)

2. ВЛМ 02/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Ортофосфати, Ортофосфати (като фосфор), Фосфор общ, Фосфор общ (като РО4) (фотометрично)

3. ВЛМ 03/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот нитритен/Нитрити (фотометрично)

4. ВЛМ 05/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот нитратен / Нитрати (фотометрично)

5. ВЛМ 06/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Манган (фотометрично)

6. ВЛМ 07/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Остатъчен свободен хлор (фотометрично)

7. ВЛМ 08/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Мед (фотометрично)

8. ВЛМ 09/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Цианиди свободни (фотометрично)

9. ВЛМ 10/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на ХПК (фотометрично)

10. ВЛМ 11/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Никел(фотометрично)

11. ВЛМ 12/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Цинк (фотометрично)

12. ВЛМ 13/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Желязо общо/Желязо разтворено (фотометрично)

13. ВЛМ 14/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на α – ПАВ (фотометрично)

14. ВЛМ 15/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Кадмий (фотометрично)

15. ВЛМ 16/2025г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Хром шествалентен/ Хром общ (фотометрично)

16. ВЛМ 18/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Олово (фотометрично)

17. ВЛМ 19/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Азот амониев/Амоний (фотометрично)

18. ВЛМ 20/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Флуориди (фотометрично)

19. ВЛМ 21/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Алуминий (фотометрично)

20. ВЛМ 22/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Сулфати (фотометрично)

21. ВЛМ 23/2024г. Валидиран лабораторен метод за определяне на Магнезий (изчислителен)