
ЗАПОВЕД
№ A 228
София, 10.07.2025г.
                     „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД,

                                                          гр. Стара Загора.

Орган за контрол от вид А 
                                              Адрес на офис и на управление:
               гр. Стара Загора, 6000, кв. Индустриален, ул. „Индустриална"  № 2,
  Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: гъвкав *

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V
	първоначален/ периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контура „фаза – защитен проводник” или “фаза - проводник PEN”
	ПК 7.1/01 


	Наредба №3 ( ДВ, 

бр. 90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г.)

Техническа спецификация

	2.


	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V


	първоначален / периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Контрол на прекъсвачи за защитно изключване:

Ток на задействане;

Време за  изключване;

Допирно напрежение; Съпротивление на предпазен заземител
	ПК 7.1/02 


	Наредба №3 ( ДВ, 

бр. 90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116 

(ДВ, бр. 26/2008г.)

Техническа спецификация



	3.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и 

над 1000 V


	първоначален / периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитна заземителна уредба


	ПК 7.1/03/1


	Наредба №16-116 

ДВ, бр.26/2008 г.)

Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004 г.)

Техническа спецификация


	4.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V


	първоначален / периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба


	ПК 7.1/03/2 


	Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.)

Наредба № 4 (ДВ., бр.6 от 2011г.)

Техническа спецификация

	5.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до  и  над 1000 V
	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация


	БДС 1986 т. 3.3 а),  б),  д) и е)

ПК 7.1/04    


	Наредба №3 (ДВ, 

бр. 90 и 91/2004 г.)

Наредба №16-116 (ДВ, бр. 6/2008 г.)

Техническа спецификация

	6.
	Електрозащитни средства:

Изолиращи щанги - манипулационни, измервателни, за преносими заземители 

Изолиращи клещи

Електроизмерва

телни клещи;

Устройства за пробождане на кабели; 

Преносими заземители

Диелектрични килимчета пътеки и изолиращи поставки

Наставни изолиращи стълби
	периодичен на продукти в експлоатация
	Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота


	Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.)

ПК 7.1/05    


	Наредба №22

(ДВ, бр. 45/2006 г.)

Техническа спецификация



	7.
	Електрозащитни средства:

Указатели за напрежение;

Указатели за напрежение за проверка на съвпадението на фазите
	периодичен на продукти в експлоатация
	Електрическа якост на изолацията, чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота

Праг на напрежение


	Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.)

ПК 7.1/05 


	Наредба №22 

(ДВ, бр. 45/2006 г.)

Техническа спецификация



	8.
	Електрозащитни средства:

Диелектрични ръкавици, боти, ботуши и галоши;

Изолиращи покрития и капачки;

Изолиращи въжета
	периодичен на продукти в експлоатация
	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено 
напрежение с промишлена честота 

Ток на утечка
	Наредба №22 (ДВ, бр. 45/2006 г.)

ПК 7.1/05    


	Наредба №22 

(ДВ, бр. 45/2006 г.)

Техническа спецификация

	9.
	Микроклимат на работна и битова среда


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Температура на въздуха;

Скорост на движение на въздуха 

Относителна влажност на въздуха 


	БДС 16686

Наредба № РД-07-3

ДВ бр. 63 / 2014 г.

ПК 7.1/08  


	БДС 14776 

Наредба № 26 

(ДВ бр. 103/ 2008)

Наредба №24, 

(ДВ бр. 95/ 2003)

Наредба № 9,

(ДВ бр. 46/1994)

Наредба №2,

(ДВ бр.15/2007)

Наредба №3, 

(ДВ бр.15/2007)

Наредба № РД-07-3

ДВ бр. 63 / 2014 г.

Техническа спецификация

	10.
	Изкуствено осветление на работна и битова среда


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност


	Методични указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 изд. Стандартизация, 1985г.

ПК 7.1/09 


	Наредба № 49 

(ДВ бр.7 / 1976)

Наредба № 26

(ДВ бр. 103/ 2008)

Наредба N24, 

(ДВ бр. 95/ 2003)

Наредба № 9, 

(ДВ бр. 46/1994)

Наредба №2, 

(ДВ бр.15/2007)

Наредба №3,

 (ДВ бр.15/2007)

 Наредба №19, 

(ДВ бр.103/2011)

БДС EN 12464-1

Техническа спецификация

	11.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум

- Ниво на шум


	БДС 15471

ПК 7.1/10/1 


	Наредба № 6, (ДВ бр. 58/2006) Приложение 2, таблица 1

Наредба № 9, 

(ДВ бр. 46/1994)

Наредба № 26,

(ДВ бр.103/2008)

Наредба № 2,

(ДВ бр.15/2007) 

Наредба № 6, 

(ДВ бр. 16/1977)

Наредба № 24, 

(ДВ бр. 95/ 2003)

Наредба № 7, 

(ДВ, бр. 88/1999)

Техническа спецификация

	12.
	Шум в околна среда - различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум

- Ниво на шум


	БДС 15471

ПК 7.1/10/2 


	Наредба № 6, (ДВ бр. 58/2006) Приложение 2, таблица 2

Техническа спецификация

	13.
	Шум в работна среда


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум

Средноседмично ниво на експозиция на шум 

Ниво на върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

ПК7.1/10/3 


	Наредба № 6, 

(ДВ  бр.70/2005)
Техническа спецификация

	14.
	Вибрации предавани по системата ръка-рамо и на цяло тяло


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации предавани по системата ръка-рамо

Дневна стойност на експозиция на вибрации предавани на цяло тяло
	БДС EN ISO 5349-1

БДС EN ISO 5349-2

БДС ISO 2631 – 1

ПК7.1/11/1
	Наредба №3,

ДВ, бр.40 /2005г

Техническа спецификация



	15.
	Вибрации в жилищни помещения


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Средноквадратична стойност на виброускорение в честотен диапазон от 1 до 63 Hz


	Наредба № 9, ДВ, бр. 17 /2010г.; 

ПК7.1/11/2 

	Наредба № 9, 

ДВ, бр. 17 /2010г.; 

Техническа спецификация

	16.
	Вентилационни инсталации


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Скорост на въздушен поток;

Дебит на въздуха


	БДС 12.3.018

ПК7.1/06 


	Наредба №15, 

ДВ, бр. 68 /2005г

Наредба №24,

ДВ, бр.95/2003г.

Техническа спецификация

	17.
	Химични агенти във въздуха на работна среда


	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Концентрация  на химични агенти във въздуха на работна среда: - по линейно-колориметричен метод

(чрез индикаторни

тръбички)
	БДС EN 482

БДС EN 689+AC

ПК 7.1/12 


	Наредба № 13, 

ДВ  бр. 8/2004г. 

Наредба №10, 

ДВ бр.94/2003г.,

Техническа спецификация

	18.
	Химични агенти във въздуха на работна среда – прах
	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Концентрация  на химични агенти във въздуха на работна среда:

- инхалабилна фракция

- респирабилна фракция
	БДС EN 482

БДС EN 689+AC

БДС 2200

ПК 7.1/13


	Наредба №13, 

ДВ  бр. 8/2004г.

Наредба № 10, 

ДВ бр.94/2003г. Техническа спецификация

	19.
	Химични агенти във въздуха на работна среда –прах
	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Концентрация на свободен кристален силициев диоксид в респирабилна фракция прах


	БДС EN 482

БДС EN 689+AC

БДС 2200

БДС 2280

ПК 7.1/13


	Наредба №13, 

ДВ  бр. 8/2004г., Наредба № 10 

 ДВ бр.94/2003г. Техническа спецификация

	20.
	Площадки за игра, разположени на открито и/или на закрито
	първоначален /периодичен

на нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Безопасност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/изпитване


	НАРЕДБА №1, Обн. ДВ. бр.10 / 2009г., 

ПК 7.1/14 

БДС EN 1176-1

По документи - т.4.1; т.4.2.2; т.4.2.12;  т.4.2.13; т.4.2.14; т.4.2.15; т.4.2.16; т.5; т.6.

Визуален оглед и измерване -т.4.2.3; т.4.2.4; т.4.2.5; т.4.2.6; т.4.2.7; т.4.2.8; т.4.2.9; т.4.2.10; т.4.2.11; т.4.2.12; т.4.2.13; т.4.2.14; т.4.2.15; т.4.2.16; т.7; 

БДС EN 1176-2+AC 

По документи –т.4.6; т.4.7; т.4.8; т.6
Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.5; т.7

БДС EN 1176-3

По документи -  т.5
Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т.4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т.4.7,  т. 4.8, т. 4.9, т.6.

БДС EN 1176-4+AC 

По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.5, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7

БДС EN 1176-5

 По документи –т.4.6; т.5, т.6
Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3,  т. 4.4, т.4.5; т.5, т.7

БДС EN 1176-6+AC 

По документи –т.4,3, т.5, т.6, 

Визуален оглед и измерване – т.4.2, 4.4; т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11; т.5, т.7

БДС EN 1176-7

По документи – т.4.2, т.5, т.7, т.8,

Визуален оглед и измерване – т.6

БДС EN 1176-10

По документи – т.4.2.1,  т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.1.7, т.4.4.4.1, т.5, т.6
Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.2.2.7, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5.2, т.4.3.5.3, т. 4.3.5.4, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8,  т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4, т.7
БДС EN 1176-11 

По документи – т.5

Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4. т.6.

БДС EN 1177+AC 

По документи
	НАРЕДБА №1, 

ДВ, бр.10 /2009г.

Техническа спецификация




*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. 

при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (обн.,ДВ,бр.45 от 02.06.2006 г); 
Наредба РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( ДВ, бр. 63/2014 г.)
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2011г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места, (ДВ. бр.16/1977г.); 

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване ( ДВ. бр.88 /1999 г.)

Наредба № 3 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, (ДВ. Бр. 40/2005 г.);
Наредба № 9 за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения (ДВ. бр.17/2010г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, (ДВ. бр. 8/2004г.).

Наредба 10 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (ДВ, бр. 94/2003 г.) 

Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ( ДВ бр.10/2009г.)
ТС-Техническа спецификация

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
ИА БСА                             Заповед № А 228/10.07.2025 г.                        6/6

