
ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ
на

„СТМ – СЛАЙ 2008” ЕООД, гр. София 

Орган за контрол от вид С „СЛАЙ”
Адрес на управление и на офис:
гр. София, 1836, ж.к. „Левски-Зона В”, ул. „Станислав Доспевски” № 95, бл. 44, офис 1       
Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Микрокли

мат в работна среда
	На нови и в експлоа
тация обекти и съоръжения
	Температура на въздуха 
Относителна влажност на въздуха и 
Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686
Наредба № РД–07–3 (ДВ бр. 63/01.08.2014 г.)
ПК 01 
	БДС 14776
Наредба № РД–07–3  (ДВ бр.63/01.08.2014 г.)

Наредба № 9

(ДВ бр.46/1994 г.)

Наредба № 24 

(ДВ бр.95/2003 г.)

Наредба № 2 

(ДВ бр.15/2007 г.)

Наредба № 3 

(ДВ бр.15/2007 г.)

Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка  

(ДВ бр.82/1975 г.)

Наредба № 26 

(ДВ бр.103/2008 г.)

Техническа спецификация на клиента

	2
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и в експлоа

тация обекти и съоръже

ния
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка  на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. „Стандартизация” 1985 г.
ПК 02 
	Наредба № 49 

(ДВ бр.7, 1976 г.) 

БДС EN 12464-1 

Наредба № 9 

(ДВ бр.46/1994 г.)

Наредба № 24 

(ДВ бр.95/2003 г.)

Наредба № 2 

(ДВ бр.15/2007 г.)

Наредба № 3 

(ДВ бр.15/2007 г.)

Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка – 

(ДВ бр. 82/1975 г.)

Наредба № 26

(ДВ бр.103/2008 г.)

Техническа спецификация на клиента

	3.
	Шум

	3.1
	Шум в работна среда
	На нови и в експлоа
тация обекти и съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум  

Средноседмич
но ниво на експозиция на шум 

Върхово ниво на звуково налягане 
	БДС EN ISO 9612 
/БДС ISO 1999/

ПК 09  

ПК 10 
	Наредба № 6 

(ДВ бр. 70/2005 г.)

Техническа спецификация на клиента

	3.2
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	На нови и в експлоа

тация обекти и съоръже

ния
	Ниво на шум 

Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471
ПК 03
	Наредба № 6 приложение №2, табл. 1 (ДВ бр. 58/2006 г.)

Наредба № 9 

(ДВ бр. 46/1994 г.)

 Наредба № 24, 

(ДВ. бр. 95/2003 г.)

 Наредба № 2 

(ДВ бр. 15/2007 г.)

 Наредба № 26 

(ДВ бр.103/2008 г.)

 Техническа спецификация на клиента

	3.3
	Шум в околна среда - различни територии и устройстве

ни зони в урбанизираните територии и извън тях
	На нови и в експлоа

тация обекти и съоръже

ния
	Ниво на шум 
Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471
ПК 03 
	Наредба № 6 приложение №2, табл. 2 (ДВ бр. 58/2006 г.) 
Техническа спецификация на клиента

	4.
	Електричес

ки уредби и съоражения до 1000 V
	На нови и в експлоа

тация обекти и съоръже

ния
	Съпротивление на

импеданс Zs 
на контура
 „фаза-защитен проводник”


	Наредба №РД-02-20-1 

(ДВ бр.53/2018 г.)

ПК 04 


	Наредба № 16-116 

(ДВ бр.26/2008г.)
Наредба №3 

(ДВ бр.90 и 91/2004 г.) 
Техническа спецификация на клиента

	
	
	
	Съпротивление на

Защитна заземителна уредба
	Наредба №РД-02-20-1 

(ДВ бр.53/2018 г.)
ПК 05


	Наредба № 16-116

(ДВ, бр.26/2008 г.) 
Наредба №3 

(ДВ, бр.90 и 91/2004) 
Техническа специфика ция на клиента

	
	
	
	Съпротивление на

мълниезащитна заземителна уредба
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)
ПК 06
	Наредба №4

(ДВ бр.6/2011 г.)

Техническа спецификация на клиента

	
	
	
	Съпротивление на изолация
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)
БДС 1986 .т 3.3, а), б), д) и е) .

ПК 11
	Наредба № 16-116

(ДВ бр. 26/2008 г.)

 Наредба №3 

(ДВ бр. 90 и 91/2004 г.)

 Техническа спецификация на клиента

	
	
	
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност – ток на задействане; допирно напрежение
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)
ПК 12 
	Наредба № 16-116

(ДВ бр. 26/2008 г.) 
Наредба №3/2004 

(ДВ бр.90 и 91/2004 г.) 
Техническа спецификация на клиента

	5.
	Вентила

ционни инсталации
	На нови и в експлоа

тация обекти и съоръже

ния
	Скорост на движение на въздушен поток

Дебит на въздуха
	БДС 12.3.018
ПК 07 
	Наредба № 15 

(ДВ бр.68/2005 г.)

Наредба № 24 

(ДВ бр. 95/2003 г.)
Техническа спецификация на клиента

Техническа документация на клиента

	6.
	Евакуа

ционно /аварийно/ осветление
	На нови и в експлоа
тация обекти и съоръ

жения
	Осветеност
	Методически указания  за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. ”Стандартизация” 1985 г.
ПК 08
	Наредба № ІЗ-1971 за СТПНОБП 

(ДВ бр. 96/2009, чл. 55,  ал. (6)

Наредба № 49, 

(ДВ бр. 7/1976 г.)

Техническа спецификация на клиента


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( ДВ бр. 63/2014 г.)

Наредба № 9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007 г.)
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006 г., посл. изм. и доп. ДВ бр.24 от 25 Март 2022г.)

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр. 70/2005 г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004г.).

Наредба № 16–116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008 г.).

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр.6/2011г.). 

Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр. 53/2018 г.).

Наредба № 15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.).

Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр.96/2009г.).

Инструкция № 34 на МНЗ за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975 г.).
Методически указания  за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 

40-85, изд.”Стандартизация” 1985


