
Орган за контрол от вид C при ЕТ „Я и Я – Янчо Янков“, гр. Сливен

Адрес на управление: 8806 гр. Сливен, кв. „Дружба“ 1-Д-8
Адрес на офис: 8800 гр. Сливен, ул. „Г. С. Раковски“ № 68
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК 08-01 


	Наредба № 3, 

(ДВ бр.90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116, 

(ДВ бр.26/2008 г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 08-02 
	Наредба № 16-116, 

(ДВ бр.26/2008 г.)

Наредба № 4, 

(ДВ бр. 6/2011 г.)

ТС

	2.


	Електрически уредби и съоръжения до1000V

	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения

	Съпротивление на изолация
	ПК 09-01 
	Наредба № 3, 

(ДВ бр.90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116, 

(ДВ бр. 26/2008г.)
ТС

	
	
	
	Импеданс на контура „фаза – защитен проводник”


	ПК 09-02
	Наредба № 3, 

(ДВ бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба № 16-116, 

(ДВ бр.26/2008 г.),

ТС

	3.
	Електрохимична защита на подземни метални съоръжения
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Поляризационен потенциал
	БДС 15705
ПК 09-03
	БДС 15704

БДС 15705

ТС



	4.
	Релейни защити и автоматика,

първични и вторични вериги

до и над 1000V                                       

	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения 
	Ток на задействане/      възвръщане;
напрежение на задействане/      възвръщане;

честота на задействане/      възвръщане; време на изключване
	БДС 7862
ПК 08-03
	Наредба №3, 

ДВ бр.90,91/2004;

Наредба №16-116, 

ДВ бр.26/2008; 

Наредба № 9

(ДВ, бр.72/2004),

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г., изм. ДВ, бр. 108/2007г.);
Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.);

Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи                                                              (обн., бр.72/2004г., изм. ДВ. бр.42/2015г.)

