
ЗАПОВЕД

№ А 383
София, 05.12.2025г.
Орган за контрол „МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ″

при „МОБИЛ ЛАБ″ ООД, гр. Русе
Адрес на  управление: 7012 гр. Русе  ул. „Цар Асен” № 39
Адрес на  oфис: 7000 гр. Русе ул. „Николаевска” № 2, ет. 3

Да извършва контрол като орган за контрол от Вида С на:

Тип обхват: гъвкав*
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Изкуствено осветление в работна и битова

среда 


	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Осветеност


	Методически указания 40-85
РПК 7.2


	Наредба № 9 ,  
ДВ бр.46/1994г.

Наредба № 24, 
ДВ бр. 95/2003г.

Наредба № 2,   
ДВ бр.15/2007г. 

Наредба № 3,   
ДВ бр.15/2007г.

Наредба № 19, 
ДВ бр.79/2008г.

Наредба № 28, 
ДВ бр.109/2008г.

Наредба № 26,
ДВ бр.103/2008г.

Наредба № 49, 
ДВ бр.7/1976г. 
БДС EN 12464-1, ТС

	2.
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха
Скорост на движение на въздуха


	Наредба № РД-07-3, 

ДВ бр.63/2014г.

БДС 16686 

РПК 7.3
	Наредба № 9,   
ДВ бр. 46/1994г

Наредба № 24, 
ДВ бр. 95/2003г.

Наредба № 2,   
ДВ бр.15/2007г. 

Наредба № 3,  
ДВ бр.15/2007г.

Наредба № 26, 
ДВ бр.103/2008г.

БДС 14776

Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.
ТС

	3.
	Шум в работна среда

	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Дневно ниво на експозицията на шум;

Средноседмично ниво на експозицията на шум ;

Върхово звуково налягане;  
	БДС EN ISO 9612
(БДС ISO 1999)

РПК 7.4


	Наредба № 6, 
ДВ бр.70/2005г.

ТС


	4.
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради  

	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	ниво на шума;  

Eквивалентно ниво на шум;  

	БДС 15471

РПК 7.4


	Наредба № 6, 
ДВ бр.58/2006г., Прил. 2, табл.1 

Наредба № 9, 
ДВ бр.46/1994г.

Наредба № 24, 
ДВ бр.95/2003г. Наредба № 2, 
ДВ бр.15/2007г.

Наредба № 6, 
ДВ бр.16/1977г.

Наредба № 7, 
ДВ бр.88/1999г./
чл.138
ТС

	5.
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Eквивалентно ниво на шум;  


	БДС 15471

РПК 7.4


	Наредба № 6, 
ДВ бр.58/2006г., прил.2, табл.2

ТС

	6.
	Вибрации предавани на система „Цяло тяло” в работна среда
	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Дневна стойност на експозицията на вибрации

	БДС ISO 2631-1

РПК 7.5


	Наредба № 3, 
ДВ бр.40/2005 г.

ТС


	7.
	Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” в работна среда
	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Дневна стойност на експозицията на вибрации

	БДС ЕN ISO 5349-1

БДС EN ISO 5349-2
РПК 7.6


	Наредба № 3, 
ДВ бр.40/2005 г.

ТС


	8.
	Системи за вентилация
	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Скорост на въздушен поток

Дебит на въздуха
	БДС 12.3.018

РПК 7.8


	Наредба № 15,

ДВ бр.68/2005г. 
ТС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	9.
	Системи за климатизация
	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Температура на въздуха

Относителна влажност на въздуха
	Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.
БДС 16686
РПК 7.9


	Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.
Наредба № 15, 
ДВ бр.68/2005г.

БДС 14776

ТС

	10.
	Химични агенти и прах във въздуха на 

работна среда


	На нови и/или в употреба експлоатация обекти съоръжения
	Концентрация на химични агенти във въздуха на

работна среда

чрез линейно -коломеритричен метод с индикаторни тръбички 
	БДС  EN 689+AC

БДС  EN 482

МУОТГПВРСЛКМ
РПК 7.10


	Наредба № 13 ДВ бр.8/2004г. Наредба № 10 ДВ бр.94/2003г. 

ТС

	
	
	
	Концентрация на прах във въздуха на работна среда

-инхалабилна фракция;

- респирабилна фракция
	БДС 2200 

БДС EN 689+AC
БДС  EN 482
РПК 7.11


	Наредба № 13 
ДВ бр.8/2004г.
Наредба № 10 
ДВ бр.94/2003г.
ТС

	11.
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в експлоатация съоръжения
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
	РПК 7.13


	Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008г.);

Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004г.);

ТС  

	12.
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в експлоатация съоръжения
	Съпротивление на защитнa заземителнa уредбa
	РПК 7.14


	Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008г.);

Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004г.);

ТС  

	13.
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в експлоатация съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитнa заземителнa уредбa
	РПК 7.15


	Наредба №4 
(ДВ бр.6/2011 г.);

ТС  

	14.
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в експлоатация съоръжения
	Защитни прекъсвачи:

- допирно напрежение

- ток на задействане

- време на изключване
	РПК 7.16


	Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008 г.);

Наредба №3
(ДВ бр.90 и 91/2004 г.);

ТС  

	15.
	Ел. уредби и съоръжения до 1000V
	Нови и/или в експлоатация съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986,т.3.3 а/, б/, д/ и е/

РПК 7.17


	Наредба №16-116 (ДВ бр.26/2008 г.);

Наредба №3 (ДВ бр.90 и 91/2004 г.); 
ТС  


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС
Да извършва контрол като орган за контрол от Вида А на:

Тип обхват: гъвкав*
	№ по ред
	Област на контрл
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	11.
	Площадки за игра, разположени на открито и на закрито
	нови и/или в употреба/

експлоата-ция

обекти/

съоръжения/процеси  
	Безопастност на площадки за игра чрез комплексна проверка по  документи, визуален оглед и измерване/изпитване
	Наредба № 1, ДВ бр.10/2009 г.  

БДС EN 1176-1+А1

По документи - т. 4.1, т.4.2.2;т.4.2.12; 4.2.13; т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16;т.5; т.6.

Визуален оглед и измерване 

т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, 

т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13 , т.4.2.16, т.7.

БДС EN 1176-2+АС

По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8,  т.5, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.5, т.7 

БДС EN 1176-3

По документи –т.5

Визуален оглед и измерване –т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6

БДС EN 1176-4+АС

По документи -  т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10,  т.5, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7

БДС EN 1176-5

По документи – т.4.6, т.5, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5 т.5, т.7

БДС EN 1176-6+АС

По документи – т.4.3, т.5, т.6 

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11, т. 5, т.7

БДС EN 1176-7

По документи – т.4.2, т.5, т.6, т.7, т.8.

Визуален оглед и измерване - т.6

БДС EN 1176-10

По документи – т.4.2.1,  т.4.2.2.4, т.4.4.8.1, т.5, т.6

Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3,  т.4.3.2.1, т.4.3.3, т.4.3.4, , т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7,  т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2, т.4.4.5, т.4.4.6, т.4.4.7, т.4.4.8.2, т.7

БДС EN 1176-11

По документи - т.5

Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6.

 БДС EN 1177+А1

 По документи

  РПК 7.12


	Наредба № 1, ДВ бр.10/2009 




* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС
Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.) за електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008 г. изм. ДВ. бр.42/2015 г.) за техническата експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 4 (ДВ, бр. 6/2011 г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките. 

Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

Наредба № 3, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към детските градини.

Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни 

Методически указания 40-85 Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление.
Наредба № 19, ДВ бр.79/2008г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките.

Наредба № 28, ДВ бр.109/2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията.

Наредба № 49, ДВ бр.7/1976г. за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 7, ДВ бр.88/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Наредба № 6, ДВ бр.16/1977г. за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места.

Наредба № 6, ДВ бр.58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.
Наредба № 6, ДВ бр.70/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Наредба № 3, ДВ бр.40/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрации.

Наредба № 9, ДВ бр. 17/2010г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения. 

Наредба № 15, ДВ бр.68/2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Наредба № 13, ДВ бр.8/2004г.  за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа.

Наредба № 10, ДВ бр.94/2003г.  за изменение и допълнение на Наредба N 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Наредба №1, ДВ бр.10/2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
МУОТГПВРСЛКМ-Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно колориметрчни методи, изд. Медицинска академия, Сдружение „Хигитест″, 1987 г.
ТС Техническа спецификация
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
ИА БСА                        Заповед № А 383/05.12.2025г.                                 Страница 6/6

