
ЗАПОВЕД
№ A 376
София, 02.12.2025 г.
  Орган за контрол от вид А към “ГОРСКИ КЪТ-44 – СТОЙНЕВ И СИЕ” ЕООД,
Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: фиксиран

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1. 
	Електрически уредби

и съоръжения до и над 1000V
	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация
	Процедура № 1, версия № 9, 08.08.2025 г. 
	Наредба №3

(ДВ бр. 90,91/2004г., изм. и доп. ДВ 42/09.06.2015);

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г., изм. и доп. ДВ 42/09.06.2015);

ТС

	2. 
	Електрически уредби

и съоръжения до и над 1000V
	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Процедура № 2,

версия № 9,  08.08.2025 г.
	Наредба №3

(ДВ бр. 90,91/2004г., изм. и доп. ДВ 42/09.06.2015);

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г., изм. и доп. ДВ 42/09.06.2015);

ТС

	3. 
	Електрически уредби

и съоръжения до и над 1000V
	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура № 3, версия № 9, 08.08.2025 г.
	Наредба №4 

(ДВ бр. 6/2011);

ТС

	4. 
	Електрически уредби

и съоръжения  до 1000V
	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник”
	Процедура № 4, версия № 9, 08.08.2025 г.
	Наредба №3

(ДВ бр. 90,91/2004г., изм. и доп. ДВ 42/09.06.2015);

Наредба №16-116 

(ДВ бр. 26/2008г., изм. и доп. ДВ 42/09.06.2015);

ТС

	5. 
	Изкуствено осветление

В работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност 
	„Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради” методики т.4 НЦХМЕХ;

Процедура №5,

версия № 9, 08.08.2025 г. 
	БДС EN 12464-1:2021;

Наредба № 2 

(ДВ бр. 15/2007); 

Наредба № 9 

(ДВ бр. 46/1994);

Наредба № 24 

(ДВ бр. 95/2003г., изм. и доп. ДВ бр.100/14.11.2023)

Наредба № 49 

(ДВ бр. 7/1976г.,  доп.  изм. ДВ 64/1976);

ТС

	6. 
	Микроклимат

в работна и битова среда
	Нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения
	 Температура на въздуха;

 Скорост на движение на въздуха;

 Относителна влажност на въздуха,
	БДС 16686:1987; 

Наредба 

№ РД-07-03 

ДВ бр.63/2014г.

Процедура №6, версия № 9/ 08.08.2025 г.

	Наредба №РД-07-03 

(ДВ бр.63/2014г.)
Наредба №9 

(ДВ бр.46/1994г.)
Наредба №2 

(ДВ бр.15/2007г. 

Наредба №24 

(ДВ бр.95/2003г.,   доп. и изм. ДВ бр.100 /14.11.2023) 

БДС 14776:1987; 

ТС


Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г., изм. ДВ. бр.42/09.06.2015г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г., изм. ДВ. бр.42/09.06.2015г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 4 (ДВ бр. 6/18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравно-хигиенните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) за здравно–хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;
Наредба № 24 (ДВ, бр. 95/2003г, изм. и доп. ДВ бр.100/14.11.2023) за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките;
Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976, изм. ДВ. бр.64/1976) за изкуствено осветление на сградите;

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;
ТС- Техническа спецификация
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7

Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
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