
ЗАПОВЕД
№ A 132
София, 28.10.2020г.
Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	ТИП ОБХВАТ:  ГЪВКАВ*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Кабелни електро-проводни линии до 20 kV
	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения
	Контрол с повишено постоянно напрежение
	БДС 2406

ПК 7.1-6


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116

  (ДВ, бр.26/2008г.)

ТС

	2
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолация


	БДС 1986, т.3.3, а), б), д) и е)

ПК 7.1-1


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116

  (ДВ, бр.26/2008г.)

ТС

	3
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
	ПК 7.1-2


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116

  (ДВ, бр.26/2008г.)

ТС

	4
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V 
	На нови и в експлоатация обекти/

съоръжения


	Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност (Fi - прекъсвачи):

- Ток на задействане;

- Допирно напрежение.
	ПК 7.1-3


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116

  (ДВ, бр.26/2008г.)

ТС

	5
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и в експлоатация обекти/  съоръжения
	Съпротивление 

на защитни заземителни уредби
	ПК 7.1-4


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116

  (ДВ, бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 7.1-5


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116

  (ДВ, бр.26/2008г.)

Наредба №4

  (ДВ. бр. 6/2011г.)

ТС

	6
	Физични фактори: Изкуствено осветление

в работна и битова среда


	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения
	Осветеност
	„Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85


	БДС EN 12464-1

Наредба № 2  

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 9

  (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба № 24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба № 49

  (ДВ. бр. 7/1976г.)

Наредба № 26

  (ДВ. бр.103/2008г.)

ТС

	7
	Физични фактори: Микроклимат в работна и битова среда


	На нови и в експлоатация обекти/

съоръжения
	- температура на въздуха;

- относителна влажност на въздуха;

- скорост на движение на въздуха
	Наредба 

№ РД-07-3

(ДВ. бр. 63/2014г.)

БДС 16686
	Наредба № РД-07-3  

  (ДВ. бр.63/2014г.)

Наредба № 9 

  (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба № 24 

  (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба № 2 

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3 

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 26 

 (ДВ. бр.103/2008г.)

БДС 14776

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено.  Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7

Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
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