| Проект на сертификат БСА рег. № 93 ЛИ От: ...................2026 г. Валиден до: 13.01.2030 г. |
| --- |
| АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ Адрес на управление: 4000, гр. Пловдив, кв. „Тракия“, бул. „Менделеев“ № 12 Адреси на лабораторията: 4000, гр. Пловдив, кв. „Тракия“, бул. „Менделеев“ № 12 |  |  |
| ЕИК: 000455464 |  |  |
| Обхват на акредитация |  |  |
| Да извършва изпитване на: Зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно. Хляб и хлебни изделия. Маслодайни семенa. Води: Води за питейно-битови цели. Подземни води. Течащи повърхностни води. Отпадъчни води. Почви. Подобрители на почвата и растежната среда. Минерални торове. Отпадъци. Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях. |  |  |
| АКРЕДИТИРАН СЪГЛАСНО БДС EN ISO/IEC 17025:2018. |
| Заповед № А ......./............2026г. е неделима част от сертификата за акредитация, общо ххххххххх страници. |  |  |
| Дата на първоначална акредитация: 20.01.2005г. Дата на преакредитация: 14.01.2026г. г. |  |

Проект на заповед

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ

Адрес на управление: 4000, гр. Пловдив, кв. „Тракия“, бул. „Менделеев“ № 12

Адреси на лабораторията: 4000, гр. Пловдив, кв. „Тракия“, бул. „Менделеев“ № 12

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: * гъвкав за част от обхвата |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно | 1.1. Влага | БДС ISO 711** |
|  |  | 1.2. Обща пепел | БДС EN ISO 2171 |
|  |  | 1.3. Протеин | БДС 13490 |
|  |  | 1.4. Сурова целулоза | БДС ISO 5498 |
| 2 | Маслодайни семена | 2.1. Влага и летливи вещества | БДС EN ISO 665 |
|  |  | 2.2. Маслено съдържание | БДС EN ISO 659 |
| 3 | Води: Води за питейно-битови цели (1). Подземни води (2). Течащи повърхностни води (3). Отпадъчни води (4) | 3.1. pH | БДС 3424 (1) БДС 17.1.4.27 (2, 3, 4) |
|  |  | 3.2. Електропроводимост | БДС EN 27888 (1,2, 3, 4) |
|  |  | 3.3. Суспендирани вещества | БДС EN 872 (1, 3, 4) |
|  |  | 3.4. Сух остатък | БДС 3546 (1) |
|  |  | 3.5. Общ сух остатък, неразтворени и разтворени вещества | БДС 17.1.4.04 (2, 3, 4) |
|  |  | 3.6. Перманганатна окисляемост | БДС 3413 (1) |
|  |  | 3.7. Амоняк | БДС ISO 7150-1 (1, 3, 4) ВВЛМ 002:2020 (1, 2, 3, 4) (Spectroquant – фотометрично) |
|  |  | 3.8. Нитрати | БДС ISO 7890-3 (1, 3) ВВЛМ 003:2020 (1, 2, 3, 4) (Spectroquant – фотометрично) |
|  |  | 3.9. Нитрити | БДС ЕN 26777 (1, 3, 4) ВВЛМ 004:2020 (1, 2, 3, 4) (Spectroquant – фотометрично) |
|  |  | 3.10. Общ фосфор и ортофосфати | БДС EN ISO 6878 (1, 3, 4) ВВЛМ 005:2020 (1, 2, 3, 4) (Spectroquant – фотометрично) |
|  |  | 3.11. Хлориди | БДС 3414 (1) БДС 17.1.4.24 (2, 3, 4) |
|  |  | 3.12. Сулфати | БДС 3588 (1) EPA 375.4 (1, 3, 4) БДС 17.1.4.03 (2, 3, 4) |
|  |  | 3.13. Обща твърдост | БДС 3775 (1) |
|  |  | 3.14. Обща и съставна алкалност | БДС EN ISO 9963-1 (1,2, 3, 4) |
|  |  | 3.15. Химична потребност от кислород (ХПК) | ВВЛМ 006:2020 (4) (Spectroquant – фотометрично) ВВЛМ 007:2020 (4) (Spectroquant – фотометрично) ВВЛМ 008:2020 (4) (Spectroquant – фотометрично) |
|  |  | 3.16. Биохимична потребност от кислород (БПК) | БДС EN ISO 5815-1(4) БДС EN 1899-2 (4) |
|  |  | 3.17. Азот по Kjeldhal | БДС EN 25663 (4) |
|  |  | 3.18. Масла и мазнини – хексанекстрахируеми материали (HEM) | ЕРА 1664 А (4) |
|  |  | 3.19. Арсен, барий, бисмут, бор, желязо, кадмий, калий, калций, кобалт, магнезий, манган, мед, молибден, натрий, никел, олово, фосфор, селен, хром, цинк | БДС EN ISO 11885 (1,2, 3, 4) |
|  |  | 3.20. Живак | ВВЛМ 010:2020 (1,2,3,4) |
| 4 | Почви | 4.1. pH | БДС EN ISO 10390 |
|  |  | 4.2. Специфична елeктропроводимост | БДС EN ISO 11265 |
|  |  | 4.3. Сухо вещество и влага | ISO 11465 |
|  |  | 4.4. Органичен въглерод. Хумус | БДС ISO 14235** |
|  |  | 4.5. Общ азот по Kjeldhal | БДС ISO 11261 |
|  |  | 4.6. Подвижен/Усвоим азот | ISO / TS 14256-1 ВВЛМ 013:2025 (титрувален метод) |
|  |  | 4.7.Подвижен фосфор | БДС ISO 11263 ГОСТ 26209 |
|  |  | 4.8. Карбонати | БДС EN ISO 10693 |
|  |  | 4.9. Сулфати | БДС ISO 11048 |
|  |  | 4.10. Хлориди | БДС 11301 |
|  |  | 4.11. Масла и мазнини – хексанекстрахируеми материали (HEM) | ЕРА 9071 В |
|  |  | 4.12. Арсен, барий, бисмут, бор, желязо, живак, кадмий, калий, калций, кобалт, магнезий, манган, мед, молибден, натрий, никел, олово, селен, фософор, хром, цинк | ISO 22036 |
| 5 | Подобрители на почвата и растежната среда | 5.1. pH | БДС ЕN 13037 |
|  |  | 5.2. Електропроводимост | БДС EN 13038 |
|  |  | 5.3. Сухо вещество и влага | БДС ЕN 13040 |
|  |  | 5.4. Органични вещества | БДС EN 13039 |
|  |  | 5.5. Пепел | БДС EN 13039 |
|  |  | 5.6. Общ азот | БДС EN 13654-1 |
|  |  | 5.7. Арсен, барий, бисмут, бор, желязо, живак, кадмий, калий, калций, кобалт, магнезий, манган, мед, молибден, натрий, никел, олово, фосфор, селен, хром, цинк | ISO 22036 |
| 6 | Минерални торове | 6.1. Общ азот по Kjeldhal | БДС EN 15750 |
|  |  | 6.2. Амонячен азот | БДС ISO 5314 |
|  |  | 6.3. Азот общ (нитратен и амонячен) по Devarda | БДС EN 15476 |
|  |  | 6.4. Фосфор общ, разтворим в неорганични киселини (катo P2O5) | БДС EN 15959 |
|  |  | 6.5. Фосфор, разтворим в неутрален амониев цитрат (катo P2O5) | БДС EN 15959 |
|  |  | 6.6. Фосфор, водоразтворим (катo P2O5) | БДС EN 15959 |
|  |  | 6.7. Калий, разтворим в киселини (катo K2O) | ВВЛМ 011:2025 (ICP-OES) |
|  |  | 6.8. Калий водоразтворим (катo K2O) | БДС EN 15477 ВВЛМ 012:2025 (ICP-OES) |
|  |  | 6.9. Сяра обща (като S и SO3) | БДС EN 15749 |
|  |  | 610. Сяра водоразтворима (като S и SO3) | БДС EN 15749 |
|  |  | 6.11. Олово, кадмий, хром, никел | БДС EN 16319/A1 |
|  |  | 6.12. Арсен | БДС EN 16317/A1 |
|  |  | 6.13. Живак | БДС EN 16320/A1 |
|  |  | 6.14. Калций общ | БДС EN 16196 ВВЛМ 014:2025 (ICP-OES) |
|  |  | 6.15. Калций водоразтворим | БДС EN 16196 |
|  |  | 6.16. Магнезий общ | БДС EN 16198 ВВЛМ 015:2025 (ICP-OES) |
|  |  | 6.17. Магнезий водоразтворим | БДС EN 16198 |
|  |  | 6.18. Общи форми на бор, желязо, кобалт, манган, мед, молибден, цинк | БДС EN 16963 |
|  |  | 6.19. Водоразтворими форми на бор, желязо, кобалт, манган, мед, молибден, цинк | БДС EN 16963 |
| 7 | Отпадъци | 7.1. рН | БДС EN ISO 10390 |
|  |  | 7.2. Електропроводимост | БДС EN ISO 11265 |
|  |  | 7.3. Арсен, барий, бисмут, бор, желязо, живак, кадмий, калий, калций, кобалт, магнезий, манган, мед, молибден, натрий, никел, олово, фосфор, селен, хром, цинк | ISO 22036 |
|  |  | 7.4. Азот по Kjeldhal | БДС EN 13342 |
| 8 | Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях | 8.1. Влага и летливи вещества | БДС ISO 6496 |
|  |  | 8.2. Суров протеин | БДС EN ISO 5983-1 |
|  |  | 8.3. Сурова целулоза | БДС 11374, т. 4.3 |
|  |  | 8.4. Сурови мазнини | БДС 11374, т. 4.4 |
|  |  | 8.5. Сурова пепел | БДС 11374, т. 4.5 |
|  |  | 8.6. Kалций, натрий, фосфор, магнезий, калий, сяра, желязо, цинк, мед, манган и кобалт | БДС EN 15621 |

Забележка: ** отменени стандарти, но незаменени по отношение на метода на изпитване

Гъвкав обхват: *Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Позовавания фиксиран обхват

1. ВВЛМ 002/01.10.2020  “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на амоняк

2 . ВВЛМ 003/01.10.2020 “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на нитрати

3. ВВЛМ 004/01.10.2020 “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на нитрити

4. ВВЛМ 005/01.10.2020 “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на общ фосфор и ортофосфати

5. ВВЛМ 006/01.10.2020 “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на ХПК от 10 до150 mg O2/dm3

6. ВВЛМ 007/01.10.2020 “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на ХПК от 25 до1500 mg O2/dm3

7. ВВЛМ 008/01.10.2020 “Spectroquant” тест метод за определяне съдържанието на ХПК от 500 до10000 mg O2/dm3

8. ВВЛМ 010/01.10.2020 Определяне на живак във води чрез емисионна спектроскопия

9. ВВЛМ 011/27.02.2025 Минерални торове. Определяне на калий, разтворим в киселини чрез ICP-OES

10. ВВЛМ 012/27.02.2025 Минерални торове. Определяне на калий, разтворим във вода чрез ICP-OES

11. ВВЛМ 013/10.02.2025 Определяне на амонячен и нитратен азот в почви чрез дестилация и последващо титруване

12. ВВЛМ 014/27.02.2025 Минерални торове. Определяне на калций, разтворим в киселини чрез ICP-OES

13 ВВЛМ 015/27.02.2025 Минерални торове. Определяне на магнезий, разтворим в киселини чрез ICP-OES