ОБХВАТ 221 ЛИ

София, 08.01.2026 г.

ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

КЪМ САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛАБ ЕООД

Адрес на управление и на лабораторията:

1799 София., ж.к. „Младост 2” бл. 203, вх.5, ап. 98

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика |  | Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| I | ВОДА, предназначена за питейно-битови цли (1); от плувни басейни (2); повърхностни (3), подземни (4); Вода бутилирана натурална минерална, изворна и трапезна(5); от минерални водоизточници (6); Лед (7) | 1 | Общ брой аероби и факултативни анаероби при 22 С/ 36 С | БДС EN ISO 6222 (1,2,3,4,5,6,7) |
|  |  | 2 | Колиформи Ешерихия коли (Еsсherichia coli) | БДС EN ISO 9308-1/ A1 (1,4,5,6,7) БДС 17336 т.6.2 (1,3,4,5,6,7) |
|  |  | 3 | Фекални колиформи | БДС 17336 т.6.3 (1,3,4,5,6,7) |
|  |  | 4 | Чревни ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 (1,3,4,5,6,7) |
|  |  | 5 | Сулфитредуциращи анаероби (Clostridia) | БДС EN 26461-2 (1,3,4,5,6,7) |
|  |  | 6 | Псеудомонас аеругиноза (Pseudomonas aeruginosa) | БДС EN ISO 16266 (1,3,4,5,6,7) |
|  |  | 7 | Легионела (Legionella) | БДС EN ISO 11731 (1,2,3,4,5,6,7) |
|  |  | 8 | Колиформи/ Общ Колититър | БДС 17335 т.7.2.1 (2) |
|  |  | 9 | Фекални колиформи/ Ешерихия колититър | БДС 17335 т.7.2.2 (2) |
|  |  | 10 | Ентерококи/ Ентерококов титър | БДС 17335 т.8 (2) |
|  |  | 11 | Стафилококи/ Стафилококов титър | БДС 17335 т.9 (2) |
|  |  | 12 | Активна реакция (рН) | БДС EN ISO 10523 (1,2,3,4) |
|  |  | 13 | Окисляемост (перманганатна) | БДС 3413 (1) |
|  |  | 14 | Твърдост (обща) | БДС 3775 (1) |
|  |  | 15 | Амониев йон | ВЛМ-1:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 16 | Свободен хлор | ВЛМ-2:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 17 | Хлориди | ВЛМ-3:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 18 | Нитрати | ВЛМ-4:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 19 | Нитрити | ВЛМ-5:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 20 | Сулфати | ВЛМ-7:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 21 | Фосфати | ВЛМ-8:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 22 | Желязо | ВЛМ-9:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 23 | Манган | ВЛМ-12:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 24 | Химична потребност от кислород (ХПК) | ВЛМ-13:2017 (1,2,3,4) |
|  |  | 25 | Електропроводимост | БДС EN 27888 (1,2,3,4) |
| II | Смивки и отривки от контактни повърхности | 1 | Колиформи Ешерихия коли (Еsсherichia coli) | ISO 4832 |
|  |  | 2 | Коагулазо-положителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1 |
|  |  | 3 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 |
|  |  | 4 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) | БДС EN ISO 11290-1 |
|  |  | 5 | Салмонела (Salmonella) | БДС EN ISO 6579-1 |
|  |  | 6 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 |
| III | Готови ястия | 1 | Колиформи Ешерихия коли (Еsсherichia coli) | ISO 4832 |
|  |  | 2 | Коагулазо-положителни стафилококи | БДС EN ISO 6888-1 |
|  |  | 3 | Общ брой микроорганизми | БДС EN ISO 4833-1 |
|  |  | 4 | Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) | БДС EN ISO 11290-1 |
|  |  | 5 | Салмонела (Salmonella) | БДС EN ISO 6579-1 |
|  |  | 6 | Плесени и дрожди | БДС ISO 21527-1 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

Фиксиран обхват:

ВЛМ-1:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на амониеви йони във вода;

ВЛМ-2:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на свободен хлор във вода;

ВЛМ-3:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на хлориди във вода;

ВЛМ-4:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на нитрати във вода;

ВЛМ-5:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на нитрити във вода;

ВЛМ-7:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на сулфати във вода;

ВЛМ-8:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на фосфaти във вода;

ВЛМ-9:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на желязо във вода;

ВЛМ-12:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на манган във вода;

ВЛМ-13:2017 Спектрофотометричен метод за определяне на химична потребност от кислород (ХПК)