
[image: image1]
Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД
№ 6
София, 13.01.2026 г.
АК ЕООД, гр. Бургас

Орган за контрол „ВАК-АГ-90” от вид С 

Адрес на управление: 8000 гр.Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.187, вх. 1, ет.4, ап.19
Адрес на офис:  8000 гр. Бургас, ж.к. “Изгрев”, бл.194, вх. 1,  ет.1
Да извършва изпитвания на: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до   и над 1000V


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление

на защитни заземителни уредби


	РПК 1

	Наредба № 3
(ДВ. бр. 90, 91/2004г.) 

Наредба № 16-116 

 (ДВ. бр. 26/2008 г.)

ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до   1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК 2


	Наредба №4 

 (ДВ. бр. 6/2011 г.)

ТС

	3.
	Кабели и кабелни линии до и над 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление

на изолация


	БДС 1986 т.3.3 а), б), д), е)
РПК 3  
	Наредба № 3
(ДВ. бр. 90, 91/2004г.) 

Наредба № 16-116 

(ДВ. бр. 26/2008 г.)

ТС

	4.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Импеданс на контура  

"фаза –защитен проводник"


	РПК 4


	Наредба № 3
 (ДВ. бр. 90, 91/2004 г.) 

Наредба № 16-116 

(ДВ. бр. 26/2008 г.)

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност:

- Ръчно задействане;

- Ток на задействане;

- Време за изключване;

- Допирно напрежение;

- Съпротивление на заземяването.
	РПК 5


	Наредба № 3
(ДВ. бр. 90, 91/2004 г.) 

Наредба № 16-116 

(ДВ. бр. 26/2008 г.)

ТС

	5.
	Електрозащитни средства

	5.1
	Изолиращи щанги, измервателни щанги, изолиращи клещи
	Продукти в употреба
	Електрическа якост на изолацията чрез  контрол с повишено променливо напрежение 
	Наредба № 22 (ДВ. бр.45/2006г.)

РПК 7  
	Наредба № 22
 (ДВ. бр.45/2006 г.) 

ТС

	5.2
	Диелектрични ръкавици, диелектрични боти и галоши
	
	Електрическа якост на изолацията чрез  контрол с повишено променливо напрежение и ток на утечка
	
	

	6.
	Шум в работна среда 
	На нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

	- Дневно ниво на експозицията на шум; 
- Средноседмично ниво на експозицията на шум; 
- Върхово ниво на звуково налягане.
	БДС ЕN ISO 9612 

(БДС ISO 1999)

РПК 8


	Наредба № 6 

(ДВ. бр. 70/2005г.)

ТС



	7.
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	На нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения
	Еквивалентно ниво на шума

	БДС 15471

РПК 8 
	Наредба №6, Приложение №2, таблица №2,

 (ДВ. бр. 58/2006г.)

ТС

	8.
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради 
	На нови и/или в експлоатация обекти/
съоръжения

	Еквивалентно ниво на шума,
Ниво на шума 


	БДС 15471

РПК 8 
	Наредба №6,  Приложение 2, 

таблица №1 

 (ДВ. бр. 58/2006г.,)

Наредба №9

 (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба №24

 (ДВ. бр. 95/2003г.) 

ТС

	9.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Осветеност
	МУ 40-85 (Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради)

РПК 9 


	Наредба № 49

 (ДВ бр. 7/1976г.) 
Наредба № 24

 (ДВ. бр. 95/2003г.)
Наредба № 9 

 (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба № 2

 (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3

 (ДВ. бр. 15/2007г.)
Наредба №26
 (ДВ. бр. 103/2008г.)

БДС EN 12464-1 

ТС

	10.
	Микроклимат в работна среда 


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Температура на въздуха

Относителна влажност на въздуха

Скорост на движение на въздуха    
	БДС 16 686

Наредба 

№ РД-07-3,
(ДВ.бр.63/2014г.)

РПК 10 
	Наредба №9

 (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба №24

 (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №2

 (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 3

 (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №26

 (ДВ. бр. 103/2008г.)

Наредба № РД-07-3

 (ДВ. бр. 63/2014г.)

БДС 14776 

ТС

	11.
	Вентилационни инсталации
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Скорост на движение на въздушен поток;

Дебит на въздушния поток
	БДС 12.3.018

РПК 11 
	Наредба №15

 (ДВ. бр. 68/2005г.)
Наредба № 24 

 (ДВ. бр. 95/2003г.)

ТС


*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОOС.
Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
Наредба  № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
Наредба №22 (ДВ. бр. 45/2006г.) за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация;
Наредба № 2 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания, към компютърните и интернет зали за обществено ползване;
Наредба № 3 (ДВ, бр. 15/2007г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр.70/2005 г.);
Наредба № 6 (ДВ. бр.58 /2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1994г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр. 7/1976г.);

Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

МУ 40-85- Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.;

Наредба № 15 (ДВ бр.68/2005 г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия; 

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103/2008г.); 

ТС- техническа спецификация.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
ИА БСА                              Заповед № А 6/13.01.2026 г.                              Стр. 2 /4

[image: image1][image: image2.png]o

PENYBAWKA BbATAPUSA

U3nbAHUTEAHE areHuus
BuArapcka cAyX6a 3a aKpeaHTauus

J &N



