ЗАПОВЕД

№ A 809

София, 29.12.2020 г.

Да извършва контрол на:

| Тип обхват - гъвкав |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник | П.К 7.1.1-8/версия 4 от 10.01.2014г/ | Наредба № 16-116 ДВ, бр. 26/2008 г.; Наредба № 3 ДВ, бр. 90/2004 г. и ДВ, бр. 91/2004г., ТС |
| 2. | Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | П.К 7.1.1-10/версия 4 от 10.01.2014г/ | Наредба № 16-116 ДВ, бр. 26/2008 г.; Наредба № 3, ДВ, бр. 90/2004 г.и ДВ, бр. 91/2004 г ТС |
| 3. | Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | П.К 7.1.1-6/версия 4 от 10.01.2014г/ | Наредба № 16-116 ДВ, бр. 26/2008 г; Наредба № 3, ДВ, бр. 90/2004 г.и ДВ, бр. 91/2004 г., ТС |
| 4. | Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | П.К 7.1.1-7/версия 4 от 10.01.2014г/ | Наредба № 4, ДВ, бр.6/2011г., ТС; |
| 5. | Ел. уредби и съоръжения за напрежение до 1000 V | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Прекъсвачи за защитно изключване-ЗП чрез: - ток на задействане; - допирно напрежение; - време на изключване | П.К 7.1.1-9/версия 4 от 10.01.2014г/ | Наредба № 16-116 ДВ, бр. 26/2008 г; Наредба № 3, ДВ, бр. 90/2004 г.и ДВ, бр. 91/2004 г., ТС |
| 6. | Вентилационни инсталации | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | - скорост на движение на въздушен поток; - дебит на въздушния поток; | БДС 12.3.018; ПК 7.1.1-4; | Наредба № 15 ДВ, бр. 68/2005 г., Наредба № 24, ДВ, бр. 95/2003 г.; Наредба № 15, ДВ бр. 77/1987г. Инструкция № 34 ДВ бр.82/1985 г. ТС |
| 7. | Микроклимат в работна среда | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха, о С; Относителна влажност на въздуха, %; Скорост на движение на въздуха, m/s | БДС 16686; Наредба № РД-07-03, ДВ бр.63/2014 ПК 7.1.1-1 | Наредба №2 ДВ, бр.15/2007 г.; Наредба №3 ДВ, бр.15/2007 г.; Наредба №24 ДВ, бр.95/2003 г.; Наредба №9, ДВ, бр.46/1994 г.; Наредба №15 ДВ, бр.68/2005 г.; Наредба №26, ДВ, бр.103/2008 г.; Инструкция № 34 ДВ бр.82/1975 г. БДС 14776, Наредба № РД-07-03, ДВ бр.63/2014, ТС |
| 8. | Изкуствено осветление в обществени и жилищни сгради | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985г.; ПК 7.1.1-3 | Наредба № 49 ДВ, бр.7/1976 г. Наредба №2 ДВ, бр.15/2007 г.; Наредба №3 ДВ, бр.15/2007 г.; Наредба №24 ДВ, бр.95/2003 г.; Наредба №9, ДВ, бр.46/1994 г.; Наредба №26, ДВ, бр.103/2008 г.; Инструкция № 34 ДВ бр.82/1975 г. Наредба Iз-1971, ДВ.96/2009г. БДС EN 12464-1; ТС |
| 9. | Шум |
|  | Шум в работна среда | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум , dBA; Средноседмично ниво на експозиция на шум , dBA; Върхово ниво на звуково налягане, dBС; Ниво на шум, dBA; Еквивалентно ниво на шум, dBA; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999;) PK 7.1.1-2 TС БДС 15471 | Наредба № 6, ДВ, бр.70/2005 г.; Наредба №7 ДВ, бр. 88/1999г., Наредба №9, ДВ, бр.46/1994 г.; Наредба №26, ДВ, бр.103/2008 г.; ТС |
|  | Шум в жилищни и обществени сгради | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Ниво на шум, dBA; Еквивалентно ниво на шум, dBA; | БДС 15471 | Наредба № 6, ДВ, бр.58/2006 г., Приложение 2,табл.1; Наредба №9, ДВ, бр.46/1994 г.; Наредба №26, ДВ, бр.103/2008 г.; Наредба №2 ДВ, бр.15/2007 г.; Наредба №24 ДВ, бр.95/2003 г.; ТС |
|  | Шум в околна среда | Нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шум, dBA; | БДС 15471 | Наредба № 6, ДВ, бр.58/2006 г., Приложение 2, табл.2 |

Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.