ЗАПОВЕД
№ А 34
гр. София, 29.01.2026 г.
 „БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД” ООД, ГР. РАЗГРАД
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление и офис: 
7200 гр. Разград, ул. „Иван Вазов” № 7, офис № 9
 Да извършва контрол на: 
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Тип обхват: гъвкав*

	1.

	Електрически уредби за напрежение до и над 1000V
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПK 01

	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.

Наредба №16-116,

ДВ бр.26/2008г.

ТС

	2.
	Електрически уредби за напрежение до и над 1000V
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПK 02


	Наредба №4, 
ДВ бр.6/2011г. 

Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.

Наредба №16-116, 

ДВ бр.26/2008г. 

ТС

	3.
	Електрически уредби за напрежение до 1000V
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на изолация
	ПK 03


	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.

Наредба №16-116, 

ДВ бр.26/2008г.

ТС

	4.
	Електрически уредби за напрежение до 1000V
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс Zs на контура “фаза – защитен проводник” на ел. мрежи със заземен звезден център
	ПK 04


	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.

Наредба №16-116, 

ДВ бр.26/2008г.

ТС

	5.
	Електрически уредби за напрежение до 1000V
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Защитни прекъсвачи:

- ток на задействане

- съпротивление на предпазен заземител
	ПK 06


	Наредба №3,
ДВ бр.90 и 91/2004г.

Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.

ТС

	6.
	Физични фактори:

Изкуствено осветление в работна среда
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност
	ПК 07


	Наредба №49,

ДВ бр.7/1976г.

БДС EN 12464-1  

ТС

	7.
	Физични фактори:

Микроклимат в работна среда
	нови и/или в употреба/

експлоатация обекти/

съоръжения
	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха
	ПК 09

Наредба № РД-07-3, (ДВ бр.63/ 2014г.

БДС 16686
	Наредба №9, 

ДВ бр.46/1994г.

Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014 г.

БДС 14776 

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 за устройство на електрическите уреди и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и бр. 91 /2004 г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006 г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26/2008 г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.)

Наредба № РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/2014 г.)

ТС - техническа спецификация.
стр. 2/2

