ЗАПОВЕД

№ A 45
София, 10.02.2026 г.
 Орган за контрол от вид А
при Регионална Здравна Инспекция – гр. Кърджали
Адрес на управление и на офис: 

6600 гр. Кърджали, кв. Байкал, ул. „Ген. Владимир Стойчев” № 2
    Да извършва контрол на:
	Тип обхват:  гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1.
	Микроклимат в работна и битова среда


	Първонача-
лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения
	Температура на въздуха;

Относителна влажност   на въздуха;

Скорост на движение  на въздуха;
	БДС 16686 

Наредба
РД-07-3, ДВ,

бр.63/2014


	Наредба № 2, ДВ, бр.15/2007

Наредба № 3, ДВ, бр.15/2007

Наредба № 9, ДВ, бр.46/1994

Наредба № 24, ДВ, бр.95/2003
Наредба
РД-07-3, ДВ, бр.63/2014
БДС 14776

ТС

	2.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда

	Първонача-лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения

	Осветеност


	Методика за измерване на изкуственото осветление в сгради. Сборник методи

НЦХМЕХ, том IV/2002г

	Наредба № 2, ДВ, бр.15/2007

Наредба № 3, ДВ, бр.15/2007

Наредба № 9, ДВ, бр.46/1994

Наредба № 24, ДВ, бр.95/2003

Наредба № 49 ДВ бр.7/1976

БДС EN

12464-1

ТС

	3.
	Шум в работна среда


	Първонача-лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения

	Дневно ниво на експозиция на шум;

Средноседмич-

но ниво на експозиция на шум;

Върхово ниво на звуково налягане;

Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шум
	БДС ЕN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

БДС 15471


	Наредба № 6,

ДВ, бр.70/2005

Наредба № 9,

ДВ, бр.46/1994

ТС




	4.
	Шум в  помещения-та на жилищни и обществени сгради
	Първонача-лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения
	Еквивалентно ниво на шум;

Ниво на шум


	БДС 15471


	Наредба № 6,

ДВ, бр.58/2006

Приложение 2 табл.1

Наредба № 6,

ДВ, бр.16/1977

Наредба № 9, ДВ, бр.46/1994

ТС

	5.
	Шум в околна среда в различни територии и устройстве-ни зони в урбанизираните територии и извън тях
	Първонача-лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения

	Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471


	Наредба № 6,

ДВ, бр.58/2006

Приложение 2

табл.2

ТС



	6.
	Вибрации предавани на системата ръка-рамо


	Първонача-лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения
	Дневна стойност на експозиция на вибрации

	БДС EN ISO
5349-2

БДС EN ISO
5349-1
	Наредба № 3,

ДВ, бр.40/2005

ТС



	7.
	Вентилационни инсталации


	Първонача-лен и/или периодичен на нови и/или в употреба/ екплоатация обекти/съо-ръжения
	Скорост на въздушния поток;

Дебит на въздуха


	БДС 12.3.018


	Наредба №15
ДВ бр.68/2005

ТС



*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр.70/2005г.);

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. – ДВ. бр. 100 от 2021 г.);
Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места (ДВ. бр.16/1977г.);
Наредба № 3 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации  (ДВ. бр.40/2005г.);
Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ. бр. 68/2005г.);

ТС – техническа спецификация на клиента.
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