[image: image1.png]PENNYBAUKA bbATAPUA

U3nbAHUTEAHA areHuuA ‘

BbAarapcka cayxba 3a akpeaUTaLUA





Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област
                   [image: image1.png]         

      ЗАПОВЕД  
     № А 47
      гр. София, 10.02.2026 г.

 ПРЕАКРЕДИТИРАМ 
                Орган за контрол „Лазур" от вид А
                                           при „ЕФ КОНТРОЛ″ ЕООД, гр. Пловдив
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват : гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	на нови и/или в

експлоатация обекти съоръжения
	импеданс на контура  “фаза – защитен проводник”
	РПК -1,

Наредба № РД-02-20-1 

(ДВ бр. 53/2018) 


	Наредба №3 

(ДВ бр. 90, 91/2004г.)

Наредба 16-116 

(ДВ, бр. 26/2008)

ТС

	2.
	
	
	съпротивление на защитни заземителни уредби
	РПК -2

Наредба № РД-02-20-1 

(ДВ бр. 53/2018)


	Наредба № 3 

(ДВ бр. 90, 91/2004г.)

Наредба 16-116

(ДВ, бр. 26/2008)

ТС

	3
	
	
	съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК -2

Наредба № РД-02-20-1

(ДВ бр. 53/2018) 
	Наредба № 4  

(ДВ, бр. 6/2011г.)

Наредба № РД-02-20-1 (ДВ бр.11/2017г) 

ТС

	4.
	
	
	съпротивление на изолация
	БДС1986т. 3.3 а), б), д) и е)

РПК -3

Наредба № РД-02-20-1

(ДВ бр. 53/2018)
	Наредба №3 

(ДВ бр. 90, 91/2004г.)

Наредба 16-116

(ДВ, бр. 26/2008)

ТС


	5.
	
	
	Защитни прекъсвачи:

-време за изключване;
съпротивление на предпазен заземител
	РПК -10

Наредба № РД-02-20-1 

(ДВ бр. 53/2018)
	Наредба №3 

(ДВ бр. 90, 91/2004г.)

Наредба 16-116

(ДВ, бр. 26/2008)

БДС EN 61008-1 стр. 34 

БДС EN 61009-1 стр. 34

ТС

	6.
	Вентила-ционни инсталации
	на нови и/или в

експлоатация обекти съоръжения
	скорост  на движение на въздуха;

дебит на въздуха
	БДС 12.3.018

РПК -4

Указания за технически изпитвания на вентилационни и климатични инсталации и въздушно отопление в пром. предприятия на НИИОТЕ – 1985 г
РПК -5
	Наредба №15 

(ДВ. бр. 68/2005г.)

Наредба №Iз-1971 

(ДВ бр.96/2009г.)

ТС

	7.
	Шум в работна среда
	на нови и/или в
експлоатация обекти съоръжения


	-дневно ниво на експозиция на шум;

-върхово ниво на звуково налягане;

средноседмично ниво на експозиция на шум
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

РПК -6


	Наредба № 6 
(ДВ бр.70/ 2005г.)

ТС

	
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	
	-ниво на шум 

-еквивалентно ниво на шум 


	БДС 15471

РПК -7


	Наредба №2 

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 6 

(ДВ бр. 58/2006г.) Прложение 2 таблица1 

Наредба №9 

(ДВ, бр.46/1994г.);

Наредба №24

(ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №26 

(ДВ. бр. 103/2008г.);

ТС

	
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	
	еквивалентно ниво на шум 


	БДС 15471

РПК -7


	Наредба № 6 

(ДВ бр. 58/2006г.) Прложение 2 таблица2

ТС

	8.
	Изкуствено осветление

в работна и битова 

среда


	на нови и/или в

експлоатация обекти съоръжения
	осветеност
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85

Изд. „

Стадартизация“/

85 

РПК -8


	Наредба №2 

(ДВ бр.15/2007г.); Наредба №3

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 9 

(ДВ бр. 46/1994г.);

Наредба №24

(ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба 26 

(ДВ бр. 103/2003г.);

Наредба 49  

(ДВ бр. 7/1976г.);

БДС EN 12464-1; 

ТС

	9.
	Микроклимат

в работна и битова 

среда
	на нови и/или в

експлоатация обекти съоръжения
	Температура на въздуха

Относителна влажност на въздуха

Скорост на движение на въздуха
	БДС EN 16686;

Наредба №РД-07-3

(ДВ,бр.63/2014)

РПК -9


	Наредба №2 

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба №3 

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 9 

(ДВ бр. 46/1994);

Наредба № 24 

(ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №26 

(ДВ. бр. 103/2008г.);

Наредба №РД-07-3 

(ДВ, бр. 63/2014 г.)

БДС EN 14776; 
ТС


Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. 

Наредба РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ, бр. 53/2018 г.)

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба I3 – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009 г.);

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г.)
Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)
Наредба РД – 07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места от 18.07.2014 г., публ. в ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г.
   Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85,
ТС – техническа спецификация

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7    
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02

e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg
ИА БСА                                         Заповед № А ………………….2026 г.                        Страница 4/4


