 
ОБХВАТ 190 ЛИ

София, 16.02.2026 г.



НАЦИОНАЛЕН ДИАГНОСТИЧЕН НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ (НДНИВМИ) 
ПРОФ.Д-Р Г. ПАВЛОВ ГР. СОФИЯ

ИЗПИТВАТЕЛНА РЕГИОНАЛНА ЛАБОРАТОТИЯ ГР. СТАРА ЗАГОРА.

Адрес на управление: 
1606, гр. София, бул. “П. Славейков” № 15 А
Адрес на лаборатория: 
6002 гр. Стара Загора, бул. “Славянски” № 58


Да извършва изпитвания на:
	Тип на обхвата: гъвкав *

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Мускулатура от домашни и диви свине, еднокопитни

	Откриване на ларви на Trichinella в месо чрез метод на смилане 
	БДС ISO 18743:2015/А1:2023г Микробиология на хранителната верига. Откриване на ларви на Trichinella в месо чрез метод на смилане. Изменение 1: Изследвания за валидиране на метода и работни характеристики

	2.
	Проби от мозъци на нивото на обекса от говеда, биволи, елени
	Установяване на прионови протеини
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual 

	3.
	Проби от мозъци на нивото на обекса от овце и кози
	Установяване на прионови протеини
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual 

	4.
	Кръвни проби от едри преживни животни
	Установяване на антитела срещу вируса на левкозата
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual  

	5.
	Кръвни проби от едри, дребни преживни, свине, кучета, коне
	Установяване на антитела срещу лептоспира
(Leptospira spp.)
	Микроскопски аглутинационен тест /МАТ 
WOAH Terrestrial Manual 

	6.
	Кръвни проби от едри и дребни преживни животни (1) и свине (2)
	Установяване на антитела срещу бруцелоза
(Brucella spp.)

	-Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/(1)

- Роз-бенгал тест – бърза аглутинация (1) (2)

- Комплемент фиксиращ тест (CFT) (1) (2)
WOAH Terrestrial Manual

	7.
	Кръвни серуми от свине

	Установяване на антитела срещу вируса на класическата чума по свинете
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual  

	8.
	Кръвни серуми от дребни преживни животни (кочове и пръчове)
	Установяване на антитела срещу заразен епидидимит
(Brucella ovis)
	Комплемент фиксиращ тест (CFT) за установяване на антитела срещу заразен епидидимит.
WOAH Terrestrial Manual  

	9.
	Кръвни проби от домашни (1) и диви свине (2) 
	Установяване на антитела срещу вируса на африканската чума по свинете:

	- Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/(1) (2)

- Полимеразно верижна реакция за установяване на геном на африканската чума по свинете (1) (2)

WOAH Terrestrial Manual  

	10.
	Пчели
	Микроскопско изследване за установяване на спори на Nosema spp. по пчелите
	Микроскопско изследване
WOAH Terrestrial Manual  

	
	
	Микроскопско изследване за установяване на Varroa spp. по пчелите
	Микроскопско изследване
WOAH Terrestrial Manual  

	11.
	Сурово мляко от ЕПЖ
	Установяване на антитела срещу бруцелоза
(Brucella spp.)
	-Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual  



Акредитация за целите на официалния контрол съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/625

Да извършва изпитване на:
	Тип на обхвата: гъвкав *

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1.
	Мускулатура от домашни и диви свине, еднокопитни

	Откриване на ларви на Trichinella в месо чрез метод на смилане 
	БДС ISO 18743:2015/А1:2023г Микробиология на хранителната верига. Откриване на ларви на Trichinella в месо чрез метод на смилане. Изменение 1: Изследвания за валидиране на метода и работни характеристики

	2.
	Проби от мозъци на нивото на обекса от говеда, биволи, елени
	Установяване на прионови протеини
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual 

	3.
	Проби от мозъци на нивото на обекса от овце и кози
	Установяване на прионови протеини
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual 

	4.
	Кръвни проби от едри преживни животни
	Установяване на антитела срещу вируса на левкозата
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual  

	5.
	Кръвни  проби от едри, дребни преживни, свине, кучета, коне
	Установяване на антитела срещу лептоспира
(Leptospira spp.)
	Микроскопски аглутинационен тест /МАТ 
WOAH Terrestrial Manual

	6.
	Кръвни проби от едри и дребни преживни животни (1) и свине (2)
	Установяване на антитела срещу бруцелоза
(Brucella spp.):

	-Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/(1)

- Роз-бенгал тест – бърза аглутинация (1) (2)

- Комплемент фиксиращ тест (CFT) (1) (2)
WOAH Terrestrial Manual

	7.
	Кръвни серуми от свине

	Установяване на антитела срещу вируса на класическата чума по свинете
	Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual

	8.
	Кръвни серуми от дребни преживни животни (кочове и пръчове)
	Установяване на антитела срещу заразен епидидимит
(Brucella ovis)
	Комплемент фиксиращ тест (CFT) за установяване на антитела срещу заразен епидидимит.
WOAH Terrestrial Manual

	9.
	Кръвни проби от домашни (1) и диви свине (2) 
	Установяване на антитела срещу вируса на африканската чума по свинете:

	- Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/(1) (2)

- Полимеразно верижна реакция за установяване на геном на африканската чума по свинете (1) (2)

WOAH Terrestrial Manual

	10.
	Пчели
	Микроскопско изследване за установяване на спори на Nosema spp. по пчелите
	Микроскопско изследване
WOAH Terrestrial Manual  

	
	
	Микроскопско изследване за установяване на Varroa spp. по пчелите
	Микроскопско изследване
WOAH Terrestrial Manual  

	11.
	Сурово мляко от ЕПЖ
	Установяване на антитела срещу бруцелоза
(Brucella spp.)
	-Ензимно свързан имуно-сорбентен метод /ELISA/
WOAH Terrestrial Manual  


Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии

Позовавания: 
1. WOAH – World Organisation for Animal Health - Terrestrial Manual 
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