




ЗАПОВЕД

№ А 73

София, 04.03.2026 г.


[bookmark: _Hlk183441102]„ПРОГРЕС ЕНЕРГО” ЕООД гр. Сливен 
Орган за контрол „ПРОГРЕС ЕНЕРГО” от вида А

Адрес на управление и на офис:
8800 гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 16

       

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

	Тип на обхват: Гъвкав*

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 



	Съпротивление на изолация
	БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е); 

БДС 2406; 

НИЕМС/1995; 

Наредба РД-02-20-1 
(ДВ бр.53/2018 г.);

РПР 7.1.1-1
	Наредба 16-116
(ДВ, бр.26/2008 г.); 
Наредба 3
(ДВ, бр.90/2004 и ДВ, бр.91/2004 г.); 
Наредба 9
(ДВ, бр.72/2004 г.);
НИЕМС/1995;
Наредба РД-02-20-1 (ДВ,бр.53/2018г.);
ТС

	
	
	
	Съпротивление на заземители на защитни заземителни уредби  

	Наредба РД-02-20-1 
(ДВ бр.53/2018г.);
 
 РПР 7.1.1–3

	Наредба 16-116
(ДВ, бр.26/2008 г.); 
Наредба 3 
(ДВ, бр.90/2004 г. и ДВ, бр.91/2004г.); 
Наредба 21 
(ДВ, бр.41/2007 г.);
БДС 414;
БДС 15969;
ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	 РПР 7.1.1–4

	Наредба 4
(ДВ, бр.6/2011 г.); 
Наредба 16-116
(ДВ, бр.26/2008 г.); 
Наредба 3 
(ДВ, бр.90/2004 и 
 ДВ, бр.91/2004 г.); 
Наредба 21 
(ДВ, бр.41/2007 г.); 
ТС

	
	
	
	Електричеcко съпротивление-проверка на непрекъснатост-
та на електрически проводници и техни съединения 


	Наредба 
РД-02-20-1 
(ДВ бр.53/2018 г.);

РПР 7.1.1–5 

	Наредба 16-116
(ДВ, бр.26/2008 г.); 
Наредба 3 
(ДВ, бр.90/2004 и 
 ДВ, бр.91/2004 г.); 
Наредба 21 
(ДВ, бр.41/2007); 
Наредба 
РД-02-20-1 (ДВ,бр.53/2018г.);
ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 






	Импеданс 
на контура 
“фаза-защитен проводник”

 
	Наредба РД-02-20-1 (ДВ бр.53/2018г.); 

РПР 7.1.1–6 

	Наредба 3 
(ДВ, бр.90/2004 и 
 ДВ, бр.91/2004 г.); 
Наредба 16-116
(ДВ, бр.26/2008 г.); 
ТС

	
	
	
	Напрежение - постоянно и променливо (Безопасно свръхниско напрежение)
	РПР 7.1.1–7

	Наредба 3 
(ДВ, бр.90/2004 и 
 ДВ, бр.91/2004 г.); 
Наредба 16-116
(ДВ, бр.26/2008 г.); 
ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи: 
-Допирно напрежение;
-Съпротивление на предпазно заземление; 
-Време на изключване; 
-Ток на задействане;
-Проверка функционална годност 
	Наредба 16-116
(ДВ бр.26/08 г.) 
чл. 268, чл. 269;

Наредба РД-02-20-1 (ДВ,бр.53/2018г.);

РПР 7.1.1–8

	Наредба 3
(ДВ, бр.90/2004 и ДВ бр.91/2004 г.); 
Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/2008;
ТС




	3.















	Физични фактори
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]
	Шум в работна среда 





[bookmark: _Hlk170668071]Ш

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 




	Дневно ниво на експозиция на шум; 
Средноседмично ниво на експозиция на шум; 
Върхово ниво на звуково налягане
	БДС EN IS0 9612; 

БДС IS0 1999;

РПР 7.1.1–12.1



	Наредба № 6
(ДВ бр.70/2005 г.);

ТС

	
	Шум в околна среда



	
	Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471;

РПР 7.1.1–12.2

	Наредба № 6
(ДВ, бр.58/2006 г) приложение № 2, табл.2;
ТС

	
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	
	Ниво на шум;

Еквивалентно ниво на шум











	БДС 15471;
РПР 7.1.1-12.3 



	Наредба № 6
(ДВ, бр.58/2006г.) приложение № 2, табл.1;
Наредба № 24
(ДВ, бр.95/2003)
Наредба № 9
(ДВ, бр.46/1994);
Наредба № 2(ДВ, бр.15/07); 
Наредба № 3
(ДВ, бр.15/2007);
Наредба № 6 (ДВ,бр.16/1977); 
Наредба № 26
(ДВ, бр.103/2008;
Наредба 
РД-02-20-3 (ДВ,бр.5/2016г.);
ТС

	
	Изкуствено осветление в работна и битова среда























	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения

	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 4085, Стандартизация 1985 

БДС ЕN 12464-2; 

РПР 7.1.1–13.1

	Наредба № 9
(ДВ бр.46/1994г.);
Наредба № 24
(ДВ бр.95/2003г); 
Наредба № 3
(ДВ бр.15/2007 г); 
Наредба № 49 
(ДВ бр.7/1976) 
Наредба № 2
(ДВ бр.15/07 г); 
Наредба № 26
(ДВ бр.103/2008); 
БДС ЕN 12464-1; 
БДС ЕN 12464-2; 
Наредба № 28
(ДВ бр.109/2008); 
Наредба РД-02-20-3 (ДВ,бр.5/2016г.);
Наредба 3 
(ДВ, бр.90/2004 и 
 ДВ, бр.91/2004 г.); 
Наредба № Із-1971, чл.55, 
(ДВ. бр.96/2009 г.);
Инструкция № 34 на МНЗ (ДВ, бр.82/1975);
БДС EN 12193;
БДС EN 1838;
БДС EN 13032-3;
ТС

	
	Улично осветление

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 
	Осветеност
	БДС 13201-4;

РПР 7.1.1–13.2 

	БДС 13201-2;
БДС 13201-3;
ТС

	
	Микроклимат в работна и битова среда












	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 

	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха

	БДС 16686;

Наредба № РД-07-3
(ДВ, бр.63/2014 г.); 

РПР 7.1.1–14 


	Наредба № 9
(ДВ. бр.46/94г.);
Наредба № 24 
(ДВ. бр.95/2003 г.);
Наредба № 3 
(ДВ. бр.15/2007 г.);
Наредба № 2
(ДВ. бр.15/2007 г.); 
[bookmark: _Hlk183151451]Наредба № РД-07-3
(ДВ. бр.63/2014 г.); 
БДС 14776; 
Наредба № 26
(ДВ. бр.103/2008);
Наредба РД-02-20-3
(ДВ. бр.5/2016г.);
Инструкция № 34 на МНЗ (ДВ. бр.82/1975);
ТС

	4.
	Вентилацион-ни инсталации

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 
	Скорост на въздушния поток;

Дебит на въздушния поток

	БДС 12.3.018;

РПР 7.1.1–15

	Наредба № 15 
(ДВ, бр.68/2005 г.);
Наредба № 24 
(ДВ, бр.95/2003);
Наредба РД-02-20-3 (ДВ,бр.5/2016г.);
[bookmark: _Hlk183151564]Наредба 13
(ДВ,бр.103/2016г.);
ТС

	[bookmark: _Hlk170668219]5.
	Електро-химична
(катодна) защита от корозия на подземни метални съоръжения
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 

	[bookmark: _Hlk170668262]Поляризационен потенциал
	БДС 15705;

РПР 7.1.1–17

	БДС 15704:1983;

ТС

	6.
	Кабелни електро-проводни линии за напрежение до 20 кV 

	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 

	Контрол с повишено постоянно напрежение
	БДС 2406
БДС 15701
БДС 15235
БДС 2581 
НИЕМС/1995;
РПР 7.1.1-2
	Наредба 16-116 (ДВ, бр.26/
2008г.); 
Наредба 3 
(ДВ, бр. 90/2004г.и 
ДВ, бр. 91/2004 г.); 
НИЕМС/1995; 
ТС


	7.
	Релейни защити,
електро-автоматика, телемеха-ника и вторични вериги /РЗА/ до и над 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения 

	Контрол на релейни защити
ток на задействане и/или възвръщане;
напрежение на задействане и/или възвръщане;
честота на задействане и/или възвръщане;
време на задействане и/или възвръщане
	БДС 7862 /изм.1;
Наръчник по релейна защита-1981 г.
РПР 7.1.1-18


	[bookmark: _Hlk211671729]Наръчник по релейна защита-1981 г.;
Наредба № 9 
(ДВ, бр.72/2004);
ТС.





*Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. ООС поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Наредба № 16-116 (ДВ. бр. 26/2008 г.) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 3 (ДВ,бр.90 и 91/2004 г.) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011 г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 9 (ДВ. бр.72/2004 г.) за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

Наредба РД-02-20-1 (ДВ. бр.53/2018 г.) за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;


Наредба № 21 (ДВ. бр. 41/2007 г.) за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения;

Наредба № 6 (ДВ. бр.70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 6 (ДВ. бр.58/2006 г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;

Наредба № 7 (ДВ. бр.88/1999 г.) за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994 г.) за здравно – хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба РД-02-20-3 (ДВ. бр.5/2016 г.) за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата;

Наредба 13 (ДВ. бр.103/2016 г.) за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели;
 
Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания за дискотеките (ДВ, бр. 95/2003г);

Наредба № 2 (ДВ. бр. 15/2007 г.) към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 3 (ДВ. бр. 15/2007 г.) за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 6 (ДВ. бр.16/1977 г.) за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места;

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008 г.);

Наредба № 49 (ДВ. бр.7/1976 г.) за изкуствено осветление на сградите; 

Наредба № 28 (ДВ. бр.109/2008 г.) за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти;

Наредба № Із-1971, чл.55 (ДВ. бр.96/2009 г.) за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

[bookmark: _Hlk211673481]Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014 г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба № 15 (ДВ. бр.68/2005 г.) за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

НИЕМС/1995 Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения-1995 на Комисията по енергетика;

Инструкция № 34 на МНЗ (ДВ. бр.82/1975 г.) за хигиената на спортните обекти и екипировка;

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация, 1985 г.

Наръчник по релейна защита (1981 г.)

ТС – Техническа спецификация.


стр. 4/5


