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София, 23.03.2026 г.

„ЕНЕРГО КОНТРОЛ” EOOД, ГР. МОНТАНА

Орган за контрол от вида С „Енерго Контрол”

Адрес на управление: 1517 гр. София, ж.к. „Сухата река” бл.224, вх.Б, ет. 7, ап. 39
Адрес на офис: 3400 гр. Монтана, ул. „Неофит Рилски” № 45

Да извършва контрол на: 

	Тип обхват: гъвкав*

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	


Eлектрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	


На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	
РП 7.1-1

	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС

	
	
	
	Съпротивление на изолация на кабели

	
БДС 1986 т.3.3
а), б), д), е)
 
РП 7.1-2

	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС

	
	
	
	Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби
	
РП 7.1-1

	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); 
Наредба №4 
(ДВ. бр. 6/.2011); ТС

	
	
	
	Контрол с повишено напрежение с промишлена честота на ел. уредби с напрежение 20кV
	
Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004)

РП 7.1-3

	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); 
Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
ТС

	2.
	Eлектрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”


	
РП 7.1-4

	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008);  ТС

	3. 
	Електрозащитни 
	средства:
	
	
	

	3.1
	Изолиращи щанги от всички видове: манипулационни, измервателни, за преносими заземители, Изолиращи клещи, електро-измервателни клещи, диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки
	Продукти в експлоатация 
	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение
	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006)

РП 7.1-6

	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС

	3.1
	Изолиращи щанги от всички видове: манипулационни, измервателни, за преносими заземители, Изолиращи клещи, електро-измервателни клещи, диелектрични килимчета, пътеки и изолиращи поставки
	Продукти в експлоатация 
	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение
	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006)

РП 7.1-6

	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС

	3.2
	Указатели за напрежение
	Продукти в експлоатация
	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение, 
праг на напрежение
	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006)

РП 7.1-6

	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС

	3.3
	Диелектрични ръкавици,
боти, ботуши и галоши;

	Продукти в експлоатация 
	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено променливо напрежение; 
Ток на утечка
	Наредба №22 (ДВ.бр.45/ 2006)

РП 7.1-6

	Наредба №22 (ДВ.бр.45/2006); ТС

	4.
	Силови кабелни линии за напрежение до 20кV
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Електрическа якост на изолацията чрез контрол с повишено постоянно напрежение
	БДС 2406

РП 7.1-3

	Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); 
Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004);  ТС

	5.
	Силови трансформатори за напрежение до 20кV
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения












	Съпротивление на изолация


	БДС 16654

РП 7.1-5

	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС

	
	
	
	Контрол с повишено напрежение с промишлена честота
	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004) 

РП 7.1-3

	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС

	
	
	
	Активно съпротивление на намотките
	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004)

РП 7.1-5

	Наредба №3 (ДВ.бр.90 и 91/2004); 
Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС

	
	
	На нови и/или в употреба/
продукти
	Пробивно напрежение на трансформаторно масло
	БДС EN 60156

РП 7.1-5

	 Наредба №16 - 116 (ДВ. бр. 26/2008); ТС



*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)
Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (обн.,ДВ,бр.45 от 02.06.2006 г.) 	
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