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Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав *

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1
	Лигнитни въглища (1)
Кафяви въглища (2)
	1.1. Пепел  
- на сухо състояние 
- на работно състояние 
	БДС ISO 1171
БДС ISO 1170

	
	
	1.2. Влага обща 
	БДС ISO 5068-1

	
	
	1.3. Влага  в пробата за анализ 
	БДС ISO 5068-2

	
	
	1.4. Горна  топлина на изгаряне 
- на сухо състояние 
- на работно състояние 
	БДС ISO 1928


	
	
	1.5. Долна  топлина на изгаряне 
- на сухо състояние 
- на работно състояние 
	БДС ISO 1928


	
	
	1.6. Летливи вещества 
- на сухо състояние 
- на сухо безпепелно състояние 
	БДС ISO 5071-1
БДС ISO 1170

	
	
	1.7. Сяра обща 
-на  сухо състояние 
- на работно състояние 
	БДС ISO 334
БДС ISO 1170



Гъвкав обхват: * Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти/документи с техните датирани версии.
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