ОБХВАТ 220 ЛИ

София, 01.04.2026г.

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВЪГЛИЩА

Адрес на управление: 6265, с. Ковачево, община Раднево, област Стара Загора

Адрес на помещенията на ООС: 8959, с. Радецки, община Нова Загора, област Сливен, Поземлен имот с идентификатор 61340.502.23

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Лигнитни въглища (1) Кафяви въглища (2) | 1.1. Пепел - на сухо състояние - на работно състояние | БДС ISO 1171 БДС ISO 1170 |
|  |  | 1.2. Влага обща | БДС ISO 5068-1 |
|  |  | 1.3. Влага в пробата за анализ | БДС ISO 5068-2 |
|  |  | 1.4. Горна топлина на изгаряне - на сухо състояние - на работно състояние | БДС ISO 1928 |
|  |  | 1.5. Долна топлина на изгаряне - на сухо състояние - на работно състояние | БДС ISO 1928 |
|  |  | 1.6. Летливи вещества - на сухо състояние - на сухо безпепелно състояние | БДС ISO 5071-1 БДС ISO 1170 |
|  |  | 1.7. Сяра обща -на сухо състояние - на работно състояние | БДС ISO 334 БДС ISO 1170 |

Гъвкав обхват: * Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти/документи с техните датирани версии.