
ЗАПОВЕД

№ A 105

София, 01.04.2026 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД A при „ТЕРМО КОНТРОЛ 1” ЕООД, гр. София

Адрес на управление: 1784, гр. София, ж.к. Младост – 1, бл. 29-А, Вх. Б, ет. 9, ап. 48
Адрес на офис: 1756, гр. София, ж.к. Дървеница, ул. ”Проф. Марко Семов”, бл.27, вх.Б, ет.6, ап.22
Да извършва контрол съгласно следния обхват:
	Тип обхват: Гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 1.
	Електрически уредби и съоръжения 

до 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.), приложение № 4

ПК 7.1-4
	Наредба № 3 
 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116 
 (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи (ЗП):

- Допирно напрежение;

- Ток за задействане;

- Време за изключване;


	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018г.), приложение № 5

ПК 7.1-5,
	Наредба № 3 
 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116 
 (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление 

на изолацията
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018г.), приложение № 2

ПК 7.1-3
	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004)

Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008);

Наредба № РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.), чл.28, приложение № 2, чл.13, ал.2

ТС

	2. 2.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 
1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018г.), приложение № 3

ПК 7.1-1
	Наредба № 3 
 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба № 16-116 
 (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Наредба № РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018г.), приложение № 3

ПК 7.1-2
	Наредба № 16-116 
 (ДВ. бр.26/2008г.)

Наредба № 4  

 (ДВ. бр.6/2011г.)

ТС

	3. 3.
	Вентилационни инсталации
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	- Скорост на движение на въздушния поток;

- Дебит на въздуха.
	БДС 12.3.018
ПК 7.1-6 
	Наредба № 15 
 (ДВ. бр.68/2005г.)

Наредба № 24 
 (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба №РД-02-20-3 
 (ДВ. бр.5/2016г.)

Наредба № 13 (ДВ.бр.103/2016)

ТС

	4. 4.
	Стълбища, асансьорни шахти, пожарозащитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Налягане (повишено, манометрично)
	БДС 12.3.018
ПК 7.1-11
	Наредба № Із-1971 (ДВ.бр.96/2009), чл.25(1), чл.50(2), т.3, чл.79, чл.291(1), т.4, чл.326(1);
ТС

	5. 5.
	Микроклимат 
в работна и битова среда
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	- Температура на въздуха;

- Относителна влажност на въздуха;

- Скорост на въздуха.
	Наредба 

№ РД-07-3 

 (ДВ. бр.63/2014г.)

БДС 16686

ПК 7.1-7
	Наредба № РД-07-3 
 (ДВ. бр.63/2014г.)

Наредба № 9 
 (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба № 24 
 (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба № 2 
 (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 3 
 (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 26 
 (ДВ. бр.103/2008г.)

БДС 14776 

ТС

	6. 6.
	Шум в работна среда
	Обекти в експлоатация
	- Дневно ниво на експозиция на шум;
- Средноседмично ниво на експозиция на шум;

- Ниво на върхово звуково налягане.


	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999) 

ПК 7.1-10 
	Наредба № 6 
 (ДВ. бр.70/2005г.)

ТС

	7. 7.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	- Еквивалентно ниво на шум;

- Ниво на шум.
	БДС 15471

ПК 7.1-8 
	Наредба № 6 

 (ДВ.бр.58/2006г., приложение №2, таблица №1)

Наредба № 9 

 (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба № 24 

 (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба № 2 

 (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба № 26 

 (ДВ. бр.103/2008г.) 

Наредба № 7, чл.138

 (ДВ. бр.88/1999г.)

ТС

	8. 8.
	Шум в околна среда – 

в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	- Еквивалентно ниво на шум;

- Ниво на шум.
	БДС 15471

ПК 7.1-8 
	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006г., приложение №2, таблица №2)

ТС

	9. 9.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд.Стандартиза

ция, 85 г.

ПК 7.1-9
	Наредба № 9 (ДВ.бр.46/1994); 

Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003);

Наредба № 2 (ДВ.бр.15/2007);

Наредба № 49 (ДВ.бр.64/1976);

Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007);

Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008);

БДС EN 12464-1; 

Наредба № Із-1971 (ДВ.бр. 96/2009), 
чл 55 (6);

Наредба № РД-02-20-3 (ДВ.бр.5/2016);

Наредба № 19 (ДВ.бр.79/2008);

Наредба № 28 (ДВ.бр.109/2008)

ТС


 * Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90, 91/2004). 

Наредба № 16-116, за техническа експлоатация на енергообзавеждането, (ДВ, бр.26/2008). 

Наредба № 4, за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, (ДВ, бр.6/2011). 

Наредба № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ.бр.53/2018). 

Наредба № 15 за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, (ДВ, бр.68/2005). 

Наредба № 13 за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели (ДВ.бр.103/2016). 

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр. 63/2014) (в сила от ноември 2014 г.). 

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване, (ДВ, бр.15/2007).

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците, (ДВ, бр.46/1994)
Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките, (ДВ, бр.95/2003)

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини, (ДВ, бр.15/2007).
Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (ДВ бр.88/1999).
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, (ДВ, бр.58/2006, загл. изм. ДВ, бр.100 от 2021). 
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, (ДВ бр.70/2005).
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите, (ДВ, бр.7/1976). 
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, (ДВ, бр. 103/2008).
Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, (ДВ, бр. 96/2009).

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ. бр.109/2008).

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях, (ДВ. бр. 79/2008).

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, (ДВ., бр. 5 от 2016 г., попр. бр. 13 от 2016 г.).
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