ЗАПОВЕД

№ А 99

София, 31.03.2026 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

при „ВАЛ-КОМ 2010“ ООД, гр. Стара Загора

Адрес на управление: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" №40, ет. 4, ап. 27

Адрес на офис: 6000, гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №56, Бизнес център 27

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 7.2-1 | Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №21 (ДВ, бр. 41/2007г.); ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | # Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 7.2-2 | Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.); Наредба №21 (ДВ, бр.41/2007г.); ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е); ПК 7.2-3 | Наредба №3 (ДВ, бр.90 и 91/2004г.); Наредба №1 (ДВ, бр.46/2010г.); Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.); ТС |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контур „Фаза-защитен проводник“ | ПК 7.2-4 | Наредба №3 (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.); Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008г.); Техническа спецификация. |
| 5. | Кабели и кабелни линии до 20 kV | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т.3.3 а), б), д) и е) ПК 7.2-3 | Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); НИЕМС – 1995; ТС |
|  |  |  | Електрическа якост на изолацията с повишено постоянно напрежение | БДС 2406; НИЕМС – 1995 ПК 7.2-5 | Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); НИЕМС – 1995; ТС |
| 6. | Силови трансформатори до 110 kV | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Активно съпротивление на намотките | БДС 15320 ПК 7.2-6 | Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.); НИЕМС – 1995; ТС |
|  |  |  | Съпротивлението на изолацията на намотките | БДС 16654 ПК 7.2-6 | Наредба №16-116 (ДВ, бр. 26/2008г.); НИЕМС-1995; ТС |

Позоваване:

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр.6/2011г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.);

Наредба № 21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения (ДВ, бр. 41/2007г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004г., бр.91/2004г.);

Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46/2010г.);

НИЕМС - Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения, 1995 г.;

ТС - Техническа спецификация на клиента.