ЗАПОВЕД

№ А 136

гр. София, 12.05.2026 г.

Орган за контрол от вид С

при „Фактори инженеринг" ЕООД  гр. Варна

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | # 3 | 4 | # 5 | # 6 |
| 1. | Микроклимат в работна среда и обществени сгради | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | -Температура на въздуха -Относителна влажност на въздуха -Скорост на движение на въздуха | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. | БДС 14776; Наредба № 24 ДВ.бр.95/2003г.; Наредба №2 ДВ.бр.15/2007г.; Инструкция №34 ДВ.бр.82от 1975г.; Наредба №26, ДВ бр.103/2008г.; Наредба № 3 ДВ бр.15/2007г.; Наредба № 9, ДВ бр.46/1994г.; Наредба №РД-07-3, ДВ, бр.63/2014г.; Наредба № РД-02-20-3 (ДВ., бр. 5 от 2016 г.) – чл. 266, т. 1,2,4,5 Техническа спецификация |
| 2. | Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85 | Наредба № 49, ДВ бр.7/1976г.; БДС EN 12464-1; Наредба 24, ДВ бр.95/2003г.; Наредба №9, ДВ бр.46/1994г.; Наредба №2, ДВ бр.15/2007г.; Инструкция №34 ДВ бр.82/1975г.; Наредба №26, ДВ бр.103/2008г.; Наредба №3, ДВ бр.15/2007г.; Наредба № РД-02-20-3 (ДВ., бр. 5 от 2016 г.), чл.89, табл. 11; чл.142, ал.4, Приложение 4; чл. 207, ал.1 ,2 ; чл.217 т.3; чл.233; чл.234 ал. 2; чл. 243 ал.2, т. Г; чл. 266 табл.15 Техническа спецификация |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” | 7.1-ПК.01 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; Техническа спецификация |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност -допирно напрежение -време за изключване | 7.1-ПК.02 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; Техническа спецификация |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | 7.1-ПК.03 | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; Техническа спецификация |
| 6. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | 7.1-ПК.04 | Наредба №4, ДВ бр.6/2011г.; Техническа спецификация |
| 7. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986-т.3.3 а), б), д) и е) | Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.; Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.; Техническа спецификация |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Позоваване:

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);

Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировката (ДВ, бр.82/1975г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини ( ДВ, бр.15/ 2007 г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба №РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр.5 /2016 г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд.  Стандартизация, 1985 г.

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);

Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.)

ТС – Техническа спецификация на клиента.