
 

								

    ЗАПОВЕД                                                               
     № А 136
      гр. София, 12.05.2026 г.

Орган за контрол от вид С
при „Фактори инженеринг" ЕООД  гр. Варна


Да извършва изпитване на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика:
	Методи за изпитване/
измерване използвани при контрол

	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	        4
	     5
	6

	1.
	Микроклимат в работна среда и обществени сгради

	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Температура на въздуха
-Относителна влажност на въздуха 
-Скорост на движение на въздуха 
	БДС 16686
Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г.
	БДС 14776; 
Наредба № 24 ДВ.бр.95/2003г.;
Наредба №2 ДВ.бр.15/2007г.;
Инструкция №34 ДВ.бр.82от 1975г.;
Наредба №26, ДВ бр.103/2008г.;
НАРЕДБА № 3 ДВ БР.15/2007Г.;
НАРЕДБА № 9, ДВ БР.46/1994Г.;
НАРЕДБА №РД-07-3, ДВ, БР.63/2014Г.;
Наредба № РД-02-20-3 (ДВ., бр. 5 от 2016 г.) – чл. 266, т. 1,2,4,5
Техническа спецификация 

	2.
	Изкуствено осветление в работна среда, 
жилищни и обществени сгради
	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения




	Осветеност

	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, 40-85
	Наредба № 49, ДВ
бр.7/1976г.;
БДС EN 12464-1;
Наредба 24, ДВ бр.95/2003г.;
Наредба №9, ДВ бр.46/1994г.;
Наредба №2, ДВ бр.15/2007г.;
Инструкция №34 ДВ бр.82/1975г.;
Наредба №26, ДВ бр.103/2008г.;
Наредба №3, ДВ бр.15/2007г.;
Наредба № РД-02-20-3 (ДВ., бр. 5 от 2016 г.), чл.89, табл. 11; чл.142, ал.4, Приложение 4; чл. 207, ал.1 ,2 ; чл.217 т.3; чл.233; чл.234 ал. 2; чл. 243 ал.2, т. Г; чл. 266 табл.15
Техническа спецификация 

	3.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
	7.1-ПК.01

	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.;
Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.;
Техническа спецификация

	4.
	 Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Защитни
прекъсвачи за токове с нулева последователност 
-допирно напрежение
-време за изключване
	7.1-ПК.02
	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.;
Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.;
Техническа спецификация

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление  на защитни заземителни уредби
	7.1-ПК.03
	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.;
Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.;
Техническа спецификация

	6.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	7.1-ПК.04

	Наредба №4, ДВ бр.6/2011г.;
Техническа спецификация 

	7.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986-т.3.3
а), б), д) и е)
	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004г.;
Наредба №16-116, ДВ бр.26/2008г.;
Техническа спецификация


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Позоваване:
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.); 
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);
Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировката (ДВ, бр.82/1975г.);
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини ( ДВ, бр.15/ 2007 г.);
Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);
Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)
Наредба №РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ, бр.5 /2016 Г.); 
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд.  Стандартизация, 1985 г.
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.)
ТС – Техническа спецификация на клиента.
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