ЗАПОВЕД

№ A 137
София, 13.05.2026 г.
„МЕДИКО ГРУП” ЕООД, гр. Пловдив    

Орган за контрол 
                 Адрес на управление и на офис: 4004, гр. Пловдив, ул. „Кукуш” № 8 Б
Да извършва контрол на: 
	Тип на обхват: гъвкав*

	№

по

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	                                                 ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД C

	     1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	Съпротивление на защитни заземителни уредби - 

съпротивление на неутралния проводник спрямо земя
	РПК 7.1-1

	Наредба №16-116
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба №3
  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 
ТС на клиента



	2.
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК 7.1-2

	Наредба №4

  (ДВ. бр. 6/2011г.)
ТС на клиента

	3.
	
	
	Импеданс “Zs” на контура “Фаза – защитен проводник” 
	РПК 7.1-3
 
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)

Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 
ТС на клиента

	4.
	
	
	Съпротивление на изолация
	БДС 1986,  т.3.3. а), б), д) и е)
РПК 7.1-4
	Наредба №16-116
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба №3
  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 
ТС на клиента

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	 Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения
	Защитни прекъсвачи: 

- време на изключване;

- ток на задействане;

- допирно напрежение.
	РПК 7.1-5

	Наредба №16-116
  (ДВ. бр.26/2008г.)
Наредба №3
  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 
ТС на клиента



	6.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	- Температура на въздуха; 

- Относителна влажност на въздуха;

- Скорост на движение на въздуха.


	Наредба №РД-07-3
  (ДВ. бр. 63/2014г.)
БДС 16686
РПК 7.1-6
	Наредба №РД-07-3
  (ДВ. бр. 63/2014г.) 
Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)
Наредба №2

  (ДВ. бр.15/2007г.)
Наредба №3

  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр. 103/2008г.)
БДС 14776

ТС на клиента

	7.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	Oсветеност
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 1985г.
РПК 7.1-7

	Наредба №49

  (ДВ. бр.7/1976г.)
Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)
Наредба №2
  (ДВ. бр.15/2007г.)

Наредба №9

  (ДВ. бр.46/1994г.)

Наредба №26 
  (ДВ. бр.103/2008г.)
Наредба №3

  (ДВ. бр.15/2007г.)
БДС EN 12464-1

ТС на клиента

	8.
	Шум в работна среда
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	
	РПК 7.1-11
	ТС на клиента

	
	
	
	- Дневно ниво на експозиция на шум;
- Средно седмично ниво на експозиция на шум;

- Ниво на върхово звуково налягане.
	БДС EN ISO 9612
 (БДС ISO 1999)


	Наредба №6
  (ДВ. бр.70:2005г.)
 

	
	
	
	- Ниво на шум;

- Еквивалентно ниво на шум.
	БДС 15471

	Наредба №7, чл.138
  (ДВ. бр.88/1999г.) 

Наредба №9
  (ДВ. бр. 46/1994г.)
Наредба №26
  (ДВ. бр.103/2008г.)

	9.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	- Ниво на шум;

- Еквивалентно ниво на шум.
	БДС 15471 
РПК 7.1-8
	Наредба №6,

  Приложение №2,  

  Таблица №1
  (ДВ. бр. 58/2006г.) 
Наредба №9
  (ДВ. бр. 46/1994г.)
Наредба №2
  (ДВ. бр. 15/2007г.)
Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр.103/2008г.)
Наредба №6

  (ДВ. бр.16/1977г.)

	10.
	Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471 
РПК 7.1-8

	Наредба №6,

  Приложение №2,  

  Таблица №2

  (ДВ. бр. 58/2006г.) 


	11.
	Вентилационни инсталации
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	- Скорост на въздушен поток;
- Дебит на въздуха.
	БДС 12.3.018 
РПК 7.1-9
	Наредба №15

  (ДВ. бр. 68/2005г.)
Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)
ТС на клиента

	12.
	Химични агенти – газове и пари във въздух на работно място
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	Концентрация на химични агенти – газове и пари, чрез
експресен линейно-колориметричен метод
	БДС EN 689+АС
БДС EN 482 
РПК 7.1-12  
	Наредба №13

  (ДВ. бр. 8/2003г.)
ТС на клиента

	13.
	Химични агенти – прах във въздух на работно място
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	Концентрация на химични агенти – прах 

(инхалабилна и респирабилна фракции)
	БДС EN 689+АС
БДС EN 482 
БДС 2200
РПК 7.1-13
 
	Наредба №13

  (ДВ. бр. 8/2003г.)
ТС на клиента

	ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД А

	14.
	Площадки за игра, разположени на открито и на закрито
	Първоначален - в нови обекти/ съоръжения;

Периодичен – 
в експлоатация обекти/ съоръжения.
	Безопасност на площадки за игра

чрез комплексна проверка по  документи, визуален оглед и измерване/ изпитване
	Наредба №1

  (ДВ. бр.10/2009г.)  

БДС EN 1176-1+A1 
По документи – 

т. 4.1, т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.12;  т.4.2.13; т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16; т.5, т.6.
Визуален оглед и измерване – т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13, т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16, т.7

БДС EN 1176-2+АС   
По документи – т.4.6, т.4.7, 

т.4.8, т.6;
Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.5, т.7 

БДС EN 1176-3
По документи - т.5

Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6.
	Наредба №1

  (ДВ. бр.10/2009г.)  

ТС на клиента

	
	
	
	
	БДС EN 1176-4+AC 
По документи -  т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.5, т.6
Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7

БДС EN 1176-5 
По документи –т.4.6, т.5, т.6 

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.5, т.7

БДС EN 1176-6+AC 
По документи – т.4.3, т.5, т.6, 

Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.4, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.4.11; т.5, т.7

БДС EN 1176-7 
По документи – т.4.2, т.5, т.7, т.8
БДС EN 1176-10 
По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.4,
т.4.4.8.1, т.5, т.6
Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.3.2.1,, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2.,

Т. 4.4.5, т.4.4.6,  т.4.4.7,  т.4.4.8.2,

 т.7.
БДС EN 1176-11 
По документи – т.5
Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6.

БДС EN 1177+A1 - По документи

РПК 7.1-10
	


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);
Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);
Наредба №6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места  (ДВ. бр.16/1977г.); 
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);
Наредба № 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);
Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);
Наредба № 49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);
Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр. 58/2006г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания  към тях (ДВ. бр.103/2008г.);
Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);
Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа  (ДВ. бр. 8/2004г.);
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ. бр. 10/2009г.) 
ТС – техническа спецификация на клиента.
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