ЗАПОВЕД
№ А 134
гр. София, 11.05.2026 г.
Орган за контрол от вид С при „МЕДИГРУП КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Бургас
Адрес на управление и на офис: 8000, гр. Бургас, ул. „Апостол Карамитев” № 10, ет. 1
Да извършва контрол на: 

	Тип обхват: гъвкав*

	№
по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически

уредби  и

съоръжения

до 1000V


	на нови и/или в експлоатация обекти /

съоръжения 
	Съпротивление
 на защитни заземителни

уредби 
	ПК № 7.1.1
	Наредба №3,
ДВ бр.90 и 91/2004;

Наредба №16-116      

ДВ бр.26/2008;

ТС 

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни
уредби
	ПК № 7.1.2
	Наредба №4,
ДВ бр.6/2011;

ТС 

	
	
	
	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник“
	ПК № 7.1.3


	Наредба №3,
ДВ бр.90 и 91/2004;

Наредба №16-116      

ДВ бр.26/2008;

ТС 

	
	
	
	Съпротивление на изолация  


	БДС 1986

т.3.3 а),б),д),е);

ПК № 7.1.4


	Наредба №3, ДВ бр.90 и 91/2004 ;
Наредба №16-116,

ДВ бр.26/2008;

Наредба №1, ДВ бр.46/2010 ;
ТС 

	
	
	
	Защитни прекъсвачи 

-допирно напрежение

-ток на задействане   
	ПК № 7.1.5
	Наредба №3, ДВ бр.90 и  91/2004;
Наредба №16-116,

ДВ бр.26/2008; 

ТС 

	2
	Микроклимат 
в работна и битова среда 

	на нови и/или в експлоатация обекти /
съоръжения 


	Температура на въздуха  
Относителна влажност на въздуха 

Скорост на движение на въздуха  


	БДС 16686;
Наредба 

№ РД-07-3,

ДВ, бр.63/2014г.

ПК №7.1.6
	Наредба №9, 
ДВ бр.46/94; 

Наредба №24, 

ДВ бр.95/2003

Наредба №2,

ДВ бр.15/2007;

Наредба №3, 

ДВ бр.15/2007;

БДС 14776;

Наредба 

№ РД-07-3,

ДВ бр.63/2014г

  ТС 

	3
	Изкуствено осветление
в работна и битова среда

	на нови и/или в експлоатация обекти /
съоръжения
	Осветеност

	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85,

изд.”Стандарти-зация”/85

ПК №7.1.7


	Наредба №49,
ДВ бр.7/1976;

Наредба №9,

ДВ бр.46/1994; 

Наредба №24,

ДВ бр.95/2003

Наредба №2,

ДВ бр.15/2007;

Наредба №3,

ДВ бр.15/2007;

БДС EN12464-1;

ТС 

	4
	Шум в помещения на жилищни  и обществени сгради

	на нови и/или в експлоатация обекти /
съоръжения
	ниво на шум
еквивалентно ниво 

на шум
	БДС 15471;
ПК 7.1.8.2
 
	 Наредба № 6, 
ДВ бр. 58/2006 – Приложение №2, табл.1;

Наредба № 24,

ДВ бр.95/2003;

Наредба № 2, 

ДВ бр.15/2007;

Наредба № 9, 

ДВ бр. 46/1994;

ТС 

	5
	Шум в околна среда в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	на нови и/или в експлоатация обекти /
съоръжения
	еквивалентно ниво 

на шум
	БДС 15471;
ПК 7.1.8.2

	Наредба № 6, 
ДВ бр. 58/2006 – Приложение №2, табл.2;

ТС

	6
	Вентилационни
инсталации
	на нови и/или в експлоатация обекти /
съоръжения 


	Скорост на въздушен поток 
Дебит на въздуха


	БДС 12.3.018;
ПК № 7.1.9


	Наредба №15 ,
ДВ бр.68/2005г.;

ТС 



	7
	Климатични 
инсталации
	на нови и/или в експлоатация обекти /
съоръжения
	Температура на въздуха  
Относителна влажност на въздуха 


	БДС 16686;
Наредба 

№ РД-07-3,

ДВ,бр.63/2014г.;

ПК № 7.1.10
	Наредба №15 ,
ДВ бр.68/2005г.;

БДС 14776;

Наредба 

№ РД-07-3,

ДВ бр.63/2014г

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.)
Наредба №1, за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (обн., ДВ бр.46/2010 г.);
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г., попр. ДВ. бр. 100/2003 г.); 

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн., ДВ, бр.15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр.15/ 2007 г.);

Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г., изм. и доп. бр. 64/ 1976 г;

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд.Стандартизация, 1985г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.58 /2006 г.);

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.).
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