
ЗАПОВЕД
№ A 163
София, 01.06.2026 г.

Орган за контрол от вид С 

при “ИКОНТ-90” ЕООД гр. Монтана
Адрес на управление: 

3400 гр. Монтана, ул. „Петър Парчевич“ 36
Адрес на офис:   

3400 гр. Монтана, бул. „Трети март” № 74, ет. 1, офис 3 
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения 

до 1000 V


	На нови и/или в експлоатация 

обекти/ съоръжения


	Съпротивление на защитни заземителни уредби


	Процедура №16


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура №17


	Наредба №4

  (ДВ. бр. 6/2011г.)

ТС  

	
	
	
	Съпротивление на изолация


	БДС 1986,т.3.3

а) ,б), д) и е)

Процедура №15


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Импеданс на контура (фаза-защитен проводник(

	Процедура №14


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Защитни

прекъсвачи (ЗП):

- Допирно напрежение;

- Време на изключване;

- Ток на задействане
	Процедура №24


	Наредба №3

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) 

Наредба №16-116

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	2
	Изкуствено осветление в 

работна и битова среда  


	На нови и/или в експлоатация 

обекти/

съоръжения


	Осветеност 
	Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40 – 85, Изд. Стандартизация, 1985г.

Процедура №19


	Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №49

  (ДВ. бр.7/1976г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр. 103/2008г.)

БДС EN 12464-1

ТС

	3
	Микроклимат в работна и битова среда


	На нови и/или в експлоатация 

обекти/

съоръжения


	- Температура на въздуха; 

- Относителна влажност на въздуха;

- Скорост на движение на въздуха.


	БДС 16686

Наредба №РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.)

Процедура №18


	Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.) 

ТС

	4
	Шум в работна

среда 


	На нови и/или в експлоатация 

обекти/

съоръжения


	- Дневно ниво на  експозиция на шум;

- Средноседмично ниво на експозиция на шум;

- Върхово ниво на звуково налягане.
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999)

Процедура №20


	Наредба №6

  (ДВ. бр.70/2005г.)

ТС

	5
	Шум в

помещения на жилищни и обществени сгради 
	На нови и/или в експлоатация 

обекти/

съоръжения


	- Ниво на шум;

- Еквивалентно ниво на шум.


	БДС 15471

Процедура №20


	Наредба №7 

  (ДВ. бр.88/1999г.)

Наредба №6,

  Приложение №2,  

  Таблица №1

  (ДВ. бр. 58/2006г.) 
Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр. 103/2008г.)

ТС

	6
	Вентилационни инсталации


	На нови и/или в експлоатация 

обекти/ съоръжения
	- Скорост на въздушния поток;

- Дебит на въздуха.


	БДС 12.3.018

Процедура №21


	Наредба № 15, 

 (ДВ. бр. 68/2005г.)

ТС




*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОOС.

Наредба РД–07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( ДВ, бр. 63/2014 г.)

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( ДВ. бр.58 /2006 г.) 

Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване ( ДВ. бр.88 /1999 г.)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.)

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.)

Наредба №9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008г.)

Наредба № 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
Наредба 16-116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането.
Наредба № 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства. 

Наредба №15 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.).
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