
ЗАПОВЕД

№ A 147


гр. София, 21.05.2026 г.
„С.И.П.11” ЕООД, гр. Монтана

Орган за контрол от вид А 

Адрес на управление: 3400 гр. Монтана, ул. „Камен Цанов” № 22

Адрес на офис: 3400 гр. Монтана, ул. „Христо Ботев” № 69

Да извършва контрол на: 
	Тип на обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/ характеристика:
	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол; процедури за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Първоначален и/или периодичен на нови и/или

в употреба/

експлоатация

обекти/

съоръжения
	Съпротивление на защитна заземителна уредба
	ПК 701-02
	Наредба № 3 

(ДВ. бр. 90,91/2004г.) Наредба № 16-116

 (ДВ. бр. 26/2008г.) 

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мъпниезащитна заземителна уредба
	ПК 701-02
	Наредба № 16-116

(ДВ. бр. 26/2008г.) 

Наредба № 4

(ДВ. бр. 6/2011г.) 

ТС

	
	
	
	Импеданс Zs на контура "фаза - защитен проводник"
	ПК 701-03
	Наредба № 3 

(ДВ. бр. 90,91/2004г.) 

Наредба № 16-116 

(ДВ. бр. 26/2008г.) 

ТС

	2.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и/или в експлоатация обекти / съоръжения
	Осветеност
	„Методически указния за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради"40-85, изд.

Стандартизация 1985г.

ПК 701-04
	Наредба № 49

(ДВ. бр. 7/1976г.)

Наредба № 2 

(ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 3 

(ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба № 9 

(ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба № 24 

(ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба № 26 

(ДВ. бр. 103/2008г.)

БДС EN 12464-1

ТС

	3.
	Микроклимат в работна среда
	Първоначален и/или периодичен на нови и/или

в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686 

Наредба №РД-07-3 (ДВ.бр.63/201г.)

ПК 701-05
	БДС 14776 

Наредба № 2

(ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба № 3

(ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба № 9 

(ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба № 24

(ДВ. бр. 95/2003г.) 

Наредба № 26

(ДВ. бр. 103/2008г.) 

Наредба № РД-07-3

(ДВ. бр.63/2014г.) 

ТС

	4.
	Вентилационни инсталации
	Първоначален и/или периодичен на нови и/или

в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Скорост на движение на въздушен поток;

Дебит

на въздуха
	БДС 12.3.018

 ПК 701-07
	Наредба 15

(ДВ. бр. 68/2005г.) 

Наредба № 24 

(ДВ. бр. 95/2003г.) 

ТС

	5.
	Шум в

работна

среда
	Първоначален и/или периодичен на нови и/или

в употреба / експлоатация обекти / съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум.

Ниво на върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999)

ПК 701-08


	Наредба № 6 

(ДВ. бр. 70/2005г.)

ТС



	6.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	На нови и/или

експлоатация обекти / съоръжения
	Ниво на шум;

Еквивалентно ниво на шум
	БДС 15471

 ПК 701-08
	Наредба № 6 

(ДВ. бр.58/2006 г., приложение №2,

таблица №1)

Наредба № 7 

(ДВ. бр. 88/1999г.)

Наредба № 9

(ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба № 26 (ДВ. бр. 103/2008г.) 

Наредба № 2

(ДВ. бр.15/2007г.) 

Наредба № 24 

(ДВ. бр. 95/2003г.) 

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии         (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр. 6/2011г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места       (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ. бр. 70/2005г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /2006 г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания  към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба №7 за минимални изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при ползване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);
ТС – техническа спецификация на клиента.
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