ЗАПОВЕД

№ А 187
София, 19.06.2026 г.
“ММБ Инженеринг” ЕООД, гр. Бургас 

Орган за контрол от вид С

Адрес на управление:
8000 гр. Бургас, кв. Сарафово, ул. „Манастирска“ № 15 Б, вх. 1, ет. 1, ап. 105
Адрес на офис:
8000 гр. Бургас, Северна промишлена зона, местност „Мадика“, ПИ 07079.3.1171
    Да извършва контрол на:
	Тип обхват: фиксиран

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби, машини, съоръжения и апарати до и над 1000 V
	На нови и/или                 в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолация на кабели
	ПК 7.1.1 вер.2 от 18.01.2021


	Наредба № 3 

(ДВ бр.90/2004г. и 91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015);

Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г.                 

(ДВ бр. 26/2008 изм. ДВ бр. 42/2015г.);

Технически спецификации

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	На нови и/или                 в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на защитна заземителна  уредба
	ПК 7.1.2, вер.1 от 

30.12.2020
	Наредба № 3 

(ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г. изм. ДВ бр. 42/2015);

Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г.

(ДВ бр.26/2008 г. изм. ДВ бр. 42/2015);
Технически спецификации

	3.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	На нови и/или                 в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитна

заземителна  уредба
	ПК 7.1.3, вер.1 от 

29.12.2020


	Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011);

Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008 изм. ДВ бр. 42/2015);
Технически   спецификации

	4.
	Електрически уредби и  съоръжения до 1000 V
	На нови и/или     в експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс на контура            “Фаза-защитен          проводник”
	ПК 7.1.4, вер.1 от 29.12.2020


	Наредба № 3 

(ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г изм. ДВ бр. 42/2015.);
Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г.                     (ДВ бр. 26/2008г. изм. ДВ бр. 42/2015);

Технически спецификации

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V  
	На нови и/или                 в експлоатация обекти/ съоръжения
	Защитни прекъсвачи
Ток на задействане;

Допирно                        напрежение


	ПК 7.1.5, вер.1 от 

29.12.2020


	Наредба № 3 

(ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г. изм. ДВ бр. 42/2015)

Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г. (ДВ бр. 26/2008 г. изм. ДВ бр. 42/2015);

Технически спецификации

	6.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или                 в експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолация на машини и апарати
	ПК 7.1.7, вер.2 от

18.01.2021
	Наредба № 3 

(ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г. изм. ДВ бр. 42/2015);

Наредба № 16-116 oт 08.02.2008г.                             (ДВ бр. 26/2008г. изм. ДВ бр. 42/2015); 

Технически спецификации

	7.
	Изкуствено осветление

в работна и битова среда
	На нови и/или                 в експлоатация обекти
	Осветеност
	Методическо указание за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация             85 г.

ПК 7.1.8, вер.2 от 18.01.2021
	Наредба № 49 

(ДВ бр.7/1976 г., изм. бр.64/1976);

Технически спецификации


Наредба № 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (обн. ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42/2015 г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн. ДВ бр. 90 и бр.91/2004г., изм. ДВ бр. 42/2015 г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства обн. ДВ бр. 6/2011 г.);

Наредба № 49 за изкуственото осветление на сградите (обн. ДВ бр.7/1976г., изм. бр.64/1976);

ТС - Техническа спецификация.
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