ЗАПОВЕД
№ А 203
София, 29.06.2026г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

                                       ПРИ „ТЕРА КОНТРОЛ″ ЕООД, ГР. СОФИЯ 
                                           Адрес на  управление: 

                          1220, гр. София, ж.к. Надежда 1, бл.102,вх. Ж, ет. 5, ап. 151
     Адрес на офис: 
                 2211 с. Хераково,  община Божурище, област София, ул. Здраве № 11

Да извършва контрол на:
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	          2
	      3
	                 4
	            5
	            6    

	1. 
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)

ПК 7.1-1

	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004)
Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008)
ТС

	2. 
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)

ПК 7.1-2 


	Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008) 

Наредба № 4 
(ДВ. бр. 6/ 2011)
ТС

	3. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)

ПК 7.1-3

	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) 

Наредба № 16-116 (ДВ. бр.26/2008)
Наредба № 1 
(ДВ. бр. 46/ 2010) 

ТС

	4. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контура “фаза –защитен проводник”
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)

ПК 7.1-4

	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) 

Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008)
Наредба № 1
(ДВ. бр. 46/ 2010)  
ТС

	5. 
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V: Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Допирно напрежение

Ток за задействане

Време за изключване

Съпротивление на предпазен заземител
	Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.)

ПК 7.1-5

	Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004) 

Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008) 

Наредба № 1 
(ДВ. бр. 46 / 2010) 

ТС

	6. 
	Микроклимат в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Температура на въздуха

Относителна влажност на въздуха

Скорост на въздуха
	Наредба № РД-07-3,(ДВ, бр. 63/2014)

ПК 7.1-6

	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014)

БДС 14776
Наредба № 9 
(ДВ. бр.46/1994)

Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003)

Наредба № 2
(ДВ. бр.15/2007)

Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007)

Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008) 

Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82 / 1975)
ТС

	7. 
	Изкуствено осветление в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация
ПК 7.1-7 


	Наредба № 49 (ДВ.бр.64/1976) 

Наредба № 9 
(ДВ. бр.46/1994) 

Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007) 

Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008) 

Наредба № РД-02-20-3  (ДВ. бр. 5/2016)
Наредба № 19 
(ДВ. бр. 79/ 2008) 

Наредба № 28
(ДВ. бр. 109/2008) Приложение № 8 към чл. 12  ал. 3
Наредба № 2
(ДВ. бр.15/2007)

Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) 

Инструкция № 34 (ДВ. бр. 82 / 1975)

Наредба № Із-1971 (ДВ.бр.96/2009)

чл. 55 (6)
БДС EN 12464-1 

ТС

	8. 
	Вентилационни инсталации
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Скорост на движение на въздушния поток
Дебит на въздуха
	БДС 12.3.018
ПК 7.1-8 
	Наредба № 15 (ДВ.бр.68/2005)
Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) 

Наредба № РД-02-20-3 (ДВ.бр.5/2016
Наредба № 13 (ДВ.бр.103/2016 г.)

ТС

	9. 
	Шум в работна среда
	Обекти в експлоатация
	Дневно ниво на експозиция на шум
Средноседмично ниво на експозиция на шум
Ниво на върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612 

(БДС ISO 1999)
ПК 7.1-9 


	Наредба № 6 (ДВ.бр.70/2005)
ТС

	10. 
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шума
Ниво на шума
	БДС 15471
ПК 7.1-10

	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006), Приложение № 2 табл. № 1
Наредба № 7 (ДВ.бр.88/1999) 
Наредба № 9 (ДВ.бр.46/1994)
Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003) 

Наредба № 2 (ДВ.бр.15/2007)
Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008) 

ТС

	11. 
	Шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Еквивалентно ниво на шума
Ниво на шума
	БДС 15471
ПК 7.1-11

	Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006) 

Приложение 2 табл.2
ТС

	12. 
	Стълбища, асансьорни шахти, пожарозащитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Налягане (повишено / диференциално)
	БДС EN 12101-13
ПК 7.1-12
	Наредба № Із-1971 (ДВ.бр.96/2009)
чл.25(1), чл.50(2) т.3, чл.79 чл.291(1) т.4 чл.326(1)
ТС


Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.)
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.)
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства ( ДВ бр. 6/2011г.)
Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр.46/2010г.)
Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/10.08.2014г.)
Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.)
Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.)
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007г.)
Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.)
Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.)
Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975г.)
Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.)
Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за общественно обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ бр. 5/2016г.)
Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ бр.79/2008г.) 
Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ бр.109/2008г., Приложение №8 към чл. 12, ал.3)
Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005г.)
Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр.53/2018г.)
Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр.70/2005г.) 
Наредба № Із-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeопасност при пожар (ДВ бр.96/2009г.)
Наредба № 6 от 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.) 

Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.88/1999г.)
Наредба № 13 - за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели  (ДВ бр.103/2016г.)
ТС-техническа спецификация.
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