ОБХВАТ 240 ЛИ

София14.07.2026 г.

„СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД

Лаборатория за изпитване

Адрес на управление:  5250, гр. Свищов, Западна индустриална зона

Адрес на помещенията: 5250, гр. Свищов, Западна индустриална зона,

сграда „Воден блок”, ет.2

Да извършва изпитване на:

| Тип обхват: гъвкав за част от обхвата* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вода отпадъчна | 1.1. Активна реакция (pH) | БДС EN ISO 10523 |
|  |  | 1.2. Суспендирани вещества/Неразтворени вещества | БДС EN 872 |
|  |  | 1.3. Химична потребност от кислород (ХПК) | ВЛМ 01:2016 |
|  |  | 1.4. Биохимично потребление на кислород (БПК 5) | БДС EN ISO 5815-1 |
|  |  | 1.5. Общ фосфор | ВЛМ 02:2016 |
|  |  | 1.6. Общ азот | ВЛМ 03:2016 |

Да извършва вземане на проби (извадки) от:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби (извадки) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Вода отпадъчна | БДС ISO 5667-10 |

*Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позовавания фиксиран обхват:

ВЛМ 01:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на химична потребност от кислород (ХПК) в отпадъчни води.

ВЛМ 02:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на общ фосфор в отпадъчни води.

ВЛМ 03:2016 Спектрофотометричен метод за определяне на общ азот в отпадъчни води.