ЗАПОВЕД

№ А 247

София, 30.07.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД

ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление:

8000, гр. Бургас, ул. „Гладстон“  № 10

Адрес на помещенията на ООС:

8000, гр. Бургас, кв. Крайморие, асфалтова база „Пода“

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: Гъвкав* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани методи) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Асфалтови смеси. Асфалтобетон | 1.1. Обемна плътност на асфалтови смеси (Процедура В) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | 1.2. Максимална плътност на асфалтови смеси | БДС EN 12697-5 |
|  |  | 1.3. Съдържание на въздушни пори в асфалтови смеси | БДС EN 12697-8 |
|  |  | 1.4. Устойчивост (стабилитет) на асфалтови смеси | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.5. Условна пластичност (протичане) на асфалтови смеси | БДС EN 12697-34 |
|  |  | 1.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество(метод с екстракционна центрофуга) | БДС EN 12697-1 |
|  |  | 1.7. Определяне на зърнометричния състав чрез пресевен анализ | БДС EN 12697-2 |
|  |  | 1.8. Определяне на дебелината на асфалтовата настилка (разрушителен метод) | БДС EN 12697-36 |
|  |  | 1.9. Степен на уплътнение* | БДС EN 12697-9 ** |
| 2. | Добавъчни материали /скални материали | 2.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.2. Съдържание на фина фракция под 0,063 mm, | БДС EN 933-1 |
|  |  | 2.3. Пясъчен еквивалент | БДС EN 933–8 |
|  |  | 2.4. Коефицент на формата | БДС EN 933–4 |
|  |  | 2.5. Индекс на плоски зърна | БДС EN 933–3 |
|  |  | 2.6. Съдържание на: - Процент на натрошени зърна; - Процент на изцяло натрошени зърна; - Процент на изцяло заоблени зърна | БДС EN 933–5 |
|  |  | 2.7. Устойчивост на износване-коефицент „Мicro-Deval” | БДС EN 1097-1 (приложение В) |
|  |  | 2.8. Насипна плътност | БДС EN 1097–3 |
|  |  | 2.9.Мразоустойчивост –третиране с магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
|  |  | 2.10. Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 |
|  |  | 2.11. Плътност на зърна | БДС EN 1097-6 |
| 3. | Почви строителни | 3.1. Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | 3.2. Деформационен модул | БДС 15130 |
|  |  | 3.3. Отношението на модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (E2/E1) | БДС 15130 |

Гъвкав обхват:*Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.

** Отменен стандарт, но не заменен по отношение на метода за изпитване.