
ЗАПОВЕД

№ А 241
София, 29.07.2026 г.
ОРГАН ЗА КОНТРОЛ  ОТ ВИДА С „Деметра Тест“ 
при „Деметра-Консулт“ ООД, гр. Варна
Адрес на управление и офис:

гр. Варна 9002, бул. „Цар Освободител“ №19
Да извършва контрол на:
	Тип обхват: фиксиран

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически

уредби и съоръжения до и над 1000 V

	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПР 7-03

ревизия 04

от 17.02.2026г.

	Наредба № 3, 

ДВ. бр. 90 и 91/ 2004г., изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;                                Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/2008г., изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;

ТС

	2.
	Електрически

уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Съпротивление на  мълниезащитни заземителни уредби
	ПР 7-03

ревизия 04

от 17.02.2026г.

	Наредба № 16-116, ДВ. бр. 26/ 2008г., 

изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;

Наредба № 4, 
ДВ. бр. 6 от 18.01.2011г.;

ТС

	3.
	Електрически

уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”


	ПР 7-02 

ревизия 03

от 17.02.2026г.
	Наредба № 3, 

ДВ. бр. 90 и 91/ 2004г., изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;                                Наредба № 16-116, 

ДВ. бр. 26/2008г., 

изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;

ТС

	4.
	Електрически

уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Ток на задействане,

време на изключване, допирно напрежение на защитни прекъсвачи ЗП


	ПР 7-04

ревизия 03

от 17.02.2026г.
	Наредба № 3, 

ДВ. бр. 90 и 91/ 2004г., изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;                                Наредба № 16-116, 

ДВ. бр. 26/2008г., 

изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;

ТС

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Съпротивление на изолация


	БДС 1986:1982 т.3.3 а), б), д), е);

ПР 7-01

ревизия 03

от 17.02.2026г.

	Наредба № 3, 

ДВ. бр. 90 и 91/ 2004г., изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;                                Наредба № 16-116, 

ДВ. бр. 26/2008г., 

изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.;

ТС



	6.
	Микроклимат в работна и битова среда

	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686:1987

Наредба № РД-07-3, ДВ. бр.63/2014г.

ПР 7-06 

ревизия 03 

от 17.02.2026г.
 
	Наредба №РД-07-3, 

ДВ. бр.63 от 01.08.2014г.; 

Наредба № 26, 

ДВ. бр. 103/2008г., изм. и доп. ДВ, бр.72 от 02.09.2025г.; 
Наредба № 24, 

ДВ. бр. 95/2003г., попр. ДВ бр.100 от 14.11.2003г.; 

Наредба № 9, 

ДВ. бр. 46/1994г.;

Наредба № 2, 

ДВ. бр. 15/2007г.; 

Наредба № 3, 

ДВ. бр. 15/2007г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 27.12.2024г.;
ТС

	7.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда


	На нови и/или в употреба/ експлоатация обекти съоръжения


	Осветеност
	Методически указания  40-85 методи за измерване на оценка на изкуствено осветление от 1985, изд. Стандартизация

ПР 7-05 

ревизия 04 

от 17.02.2026г. 
	Наредба № 49, 
ДВ. бр. 7/1976г., изм. ДВ. бр.64 от 10.08.1976г.;

Наредба № 26, 

ДВ. бр. 103/2008г.; 
Наредба № 24, 

ДВ. бр. 95/2003г.; 

Наредба № 9, 

ДВ. бр. 46/1994г.; 

Наредба № 2, 

ДВ. бр. 15/2007г.; 

Наредба № 3, 

ДВ. бр. 15/2007г.; 

БДС EN 12464-1: 2021; 

ТС




Позоваване: 
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр.90/2004г., бр.91/2004г.,  изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г., изм. ДВ. бр. 42 от 09.06.2015г);

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 02.09.2025г);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/ 2003г., попр. ДВ. бр.100 от 14.11.2003г.);

Наредба № 9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.); 

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 27.12.2024г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976г., изм. ДВ. бр.64 от 10.08.1976г.).
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