ОБХВАТ 24 ЛК

София, 15.07.2026 г.

BИ AР EC KOHTPOЛ EOOД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Адрес на управление:

1517 София, р-н Подуене, ул. Васил Кънчев № 26, бл. Секция Б, вх. Г, ет. 5, ап. офис 23

Адрес на лаборатория:

1298 София, кв. „Требич“, бул. „Рожен“ 139

Да извършва калибриране на:

| Тип обхват: Фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, Измервателна единица | Обхват на измерване | Неопреде-леност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Резервоари: - хоризонтални изработени от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи; - с различна геометрична форма; - вертикални или цилиндрични; | Обем, m3 | от 2,5 m3 до 60 m3 | 0,20 % | МК 7-2.1/2026 (базирана на ISO 4269:2001– обемен метод) |
| 2. | Резервоари: - хоризонтални, цилиндрични, от метал и неметал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи | Обем, m3 | от 5 m3 до 100 m3 | 0,30 % | МК 7-2.2/2026 (базирана на ISO 12917-1:2017, ISO 7507-1:2003, геометричен метод, лентов метод) |
| 3. | Резервоари: - вертикални, цилиндрични, от метал и неметал. Стационарни и върху подвижни платформи. | Обем, m3 | от 5 m3 до 100 m3 | 0,30 % | МК 7-2.3/2026, (базирана на ISO 7507-1:2003–лентов метод) |

Забележка: Калибрирането се извършва на място при клиент.

Позоваване:

1. МК 7-2.1/2026 „Методика за калибриране на резервоари за течности, различни от вода, по обемен метод“ (базирана на ISO 4269:2001 „Нефт и течни нефтопродукти – Калибриране на резервоари чрез измерване на течността – Инкрементален метод чрез използване на средства за измерване на обем“)

2. МК 7-2.2/2026 „Методика за калибриране на хоризонтални резервоари за течности по геометричен метод“ (базирана на ISO 12917-1:2017 „Petroleum and liquid petroleum products — Calibration of horizontal cylindrical tanks — Part 1: Manual methods», ISO 7507-1:2003  Petroleum and liquid petroleum products-Calibration of vertical cylindrical tanks — Part 1: Strapping method (въведен с БДС ISO 7507-1:2016  „Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод“)

3. МК 7-2.3/2026 „Методика за калибриране на вертикални резервоари по геометричен метод“ (базирана на ISO 7507-1:2003 Petroleum and liquid petroleum products-Calibration of vertical cylindrical tanks — Part 1: Strapping method (въведен с БДС ISO 7507-1:2016 „Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод“)