 





ОБХВАТ

София, 26.08.2026 г.


РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - КЪРДЖАЛИ  
ТРАНСГРАНИЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР 
„ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ”   

Адрес на управление и на лаборатория: 
6600, Кърджали, ул.”Ген. Владимир Стойчев” № 2

Да извършва изпитване на:
	Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	I. ВОДИ

	


	Води: питейни (1), повърхностни, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (2), минерални води, (натурални и газирани), изворни,
Трапезни (3),
течащи повърхностни води (4),
води за къпане (5), 
води от плувни басейни (6), 
отпадъчни води (7), 
подземни води (8), 
води за рибовъдство (9)
	1. Желязо 

	БДС EN ISO 11885 (1, 3, 6, 7, 8)

	
	
	2. Манган
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4, 6, 8)

	
	
	3. Алуминий
	БДС EN ISO 11885 (1, 3, 8)

	
	
	4. Селен
	БДС EN ISO 11885 (1, 3, 4, 7, 8)

	
	
	5. Кобалт 
	БДС EN ISO 11885 (7)

	
	
	6. Бромиди
	БДС EN ISO 10304-1 (1)

	
	
	7. Флуориди
	БДС EN ISO 10304-1 (1, 3, 8)

	
	
	8. Натрий
	БДС EN ISO 11885 (1, 3, 7, 8);
БДС EN ISO 14911 (1, 3, 7)

	
	
	9. Общ сух остатък
	БДС 17.1.4.04 (7)

	
	
	10. Антимон
	БДС EN ISO 11885 (1, 7, 3, 8)

	
	
	11. Нитрати / Азот нитратен
	БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

	
	
	12. Нитрити / Азот нитритен 
	БДС EN ISO 10304-1 (1, 2,3, 6, 8, 9)

	
	
	13. Остатъчен хлор 
	БДС 3560 (1, 6)

	
	
	14. Активна реакция / рН 
	БДС EN ISO 10523 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

	
	
	15. Амоняк / Амоний / Азот амониев
	БДС EN ISO 14911 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

	
	
	16. Цвят
	БДС EN ISO 7887, метод D, т. 7 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

	
	
	17. Мирис
	БДС 8451 (1, 2, 3, 4, 6, 8)

	
	
	18. Вкус  
	БДС 8451 (1)

	
	
	19. Температура
	БДС 17.1.4.01 (7)

	
	
	20. Електропроводимост 
	БДС EN 27888 (1, 2, 3, 4, 7, 8)

	
	
	21. Калций
	БДС ISO 6058 (1, 3, 7);
БДС EN ISO 14911 (1, 3, 7)

	
	
	22. Магнезий
	БДС EN ISO 14911 (1, 3, 7)

	
	
	23. Обща твърдост (сума от калций и магнезий) 
	БДС ISO 6059 (1, 3, 7, 8)

	
	
	24. Перманганатен индекс /перманганатна окисляемост 
	БДС EN ISO 8467 (1, 3, 6, 7, 8)

	
	
	25. Фосфати/Фосфати като фосфор
	БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)

	
	
	26. Сулфати
	БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 3, 4, 8)

	
	
	27. Хлориди 
	БДС EN ISO 10304-1 (1, 2, 3, 4, 8)

	
	
	28. Цианиди 
	БДС 17.1.4.14 (2, 7, 8) 

	
	
	29. Азот по Келдал
	БДС EN 25663 (2, 4, 5, 7)

	
	
	30. Разтворен кислород
	БДС EN ISO 5814 (4, 5, 8, 9)

	
	
	31. Неразтворени вещества 
	БДС 17.1.4.04 (4, 7, 8, 9)

	
	
	32. Мед
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4, 8, 9)

	
	
	33. Цинк 
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

	
	
	34. Олово
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

	
	
	35. Кадмий 
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9)

	
	
	36. Живак
	БДС EN ISO 12846, т. 7 (1, 2, 4, 5) 

	
	
	37. Арсен 
	БДС ISO 17378-2 (1, 2, 4, 5);
БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 7, 8, 9)

	
	
	38. Никел
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4 ,7, 8)

	
	
	39. Калий
	БДС EN ISO 14911 (3)

	
	
	40. Хром
	БДС EN ISO 11885 (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8);
БДС 17.1.4.17 (2, 4, 5, 7, 8)

	
	
	41. Хром шествалентен
	БДС 7212 (1);
БДС 17.1.4.17 (2, 4, 5, 7, 8)

	
	
	42. Хром тривалентен
	БДС 17.1.4.17 (2, 4, 5, 7, 8)

	
	
	43. Ешерихия коли 
	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1, 2, 3);
БДС EN ISO 9308-3/AC (2, 4, 5, 9)

	
	
	44. Колиформи
	БДС EN ISO 9308-1/A1 (1, 2, 3)

	
	
	45. Ентерококи
	БДС EN ISO 7899-2 (1, 2, 3);
БДС EN ISO 7899-1/АС:2001 
(2, 4, 5, 9)

	
	
	46. Сулфитредуциращи клостридии/ Клостридиум перфрингенс
	БДС EN 26461-2 (1, 3);
БДС EN ISO 14189 (1, 3)

	
	
	47. Брой колонии /
Микробно число при 22 0С
	БДС EN ISO 6222 (1, 3)


	
	
	48. Брой колонии /
Микробно число при 370С
	БДС EN ISO 6222 (1, 3)


	
	
	49. Салмонела специес
	БДС EN ISO 19250 (2, 4, 5, 9)

	
	
	50. Фекални колиформи
	БДС EN ISO 9308-1/A1 (2)

	
	
	51. Псевдомонас аеругиноза
	БДС EN ISO 16266 (3)

	
	
	52. Чревни ентерококи
	БДС EN ISO 7899-1/АС (2, 4, 5, 9);  
БДС EN ISO 7899-2 (2)

	
	
	53. Общ коли титър 
	БДС 17335 т. 7 (6)

	
	
	54. Ешерихия коли титър
	БДС 17335 т. 7 (6)

	
	
	55. Стафилококов титър
	БДС 17335 т. 9 (6)

	
	
	56. Ентерококов титър
	БДС 17335 т. 8 (6)

	
	
	57. Микробно число 
	БДС 17335 т. 6 (6)

	
	
	58. Легионела	
	БДС EN ISO 11731 (1)

	
	
	59. Бромати
	БДС EN ISO 15061 (1, 3)

	
	
	60. Бор
	БДС EN ISO 11885 (1, 3, 8)

	
	
	61. Мътност	
	БДС EN ISO 7027-1 (1, 3)

	II.
	Козметични продукти
	1. Олово
	ВЛМ 01/2017 (атомно- абсорбционна спектрометрия ААS) 

	
	
	2. Кадмий
	ВЛМ 01/2017 (атомно- абсорбционна спектрометрия ААS)

	
	
	3. Аеробни мезофилни бактерии/ 
Дрожди и плесени
	БДС EN ISO 21149; 

БДС EN ISO 16212 

	
	
	4. Ешерихия коли 
	БДС EN ISO 21150 

	
	
	5. Стафилококус ауреус 
	БДС EN ISO 22718 

	
	
	6. Псевдомонас аеругиноза 
	БДС EN ISO 22717 

	
	
	7. Кандида албиканс
	БДС EN ISO 18416 

	
	
	8. Водороден пероксид
	Наредба № 14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014, прил. 2, т. VIII, В

	
	
	9. Тиогликолова киселина/ меркаптооцетна киселина
	Наредба № 14 на МЗ, ДВ бр. 68/2014, прил. 2, т. XVIII, 5.1

	III.
	Продукти в пряк контакт с човешкото тяло
	1. Никел
	БДС EN 1811 




2. Микробиологични изпитвания на храни:
	Тип на обхвата: гъвкав 

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3
	4

	Мляко и млечни продукти (1),
Месо и месни продукти (2),
Риба и други морски храни и рибни продукти (3),
Яйца (4.1) и 
яйчни продукти (4.2),
Растителни (5.1) и животински масла и мазнини (5.2),
Зърно и зърнени продукти (брашно, нишесте, хлебни и макаронени изделия) (6),
Дрожди хлебопекарски – мая за хляб (7),
Плодове (8.1) и 
 зеленчуци (8.2), 
продукти от преработката им (8.3),
Супи: сухи и бульони на прах (9.1), 
растителни и месорастителни (9.2),
Консерви месни (10)
Ядки (11.1) и 
маслодайни семена (11.2),
Подправки (12),
Захар (13.1),
 захарни, сладкарски и шоколадови изделия (13.2), 
 Безалкохолни напитки (безалкохолни напитки, вода газирана за пиене) (14),
Кафе (15.1),
Какао (15.2), чай (15.3),
Детски пюрета (16),
Готови за консумация храни (17)

	1.1 Общ брой микроорганизми
	БДС EN ISO 4833-1/A1(1)

	
	1.2 Колиформи

	ISO 4832 (1), (5.1), (5.2), (13.2), (14)

	
	1.3 Салмонела специес
	БДС ЕN ISO 6579-1/А1 (1), (2), (3), (4.1), (4.2), (5.1), (5.2), (6), (7), (8.1), (8.2), (8.3), (9.1), (9.2) (11.1), (11.2), (12), (13.1), (13.2), (14), (15.1), (15.2), (15.3), (16), (17);
БДС 12334, /изменение 2/ (13.1), (13.2) 

	
	1.4 Коагулазоположителни стафилококи
	БДС EN ISO 6888-2/A1
(1), (2), (4), (5.1), (5.2), (6), (7), (8.1), (8.2), (8.3), (9.1), (9.2), (13.1), (13.2), (14), (15.1), (15.2), (15.3) (16), (17)

	
	1.5 Листерия моноцитогенес
	БДС ЕN ISO 11290-1 (1), (2), (3), (6), (8.1), (8.2), (8.3), (9.1), (9.2), (10), (11.1), (11.2), (16), (17);
БДС ЕN ISO 11290-2 
(1), (2), (3), (6), (8.1), (8.2), (8.3), (9.1), (9.2), (10), (11.1), (11.2), (16), (17)

	
	1.6 Плесени и дрожди
	БДС ISO 21527-1 
(1), (2), (5.1), (5.2), (8.1), (8.2) (8.3), (9.2), (10), (14), (17);
БДС ISO 21527-2 (1), (2), (6), (8.3), (9.1), (9.2), (10), (11.1), (11.2), (13.2), (17)

	
	1.7 Ешерихия коли
	БДС ISO 16649-2 (2), (12)

	
	1.8 Мезофилни анаеробни микроорганизми
	БДС 6916, т. 2.3 (8.3), (16);
БДС 1035, т. 5.9.2 (16)

	
	1.9 Мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми
	БДС 6916, т. 2.1 (8.3); 
БДС 1035, т. 5.9.1 (10)

	
	1.10 Сулфитредуциращи клостридии
	ISO 15213-1 (12)





3. Съдържание на пестициди
	Тип на обхвата: гъвкав 

	№
по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване
(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	І. ВОДИ

	Води: питейни (1), повърхностни, предназначени за питейно-битово водоснабдяване (2), минерални води (натурални и газирани), изворни, трапезни (3), течащи повърхностни води (4), води за къпане (5), води от плувни басейни (6), отпадъчни води (7), подземни води (8), води за рибовъдство (9)
	 1.1 Органохлорни пестициди** (в обхвата на метода) 


	БДС EN ISO 6468
 (1, 4, 5, 7, 8, 9)

	
	1.2 Органофосфорни пестициди** (в обхвата на метода)
	БДС EN 12918  
(1, 4, 5, 7, 8, 9)



Да извършва вземане на проби/извадки от:
	Тип на обхвата: гъвкав 

	№
по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/ извадки
(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1.
	Готови за консумация храни 
	Наредба № 2/2024 г., приложение № 2 към чл. 7, ал 5, т. 1

	2.
	Води: питейни – битови от водопроводната мрежа на населеното място (1), 
минерални води (натурални и газирани), изворни, трапезни (2), 
води от плувни басейни (3), отпадъчни води (4), 
подземни води (5)
	БДС ISO 5667-5 (1);
БДС ISO 5667-10 (4);
БДС ISO 5667-11 (5); 
БДС 17335 (3);
БДС EN ISO 19458 (1,2,5) 




Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирни версии.
** В рамката на своята компетентност, лабораторията е упълномощена да определя всички характеристики (колона 3) по отбелязаните методи за изпитване (колона 4), принадлежащи към групата на продуктите (колона 2) след извършена проверка/верификация, обезпеченост със СРМ/РМ и калибрирани технически средства. Лабораторията поддържа подробен, датиран списък на продуктите и характеристиките, принадлежащи към споменатите в обхвата на акредитация продукти.
* Отменен стандарт, незаменен по отношение на метода за изпитване
Позоваване фиксиран обхват:
ВЛМ 01/2017: Определяне съдържанието на олово и кадмий в козметични продукти чрез атомно-абсорбционна спектрометрия
Позоваване гъвкав обхват:
- Наредба № 2/2024 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни, в сила от 24.04.2024 г. издадена от министъра на земеделието и храните, обн. ДВ. бр. 31 от 09 Април 2024 г. Приложение № 2 към чл. 7, ал 5, т. 1
- Наредба № 14  от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, параграф 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните методи за проверка състава на козметичните продукти в сила от 15.08.2014 г., издадена от министъра на здравеопазването обн. ДВ. бр. 68 от 15 Август  2014 г.


гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
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