ОБХВАТ 182 ЛИ

София, 28.09.2026 г.

СТРОЙКОНТРОЛ 2003 ЕООД

СТРОИТЕЛНА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 1505, гр. София, ул. „Калиманци“ № 45, офис 3

Адрес на лабораторията: 1612, гр. София,  кв. Красно село, ул. „Костенец“  № 12

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Добавъчни/ скални материали | 1.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.2. Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 |
|  |  | 1.3. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 1.4. Съдържание за фина фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.5. Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | 1.6. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
| 2. | Бетонни смеси (1) и бетон (2) | 2.1. Слягане | БДС EN 12350-2 (1) |
|  |  | 2.2. Плътност | БДС EN 12390-7 (2) |
|  |  | 2.3. Якост на натиск | БДС EN 12390-3 (2) |
|  |  | 2.4 Водонепропускливост / дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 206+А2/NA, Приложение NA.N (2) / БДС EN 12390-8 (2) |
| 3. | Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана (1). Заварени мрежи и заварени скелети (2). | 3.1. Линейна маса | БДС EN ISO 15630-1 (1,2) |
|  |  | 3.2. Граница на провлачване | БДС EN ISO 6892-1 (1,2) |
|  |  | 3.3. Якост на опън /Сила на скъсване при опън | БДС EN ISO 6892-1 (1,2) |
|  |  | 3.4. Относително удължение -A5 | БДС EN ISO 6892-1 (1,2); БДС EN ISO 15630-1 (1,2) |
|  |  | -Agt | БДС EN ISO 15630-1 (1,2) |
|  |  | 3.5. Сила на срязване | БДС EN ISO 15630-2 (2) |
| 4. | Асфалтови смеси (1), асфалтови пластове от Пътни настилки (2) | 4.1. Обемна плътност | БДС EN 12697-6 (1) / (2) |
|  |  | 4.2. Максимална плътност | БДС EN 12697-5, (Процедура А, В) (1) |
|  |  | 4.3. Съдържание на въздушни пори (Va) | БДС EN 12697-8 (1) |
|  |  | 4.4. Устойчивост | БДС EN 12697-34 (1) |
|  |  | 4.5. Условна пластичност | БДС EN 12697-34 (1) |
|  |  | 4.6. Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1, Метод с екстракционна центрофуга (1) |
|  |  | 4.7. Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2 (1) |
|  |  | 4.8. Размери на асфалтово пробно тяло | БДС EN 12697-29 (1) |
|  |  | 4.9. Условна сравнителна плътност | БДС EN 12697-9 * (2) |
|  |  | 4.10. Степен на уплътняване | БДС EN 12697-9 * (2) |
|  |  | 4.11. Дебелина на асфалтовата настилка | БДС EN 12697-36, деструктивен метод (2) |
|  |  | 4.12. Коефициент на якост при натоварване на индиректен опън, ITSR (Чувствителност към вода) | БДС EN 12697-12, Метод с индиректно натоварване |
|  |  | 4.13.Якост на индиректен опън | БДС EN 12697-23 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |

* Отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода за изпитване.