
ЗАПОВЕД

№ A 314
София, 28.09.2026 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ  „ВАК-АГ-90” от вид С 

при „ВАК” ЕООД, гр. Бургас 

Адрес на управление: 8000 гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 187, вх. 1, ет. 4, ап. 19
 Адрес на офис: 8000 гр. Бургас, ж.к. „Изгрев”, бл. 194, ет. 1, вх. 1, офис 1
Да извършва контрол на:

	Тип на обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до   и над 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление

на защитни заземителни уредби


	РПК1 вер.1/23.11.2020г.


	Наредба № 3

ДВ, бр. 90-91/2004г.;  

Наредба № 16-116 

ДВ, бр. 26/2008г.;

ТС.

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	РПК 2 вер.1/23.11.2020г.
	Наредба № 4 

ДВ, бр. 6/2011г.; 

ТС.

	3.
	Кабели и кабелни линии до и над 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление

на изолация


	БДС 1986 - т.3.3 а), б), д), е);

РПК 3 вер.1/23.11.2020г.
	Наредба № 3

ДВ, бр. 90-91/2004г.;  

Наредба № 16-116

ДВ, бр. 26/2008г.;

ТС.

	4.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс на контура „фаза –защитен проводник"


	РПК 4 вер.1/23.11.2020г.
	Наредба № 3

ДВ, бр. 90-91/2004г.;  

Наредба № 16-116 

ДВ, бр. 26/2008г.;

 ТС.

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност:

· Ръчно задействане;

· Ток нa задействане;        

· Време за изключване;

· Допирно напрежение;

· Съпротивление на предпазно заземяване.
	РПК 5

вер.1/23.11.2020г.
	Наредба № 3

ДВ, бр. 90-91/2004г.;  

Наредба № 16-116 

ДВ, бр. 26/2008г.;

 ТС.

	6.
	Електрозащитни средства
	
	
	

	6.1
	Изолиращи щанги, 

измервателни щанги, изолиращи клещи
	Продукти

в употреба


	Електрическа якост на изолацията чрез  контрол с повишено променливо напрежение 


	Наредба № 22, 

ДВ, бр.45/2006г.;

РПК 7 вер.1/23.11.2020г.
	Наредба № 22 

ДВ, бр.45/2006г.;

 ТС.

	6.2
	Диелектрични ръкавици, диелектрични боти и галоши  
	Продукти

в употреба


	Електрическа якост на изолацията чрез  контрол с повишено променливо напрежение и ток на утечка
	Наредба № 22, 

ДВ, бр.45/2006г.

РПК 7 вер.1/23.11.2020г. 
	Наредба № 22 

ДВ, бр.45/2006г.; 

 ТС

	7.
	Шум в работна среда 
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	· Дневно ниво на експозиция на шум,

· Средноседмично ниво на експозиция на шум,

· Върхово ниво на звуково налягане
	БДС ЕN ISO 9612 (БДС ISO 1999); 

РПК 8 вер.4/18.07.2025г.


	Наредба № 6 

ДВ, бр.70/2005г.;

 ТС.

	8.
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	На нови и/или в 

експлоатация обекти/ 

съоръжения


	Еквивалентно ниво на шум


	БДС 15471;

РПК 8 вер.4/18.07.2025г.
	Наредба № 6 Приложение №2, табл.2, ДВ, бр.58/ 2006г.;

 ТС.

	9.
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	· Еквивалентно ниво на шум;

· Ниво на шум.


	БДС 15471;

РПК 8 вер.4/18.07.2025г.
	Наредба №6 Приложение №2, табл.1, ДВ, бр.58/ 2006г.;

Наредба № 9

ДВ, бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24

ДВ, бр. 95/2003г.;

 ТС.

	10.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, издателство „Стандартизация” 1985 г. 

РПК 9 вер.1/23.11.2020г.


	Наредба № 49

ДВ, бр.7/1976г.; 

Наредба № 24

ДВ бр. 95/2003г.;

Наредба № 9 

ДВ, бр. 46/1994г.; 

Наредба № 2 

ДВ бр.15/2007г.;

Наредба № 3 

ДВ, бр. 15/2007г.;

Наредба № 26 

ДВ, бр. 103/2008г.;

БДС EN 12464-1;

ТС.

	11.
	Микроклимат в работна среда 


	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	· Температура на въздуха;

· Относителна влажност на въздуха;

· Скорост на движение на въздуха.    
	Наредба № РД-07-3

ДВ бр.63/2014г.;

РПК 10 вер.3/10.02.2026г.
	Наредба № 9

ДВ, бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24

ДВ, бр. 95/2003г.;

Наредба № 2

ДВ, бр. 15/2007г.;

Наредба № 3

ДВ, бр. 15/2007г.;

Наредба № 26 

ДВ, бр. 103/2008 г.;

Наредба № РД-07-3

ДВ бр.63/2014г.;

ТС.

	12.
	Вентилационни инсталации
	На нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения


	- Скорост на движение на въздушен поток;

- Дебит на въздушния поток.
	БДС 12.3.018;

РПК 11 вер.1/23.11.2020г.
	Наредба №15 

ДВ, бр.68/2005г.;

Наредба № 24

ДВ, бр. 95/2003г.;

 ТС. 


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 

Позоваване: 
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр.90/2004г., бр.91/2004г.);

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);

Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ. бр. 45/2006г.;
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ, бр. 70/2005г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ, бр.58/2006г.);

Наредба № 9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/ 2003г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.); 

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15/2007г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68/2005г.).
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