
ЗАПОВЕД

№ А 298
София, 23.09.2026 г.
ИЗМЕНЯМ
АГВАЙЗЕР АД

АГРОХИМИЧЕН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ
Адрес на управление и на лаборатория:

4000, Пловдив, кв. Източен, бул. „Цариградско шосе“ № 53
Да извършва изпитване на:

	Тип обхват: гъвкав за част от обхвата

	№

по ред
	Наименование на изпитваните продукти
	Вид на изпитване/ характеристика
	Методи за изпитване

(стандартизирани/
валидирани)

	1
	2
	3
	4

	1
	Почви
	1.1. рН (H2O)
	БДС EN ISO 10390

	
	
	1.2. Специфична

елeктрическа проводимост
	БДС EN 11265

	
	
	1.3. Сухо вещество
	БДС EN 11465

	
	
	1.4. Влагосъдържание
	

	
	
	1.5. Органичен въглерод 
	ВЛМ 003/2023

ISO 10694

	
	
	1.6. Органична материя 
	ВЛМ 003/2023

ISO 10694

	
	
	1.7. Хумус
	ВЛМ 003/2023

	
	
	1.8. Фосфор – подвижен
	БДС ISO 11263

	
	
	1.9. Обменен  фосфор
	

	
	
	1.10. Калий – подвижен 
	ВЛМ 001/2023 

	
	
	1.11. Сулфати

водоразтворими 
	ВЛМ 002/2023



	
	
	1.12. Сяра – обменна
	

	
	
	1.13. Общ азот по Келдал
	БДС EN 16169

	
	
	1.14. Обемна плътност
	БДС EN ISO 11272, т.4.1

	
	
	1.15. Разтворими/ Екстрахируеми/ Усвоими/ Достъпни/ Обменни/ Подвижни форми на химичните елементи:
	БДС EN ISO 22036

	
	
	· Калций 
	

	
	· 
	· Магнезий
	

	
	
	· Натрий
	

	
	
	· Мед
	

	
	
	· Желязо
	

	
	
	· Цинк
	

	
	
	· Манган
	

	
	
	· Бор
	

	
	
	· Молибден
	


Да извършва вземане на проби/извадки от:

	Тип обхват: гъвкав

	№

по ред
	Наименование на продукта
	Методи за вземане на проби/извадки

(стандартизирани/ валидирани)

	1
	2
	3

	1
	Почви
	БДС ISO 18400-205

БДС EN ISO 11272, т.4.1.3


Гъвкав обхват: Приложение на нови (актуализирани) версии (издания) на документи, дефиниращи методите или критериите за оценка на съответствието, използвани от ООС (стандарти или други документи) или документите, които ги заменят.

Фиксиран обхват: 

Позовавания: 

ВЛМ 001/2023 - Качество на почвите - Определяне на подвижен Калий;

ВЛМ 002/2023 - Качество на почвите - Определяне на водоразтворими сулфати и обменна сяра;

ВЛМ 003/2023 - Качество на почвите - Определяне на Органичен въглерод и хумус.


