
ЗАПОВЕД
№ A 354


гр. София, 03.11.2026 г.
на Орган за контрол от вид С при „ЛАБПРО” ЕООД, гр. Стара Загора
Да извършва контрол на:
	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол 


	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Импеданс на контур „фаза-защитен проводник”
	ПК 01-01.04 

 
	Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.) ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Защитни прекъсвачи (ЗП) 

Време за изключване,

Ток на задействане, 

Допирно напрежение на  съоръжения защитавани със ЗП
	ПК 02-01.03 

 
	Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.) ТС


	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на защитни

заземителни уредби
	ПК 03 - 01.4

 
	Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.) ТС

	4.
	Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 04 - 01.5

  
	Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004г.) 
Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011)

ТС

	5.
	Електрически съоръжения и кабели до 1000V
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Съпротивление на изолация 
	БДС 1986
т. 3.3 а) б) д) и е)
ПК 08 - 01.01

	Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004г.)  

Наредба № 1 (ДВ 46/2010 г.) 

TС

	6.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Осветеност
	Методически указания 40-85/1985 г.

ПК 05 - 01.6

  
	Наредба № 49 (ДВ бр. 7/1976 г.) 

Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.)

Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) 

Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.)

Наредба № 3 (ДВ бр. 15/2007 г.)  

Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008 г.)

Наредба  № 28 (ДВ бр. 109/2008 г.) 
Инструкция № 34 (ДВ бр. 82/1975г.)
БДС EN 12464-1:2021

ТС

	7.
	Вентилационни инсталации
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	Скорост на движение на

въздушен поток, дебит
	БДС 12.3.018  
БДС ISO 5221 
ПК 07 - 01.2


	Наредба № 15 (ДВ бр. 68/2005 г.)

Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.)
ТС


	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика:
	Методи за изпитване/

измерване използвани при контрол; процедура за контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	8.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	-Температура на въздуха; 

-Скоростта на движение на въздуха; 

-Относителната влажност на въздуха;


	Наредба № РД-07-3.

(ДВ бр. 63/2014 г.)

БДС 16686

ПК 06 - 01.5


	Наредба № РД-07-3 (ДВ бр. 63/2014г.)

Наредба  № 2  (ДВ бр. 15/2007г.)

Наредба № 3 (ДВ бр. 15 от 2007 г.)  

Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008 г.)

Наредба  № 9 (ДВ бр.46/1994 г.), Наредба  № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) 

БДС 14776

Инструкция № 34 (ДВ бр. 82/1975 г.)

ТС

	9.
	Антистатични (ESD) подови настилки 
	Нови и в експлоатация обекти и съоръжения
	-Съпротивление към земя

-Повърхностно съпротивление 
	БДС EN 61340-4-1

БДС EN 61340-4-1
+A1
IEC TS 61340-5-4
т. 7.2.3.3
ПК 09 - 01.3 
	БДС EN 61340-5-1

НАРЕДБА № Iз-1971 (ДВ бр. 96/2009)

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90 и 91/2004 г.);

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008 г.)

Наредба № 4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6/2011г.);

Наредба № 1 - за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради в сила (ДВ бр. 46/2010 г.)

Наредба № 49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ бр. 7/1976г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994 г.);

Наредба № 24 - за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003 г.);

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр. 15/2007 г.); 

Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007 г.);

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/2008 г.);

Наредба № 28 - за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ бр. 109/2008 г.);  
Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975 г.);
Наредба № 15 - за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005 г.);
Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места        (ДВ бр. 63/2014 г.); 
Наредба № Iз-1971 – Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ бр. 96/2009);
ТС – техническа спецификация

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
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