
ЗАПОВЕД
№ A 114
София, 26.02.2021 г.
Да извършва контрол на: 
	Тип обхват-гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Микроклимат в работна среда

	нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Температура на въздуха,

Относителна влажност на въздуха,

Скорост на движение на въздуха
	БДС 16686;
Наредба № РД-07-3, ДВ, 
бр. 63/2014 г.

	Наредба № 2 

ДВ бр. 15/2007г.; 

Наредба № 3 

ДВ бр. 15/2007г.; 

Наредба № 9 

ДВ бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24 

ДВ бр. 95/2003г.; 

Наредба № 26 

ДВ бр. 103/2008г.; 

Наредба № РД-07-3, 
ДВ бр. 63/2014г.;
БДС 14776; 

ТС

	2.
	Шум в работна среда


	нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Ниво на шум, 

Еквивалентно ниво на шума, 
Дневно ниво на експозиция на шум, 

Средноседмично ниво на експозиция на шум, 
Върхово ниво на звуково налягане, 
	БДС EN ISO 9612 

(БДС ISO 1999);   

БДС 15471

	Наредба № 6 

ДВ бр. 70/2005г.; 

Наредба № 9 

ДВ бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24 

ДВ бр.95/2003г.; 

Наредба № 26 

ДВ бр. 103/2008г.; 

ТС

	3.
	Шум в жилищни и обществени сгради

	нови и/или в експлоатация 

обекти/

съоръжения
	Ниво на шум,
Еквивалентно ниво на шума,
	БДС 15471

	Наредба № 6 

ДВ бр. 58/2006г.

(прил. 2, табл. 1); 

Наредба № 9 

ДВ бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24 

ДВ бр. 95/2003г.;

Наредба № 26 

ДВ бр. 103/2008г.; 

ТС

	4.
	Шум в околна среда


	нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум 
	БДС 15471

	Наредба № 6 

ДВ бр. 58/2006г. (прил. 2, табл. 2); 

ТС

	  5.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда


	нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85
	Наредба № 2 

ДВ бр. 15/2007г.; 

Наредба № 3 

ДВ бр. 15/2007г.;

Наредба № 9 

ДВ бр. 46/1994г.; 

Наредба № 24 

ДВ бр. 95/2003г.; 

Наредба № 26 

ДВ бр. 103/2008г.; 

Наредба № 49 

ДВ бр. 7/1976г.; 

БДС EN 12464-1;

ТС

	  6.
	Електрически уредби и съоръжения до1000 V
	нови и/или в експлоатация обекти/

съоръжения
	Импеданс на контура “фаза – защитен проводник”
	ОКС/24-ПР-11
	Наредба № 3 

ДВ бр. 90, 91/2004г.;

Наредба № 16-116 

ДВ бр. 26/2008 г.; 

ТС

	
	
	
	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ОКС/25-ПР-11
	Наредба № 3 

ДВ бр. 90, 91/2004г.;

Наредба № 16-116 

ДВ бр. 26/2008 г.; 

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ОКС/26-ПР-11
	Наредба № 4 

ДВ бр. 6/2011г.; 

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.
Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини (обн., ДВ, бр.15/ 2007 г.);
Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (обн., ДВ, бр.15/2007 г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (обн., ДВ, бр. 95/2003 г., попр. ДВ. бр. 100/2003 г.); 

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните   

изисквания към тях (ДВ, бр.103/2008г.);
Наредба №РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум  (ДВ, бр. 70/2005 г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.58 /2006 г.);
Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г., изм. и доп. бр. 64/ 1976 г.);
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр.90/2004, бр.91/2004 г.);
Наредба № 4/2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (обн., ДВ, бр. 26/2008 г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд.  Стандартизация, 1985 г.

