ЗАПОВЕД

№ A 392

София, 30.06.2021 г.

Орган за Контрол от вид А «ЕВРО АЙ ТИ СИ КОНТРОЛ»

при «ЕВРО АЙ ТИ СИ КОНТРОЛ » ЕООД, гр. ПЛОВДИВ

Адрес на управление и на офис:

4000 гр. Пловдив, ул. «Байкал» № 2

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| ТИП ОБХВАТ: ГЪВКАВ* |
| --- |
| № | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти / съоръжения | Съпротивление на изолация, Съпротивление на защитна заземителна уредба, Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба, | БДС1986,т.3.3 а),б),д) и е) ПК 701-01, ПК 701-02, ПК 701-02 | Наредба№3 (ДВ,бр90,91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ,бр.26/2008г.), Техническа спецификация Наредба№3 (ДВ,бр90,91/2004г.) Наредба №21 (ДВ,бр.41/2007г.) Наредба №16-116 (ДВ,бр.26/2008г.), БДС 414, БДС 3820 Техническа спецификация Наредба №4 (ДВ,бр.6/2011г.) Наредба №21 (ДВ,бр.41/2007г.), Техническа спецификация |
| 2 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжение | Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” | ПК 701-03 | Наредба:№3 (ДВ,бр90,91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ,бр.26/2008г.), Техническа спецификация |
| 3 | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V - Защита от токове с нулева последователност (ЗП) | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжение | Време за изключване, Допирно напрежение, Ток на задействане | ПК 701-04 | Наредба:№3 (ДВ,бр90,91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ,бр.26/2008г.), Техническа спецификация |
| 4 | Физични фактори на работната среда - осветление изкуствено | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжение | Осветеност | Методически указания 40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради“, 1985г. изд. Стандартизация, ПК 701-05 | Наредба №49 (ДВ,бр.7/1976г.) Наредба №2 (ДВ,бр.15/2007г.) Наредба №3 (ДВ,бр.15/2007г.) Наредба №9 (ДВ.бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ,бр.95/2003г.) Наредба №26 (ДВ,бр.103/2008г.) БДС EN 12464-1, Техническа спецификация |
| 5 | Физични фактори на работната среда - микроклимат | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха, | БДС 16686, Наредба № РД-07-3 (ДВ,бр.63/2014) ПК 701-06 | БДС 14776, Наредба №2 (ДВ,бр.15/2007г.) Наредба №3 (ДВ,бр.15/2007г.) Наредба №9 (ДВ.бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ,бр.95/2003г.) Наредба №26 (ДВ,бр.103/2008г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ,бр.63/2014г.) Техническа спецификация |
| 6 | Физични фактори - шум в работна среда | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения | Ниво на шума, Еквивалентно ниво на шума, Дневно ниво на експозиция на шума, Средно- седмично ниво на експозиция на шума, Ниво на върховото звуково налягане, | БДС EN ISO 9612 (БДС EN ISO 1999:2014) БДС 15471 ПК 701-07 | Наредба №6 (ДВ,бр.70/2005г.) Наредба №7 (ДВ,бр.88/1999г.) Техническа спецификация |
| 7 | Физични фактори – шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения | Ниво на шума Еквивалентно ниво на шума, | БДС 15471, ПК 701-07 | Наредба №2 (ДВ,бр.15/2007г.) Наредба №6, Приложение 2, таблица 1 (ДВ,бр.50/2006г.) Наредба №6 (ДВ,бр.16/1977г.) Наредба №9 (ДВ,бр.46/1994г.) Наредба №24 (ДВ,бр.95/2003г.) Наредба №26 (ДВ,бр.103/2008г.), Техническа спецификация |
| 8 | Вентилационни инсталации | Първоначален и/или периодичен на нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения | Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха, | БДС 12.3.018, ПК 701-08 | Наредба №15 (ДВ,бр.68/2005г.) Наредба №24 (ДВ,бр.95/2003г.), Техническа спецификация |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 6, ДВ бр.16/1977г. за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места.

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, ДВ бр. 90,91/2004 г

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането, ДВ бр. 26/2008 г.

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, ДВ бр. 6/2011 г.

Наредба №21 за правилата за изграждане на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения – раздели ІІ и ІІІ (ДВ бр. 41/2007)

Наредба №2 за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците – ДВ бр. 46/1994 г.

Наредба РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места - ДВ бр. 63/2014г.

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките – ДВ бр. 95/2003 г.

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите - ДВ бр. 7/1976 г.

Наредба №6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум – ДВ бр. 70/2005 г.

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието,граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението – ДВ бр. 58/2006 г.

Наредба №26 за устройството и дейността на детските кухни и детските ясли и здравните  изисквания към тях – ДВ бр. 103/2008 г.

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване – ДВ бр. 88/1999 г.

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия – ДВ бр. 68/2005 г.