
ЗАПОВЕД

№ А 479
София, 02.08.2021 г.

“ЕЛМАРК“ ЕООД, ГР. ДОБРИЧ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „ЕЛМАРК КОНТРОЛ“ ОТ ВИД C

Адрес на управление:
9300, гр. Добрич, ул. „Димитър Списаревски“ № 4, вх. А, ап. 6

Адрес на офис:
9300, гр. Добрич, бул. „25 септември“ № 51
Да извършва контрол съгласно следния обхват:
	Тип обхват: фиксиран

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран

параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/измерване

използвани при контрол
	Нормативни актове, 

стандарти,

спецификации,

схеми за контрол

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	първоначален и/или периодичен контрол;

нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Импеданс 

на контура 

”фаза- защитен 

проводник” 
	ПК 7.1.1-1

версия 02/15.09.2014г
	Наредба № 3 (обн. ДВ бр.90/13.10.2004 и

91/14.10.2004);

Наредба № 16-116(обн. ДВбр.26
/07.03.2008);

Технически спецификации

	2
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

	първоначален и/или периодичен контрол;

нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Защитни прекъсвачи /ЗП/ за токове с нулева

последователност
съпротивление

на предпазно 

заземяване, 

ток на задействане 
	ПК 7.1.1-2

Версия 02/15.09.2014г
	Наредба № 3 (обн. ДВ бр.90/13.10.2004 и

91/14.10.2004);

Наредба № 16-116 (обн. ДВбр.26
/07.03.2008);

Технически спецификации 

	3
	Електрически уредби и съоръжения до  1000 V

Кабелни линии 
	първоначален и/или периодичен контрол;

нови и/или в употреба/експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолация 

	БДС 1986:1982

т. 3.3 а/,б,/д и е 

ПК 7.1.1-3

Версия 02/20.01.2014г
	Наредба №3(обн. ДВбр.90/13.10.2004 и  91/14.10.2004);

Наредба № 16-116 (обн. ДВ бр.26/ 07.03.2008)

НИЕМС-1995

Технически спецификации 



	4
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V


	първоначален и/или периодичен контрол;

нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на заземител от защитна заземителна уредба 


	ПК 7.1.1-4

Версия 02/15.09.2014г
	Наредба № 3 (обн. ДВ бр.90/13.10.2004 и  91 /14.10.2004); 

Наредба №16-116 (обн. ДВ бр.26/ 07.03.2008) 
ПБЗРЕН до 1000V (обн.ДВ,бр.21/ 11.03.2005);

Технически спецификации 


	5
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	Нови  и/или в употреба/

експлоатация сгради,

външни съоръжения и

открити

пространства
	Съпротивление на заземител от мълниезащитна заземителна

уредба 


	ПК 7.1.1-5
Версия   02/15.09.2014г
	Наредба № 4 

(обн. ДВ бр.6/18.01.2011); Наредба № 3 (обн. ДВ бр.90/13.10.2004 и  91/14.10.2004); 

Наредба№16-116(обн.ДВбр.26/ 07.03.2008) ;

Технически спецификации 


	6
	Електрически уредби и съоръжения  над 1000 V
Кабелни

линии до 20кV


	първоначален и/или периодичен контрол;

нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръжения
	Електрическа

якост на изолация с повишено 

постоянно

напрежение 
до 60 кV


	БДС 2406-82;

ПК 7.1.1-6
версия 01/01.04.2013
	Наредба № 3(обн. ДВ бр.90/13.10.2004 и

91/14.10.2004);

Наредба № 16-116 (обн. ДВ бр.26
/07.03.2008);
НИЕМС  1995;
Технически спецификации 


	7
	Електрозащитни средства:

	7.1
	изолиращи щанги;

измервателни щанги;

изолиращи клещи;

токоизмервателни клещи;

изолиращи щанги за преносими заземители;

указатели за напрежение;
	периодичен контрол;

в експлоатация    продукти
	Eлектрическа якост на изолация с повишено променливо

напрежение


	Наредба № 22 (обн. ДВ бр. 45/02.06.2006)
ПК 7.1.1-7

версия 01/01.04.2013
	Наредба № 22 (обн. ДВ бр. 45/ 02.06.2006);

Технически спецификации

	7.2
	диелектрични ръкавици,

боти и галоши
	периодичен контрол;

в експлоатация    продукти
	Eлектрическа якост на изолация с повишено променливо

напрежение,
Ток на утечка
	Наредба № 22 (обн. ДВ бр. 45/02.06.2006)
ПК 7.1.1-7

версия 01/01.04.2013
	Наредба № 22 (обн. ДВ бр. 45/ 02.06.2006);

Технически спецификации

	7.3
	диелектрични килимчета
	периодичен контрол;

в експлоатация    продукти
	Eлектрическа якост на изолация с повишено променливо

напрежение,
Ток на утечка
	БДС 9914-80

ПК 7.1.1-7

версия 01/01.04.2013
	Наредба № 22 (обн. ДВ бр. 45/ 02.06.2006);

БДС 9914-80

Технически спецификации


Наредба № 16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г.– Наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.;

Наредба № 3 ДВ бр. 90 и бр. 91/2004 г. – Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г;

Наредба №4 (ДВ бр.6/2011г.)  - за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

НИЕМС-1995 Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения;

Наредба № 22 ( ДВ бр.45/2006г.) –за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, попр. ДВ. бр.47 от 9 Юни 2006г.


