ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД A „МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ″

ПРИ „МОБИЛ ЛАБ″ ООД, ГР. РУСЕ

Адрес на  управление: 7012 гр. Русе  ул. „Цар Асен” № 39

Адрес на  oфис: 7000 гр. Русе ул. „Николаевска” № 2, ет. 3

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Осветеност | Методически указания 40-85 РПК 7.2 | Наредба № 9 , ДВ бр.46/1994г. Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. Наредба № 3, ДВ бр.15/2007г. Наредба № 19, ДВ бр.79/2008г. Наредба № 28, ДВ бр.109/2008г. Наредба № 26, ДВ бр.103/2008г. Наредба № 49, ДВ бр.7/1976г БДС EN 12464-1 Техническа спецификация |
| 2. | Микроклимат в работна и битова среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха Скорост на движение на въздуха | Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. БДС 16686 РПК 7.3 | Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. Наредба № 3, ДВ бр.15/2007г. Наредба № 26, ДВ бр.103/2008г. БДС 14776 Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г Техническа спецификация |
| 3. | Шум в работна среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | ниво на шум Eквивалентно ниво на шум Дневно ниво на експозицията на шум Средноседмично ниво на експозицията на шум Върхово ниво на звуково налягане | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) БДС 15471 РПК 7.4 | Наредба № 6, ДВ бр.70/2005г. Наредба № 7, ДВ бр.88/1999г. /чл. 138/ Наредба № 9, ДВ бр.46/1994г. Техническа спецификация |
| 4. | Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | ниво на шума Eквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПК 7.4 | Наредба № 6, ДВ бр.58/2006г., Прил. 2, табл.1 Наредба № 9, ДВ бр.46/1994г. Наредба № 24, ДВ бр.95/2003г. Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. Наредба № 6, ДВ бр.16/1977г. Техническа спецификация |
| 5. | Шум в околна среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Eквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РПК 7.4 | Наредба № 6, ДВ бр.58/2006г., прил.2, табл.2 Техническа спецификация |
| 6. | Вибрации предавани на система „Цяло тяло” в работна среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Дневна стойност на експозицията на вибрации | БДС ISO 2631-1 РПК 7.5 | Наредба № 3, ДВ бр.40/2005 г. Техническа спецификация |
| 7. | Вибрации предавани на системата „ръка-рамо” в работна среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Дневна стойност на експозицията на вибрации | БДС ЕN ISO 5349-1 БДС EN ISO 5349-2 РПК 7.6 | Наредба № 3, ДВ бр.40/2005 г. Техническа спецификация |
| 8. | Вибрации в жилищни помещения | нови и/или в употреба/ експлоатация обекти/ съоръже-ния/процеси | Средноквадратичнa стойност на виброускорение в октавните ленти със средногеометрични честоти: 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Hz | Наредба № 9, ДВ бр.17/2010г. РПК 7.7 | Наредба № 9, дв бр. 17/2010г. Техническа спецификация |
| 9. | Системи за вентилация | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Скорост на въздушен поток Дебит на въздуха | БДС 12.3.018 РПК 7.8 | Наредба № 15, ДВ бр.68/2005г. Техническа спецификация |
| 10. | Системи за климатизация | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Температура на въздуха Относителна влажност на въздуха | Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. БДС 16686 РПК 7.9 | Наредба № РД-07-3, ДВ бр.63/2014г. Наредба № 15, ДВ бр.68/2005г. БДС 14776 Техническа спецификация |
| 11. | Химични агенти и прах във въздуха на работна среда | на нови и/или в употреба/експлотация обекти/съоражения | Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда чрез линейно -коломеритричен метод с индикаторни тръбички | БДС EN 689+AC БДС EN 482+A1 - МУОТГПВРСЛКМ РПК 7.10 | Наредба № 13 ДВ бр.8/2004г Наредба № 10 ДВ бр.94/2003г Техническа спецификация |
|  |  |  | Концентрация на прах във въздуха на работна среда -инхалабилна фракция; - респирабилна фракция | БДС 2200 БДС EN 689+AC БДС EN 482+A1 РПК 7.11 | Наредба № 13 ДВ бр.8/2004г Наредба № 10 ДВ бр.94/2003г Техническа спецификация |
| 12 | Площадки за игра, разположени на открито и на закрито | нови и/или в употреба/ експлоата-ция обекти/ съоръжения/процеси | Безопастност на площадки за игра чрез комплексна проверка по документи, визуален оглед и измерване/изпитване | Наредба № 1, ДВ бр.10/2009 г. БДС EN 1176-1 По документи - т. 4.1, т. 4.2, т.4.2.2, т.4.2.14, т.4.2.15, т.4.2.16, т.6. Визуален оглед и измерване т.4.2.3, т.4.2.4, т.4.2.5, т.4.2.6, т.4.2.7, т.4.2.8, т.4.2.9, т.4.2.10, т.4.2.11, т.4.2.12, т.4.2.13 , т.4.2.16, т.7. БДС EN 1176-2+АС По документи –т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.5.1, т.5.2; т.5.3; Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.4.9, т.4.10, т.7 БДС EN 1176-3 .4.3.1, т.4.4.1 Визуален оглед и измерване – т. 4.2, т. 4.3, т. 4.4, т.4.5, т. 4.6, т. 4.7, т. 4.8, т. 4.9, т.6 БДС EN 1176-4+АС По документи - т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.9, т.4.10, т.6 Визуален оглед и измерване – т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.11, т.4.12, т.4.13, т.4.14, т.7 БДС EN 1176-5 По документи – т.4.6, т.5.1, т.5.3.2 Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.4.5, т.5.1, т.5.2, т.5.3.1, т.5.4, т.5.5, т.5.6, т.5.7, т.7 БДС EN 1176-6+АС По документи – т.4.3, т.5.1, т.5.2, Визуален оглед и измерване – т.4.2, т.4.3, т.4.5, т.4.6, т.4.7, т.4.8, т.4.9, т.4.10, т.5.3, т. 5.4, т.7 БДС EN 1176-7 По документи – т.4.2, т.5, т.5.1, т.5.2, т.6, т.7, т.8, т.8.2. БДС EN 1176-10 По документи – т.4.2.1, т.4.2.2.7, т.4.3.1, т.4.4.4.1, т.5 /1-5/ Визуален оглед и измерване – т.4.2.2.1, т.4.2.2.2, т.4.2.2.3, т.4.2.2.4, т.4.2.2.5, т.4.2.2.6, т.4.3.2.1, т.4.3.2.2, т.4.3.3, т.4.3.4, т.4.3.5, т.4.3.6, т.4.3.7, т.4.3.8, т.4.3.9, т.4.4.1, т.4.4.2, т.4.4.3, т.4.4.4.2. БДС EN 1176-11 По документи Визуален оглед и измерване – т.4.1, т.4.2, т.4.3, т.4.4, т.6. БДС EN 1177+АС По документи РПК 7.12 | Наредба № 1, ДВ бр.10/2009 г. |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

Наредба № 2, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

Наредба № 3, ДВ бр.15/2007г. за здравните изисквания към детските градини.

Наредба № 26, ДВ, бр. 103/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни

Методически указания 40-85 Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление.

Наредба № 19, ДВ бр.79/2008г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките.

Наредба № 28, ДВ бр.109/2008г. за условията и реда за организация на работата в дрогерията.

Наредба № 49, ДВ бр.7/1976г. за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 7, ДВ бр.88/1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Наредба № 6, ДВ бр.16/1977г. за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места.

Наредба № 6, ДВ бр.58/2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Наредба № 6, ДВ бр.70/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Наредба № 3, ДВ бр.40/2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на вибрации.

Наредба № 9, ДВ бр. 17/2010г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения.

Наредба № 15, ДВ бр.68/2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Наредба № 13, ДВ бр.8/2004г.  за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на химични агенти при работа.

Наредба № 10, ДВ бр.94/2003г.  за изменение и допълнение на Наредба N 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Наредба №1, ДВ бр.10/2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

- МУОТГПВРСЛКМ-Методически указания за определяне на токсични газове и пари във въздуха на работна среда по линейно колориметрчни методи, изд. Медицинска академия, Сдружение „Хигитест″, 1987 г.