ЗАПОВЕД

№ А 669

София, 25.10.2021 г.

„ГСИ-БАЛКАНИ” ЕООД, ГР. БУРГАС

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление и офис:

8104 гр. Бургас, Индустриална зона, територия на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

Да извършва контрол съгласно следния обхват:

| Тип обхват: фиксиран |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК-7.1-1 вер.02 Ревизия 00 01.2018г. | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК-7.1-1 вер.02 Ревизия 00 01.2018г. | Наредба № 4, ДВ. бр. 6/2011 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; ТС |
| 2 | Кабели за напрежение до 20kV | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолацията | БДС 1986:1982 т.3.3-а), б), д), е); ПК-7.1-2 | Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995 |
|  |  |  | Контрол с повишено постоянно напрежение | БДС 2406:1982; НИЕМС-1995; ПК-7.1-10; | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС |
| 3 | Въртящи се електрически машини до 24kV | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолацията | НИЕМС-1995; ПК-7.1-3 | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3 ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС |
| 4 | Електрически машини | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Активно съпротивление на намотките | БДС 15320-1981; ПК-7.1-6; НИЕМС | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС |
| 5 | Силови трансформатори до 400kV | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолацията | БДС16654:1987; ПК-7.1-4 | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; НИЕМС-1995; ТС |
|  |  |  | Група на свързване на намотките | БДС15320:1981; ПК-7.1-7 | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; ТС |
| 6 | Електрически уредби и съоръжения за напрежение над 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолацията | ПК-7.1-5; НИЕМС-1995 | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; НИЕМС-1995; ТС |
| 7 | Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контура фаза-защитен проводник PE/PEN | ПК-7.1-9 вер.02 Ревизия 00 01.2018г. | Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; |
| 8 | Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000V: защитни прекъсвачи за токове с нулева последовател-ност | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Допирно напрежение, ток на задействане и време за изключване | ПК-7.1-16 вер.02 Ревизия 00 01.2018г. | Наредба №3, ДВ , бр.90, 91/2004 г.; Наредба № 16-116, ДВ, бр.26 /2008 г.; ТС |

Наредба № 3 ДВ бр. 90 и бр. 91/2004 г. – Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г;

## Наредба № 16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г.– Наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането, изм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г.;

Наредба №4 (ДВ бр.6/2011г.)  - за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

НИЕМС-1995 Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения.