ЗАПОВЕД 
№ А 751
[bookmark: _GoBack]София, 07.12.2021г.

„ПРЕВЕНТА КОНТРОЛ” ЕООД, гр. Стара Загора
Орган за контрол по безопасност и здраве при работа от вид А при

Адрес на управление: 6000 гр. Стара Загора,  ул.: „Г. С. Раковски“ № 90, ет. 1, ап. 12
Адрес на офис: 6000 гр. Стара Загора, ул. „Г. С. Раковски” № 90, ет. 1, ап. 3

Да извършва контрол на: 

	Тип на обхват: гъвкав*

	№
по 
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/
характеристика
	Методи за изпитване/
измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електромаг-нитни полета
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Интензитет на електрично поле,
(20 Hz ≤ f ≤ 400 кHz)

Плътност на магнитния поток (магнитна индукция)
(0 Hz, B ≤ 2.4 T)
(20 Hz ≤ f ≤ 200 кHz)

	„Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване от видеодисплеи”; „Методика за изследване на ЕМП в кабинети за физиотерапия“;             „Методика за изследване и оценка на електромагнитно излъчване в подстанции за високо напрежение (ОРУ и ЗРУ) и трафопостове”;
Сборник методики за хигиенни изследвания на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том 1 и том 4, раздел “Нейонизиращи лъчения, София, 1999;
Методика за измерване и хигиенна оценка на постоянно магнитно поле в работна среда/ 
Сборник методики за хигиенни изследвания на Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене, том 1, раздел “Нейонизиращи лъчения“, София, 1999 г.

БДС EN 50413

Процедура ЕМР.1

	Наредба № 2, ДВ,
бр. 15, 2007 г.
Наредба № 9 ДВ,
бр. 46, 1994 г.
Наредба РД-07-5,
ДВ, бр. 95, 2016 г.
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА
от 12 юли 1999  относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета
(от 0 Hz до 300 GHz)
(1999/519 / ЕО)
ТС

	2.
	Електрически уредби и съоръжения  за напрежение до 1000 V
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Импеданс на контура фаза-защитен проводник
	Наредба 
№ РД-02-20-1, 
ДВ, бр. 53, 2018 г.

Процедура Е.2 
	Наредба № 3, 
ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.
Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.
Наредба № 1, 
ДВ, бр. 46, 2010 г.
ТС

	3.
	Електрически уредби и съоръжения  за напрежение до 1000 V: 
Защитни прекъсвачи
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Ток на задействане; 

Допирно напрежение
	Процедура Е.3
	Наредба № 3, 
ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.
Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.
Наредба № 1, 
ДВ, бр. 46, 2010 г.
ТС

	4.
	Електрически уредби и съоръжения  за напрежение до и над 1000 V
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Съпротивление на защитна заземителна уредба, 

Непрекъснатост на проводници и съпротивление на съединения
	Наредба 
№ РД-02-20-1, 
ДВ, бр. 53, 2018 г.

Процедура Е.4
	Наредба № 3, 
ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.
Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26, 2008 г.
Наредба № 1, 
ДВ, бр. 46, 2010 г.
Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.
ПБЗРЕН до 1000 V, 
ДВ., бр. 21, 2005 г.
ТС

	5.
	Електрически уредби и съоръжения  за напрежение до и над 1000 V
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба
	Наредба 
№ РД-02-20-1, 
ДВ, бр. 53, 2018 г.

Процедура Е.5
	Наредба № 4, 
ДВ, бр. 6, 2011 г.
Наредба № 16-116, 
ДВ, бр. 26, 2008 г.
ТС

	6.
	Електрически уредби и съоръжения  за напрежение до и над 1000 V
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Съпротивление на изолация
	Наредба 
№ РД-02-20-1, 
ДВ, бр. 53, 2018 г.
НИЕМС, 1995 г.
БДС 1986, т.3.3а), б), д) и е)

Процедура Е.6
	Наредба № 16-116, 
ДВ, бр. 26, 2008 г. 
Наредба № 3, 
ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г.
Наредба № РД-02-20-1, ДВ, бр. 53, 2018 г.
НИЕМС, 1995 г.
ТС

	7.
	Електрически уредби и съоръжения  за напрежение до и над 1000 V
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено изпитвателно напрежение до 50 kV променливо и до 60 kV постоянно
	НИЕМС, 1995 г.
БДС 15235

Процедура Е.7
	Наредба № 16-116, 
ДВ, бр. 26, 2008 г. 
Наредба № 9, 
ДВ, бр. 72, 2004 г.
Наредба № 3, 
ДВ, бр. 90 и 91, 2004 г. 
НИЕМС, 1995 г.
ТС

	8.
	Вентила-ционни инсталации
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Скорост на въздушния поток;

Дебит на въздуха
	Указания за технически изпитвания на вентилационни инсталации и въздушно отопление – НИОТЕ, София, 1985 г.
БДС 12.3.018

Процедура V.8
	Наредба № 15, 
ДВ, бр. 68, 2005 г.
Наредба № 24, 
ДВ, бр. 95, 2003 г. 
Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5, 2016 г.
ТС

	9.
	Шум в работна среда
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Ниво на шума; Еквивалентно ниво на шума;
Върхово звуково налягане
	БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) 
БДС 15471

Процедура SH.9 
	Наредба № 7, ДВ, 
бр. 88, 1999 г., чл.138 
Наредба № 6, 
ДВ, бр. 70, 2005 г.
Наредба № 9, 
ДВ, бр. 46, 1994 г.
ТС

	10.
	Шум в околна среда 
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Ниво на шума; Еквивалентно ниво на шума
	БДС 15471

Процедура SH.10 
	Наредба № 6, ДВ, бр.58, 2006г., Приложение № 2, таблица № 2 
ТС

	11.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Ниво на шума; Еквивалентно ниво на шума
	БДС 15471

Процедура SH.11 
	Наредба № 6, ДВ, бр. 58, 2006 г., Приложение № 2, таблица № 1;
Наредба № 9, 
ДВ, бр. 46, 1994 г.
Наредба № 24, 
ДВ, бр. 95, 2003 г.
Наредба № 2, 
ДВ, бр. 15, 2007 г.
Наредба № 6, 
ДВ, бр. 16, 1977 г.
ТС

	12.
	Вибрации, предавани по системата ръка-рамо
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Дневна стойност на експозиция на вибрации
	БДС EN ISO 
5349-1
БДС EN ISO 
5349-2

Процедура В.12 
	Наредба № 3, 
ДВ, бр. 40, 2005 г.
ТС

	13.
	Вибрации, предавани на цялото тяло
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Дневна стойност на експозиция на вибрации
	БДС EN ISO 
2631-1

Процедура В.13 
	Наредба № 3, 
ДВ, бр. 40, 2005 г.
ТС

	14.
	Вибрации в жилищни помещения
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Виброускорение
	Наредба № 9,
ДВ, бр. 17, 2010;

Процедура В.14

	Наредба № 9, 
ДВ, бр. 17, 2010 г.
ТС

	15.
	Микроклимат в работна и битова среда
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Температура на въздуха, 

Относителна влажност на въздуха, 

Скорост на движение на въздуха 
	БДС 16686
Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63, 2014 г.

Процедура М.15 
	Наредба № 9, 
ДВ, бр. 46, 1994 г.
Наредба № 24, 
ДВ, бр. 95, 2003 г. 
Наредба № 2, 
ДВ, бр. 15, 2007 г.
Наредба № 3, 
ДВ, бр. 15, 2007 г.
Наредба № 26, 
ДВ, бр.103, 2008 г.
Наредба № РД-07-3, 
ДВ, бр. 63, 2014 г.
Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5, 2016 г.
БДС 14776
ТС

	16.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Осветеност
	Методически указания 
40-85 „Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление“, 1985 

Процедура О.16 
	Наредба № 049, 
ДВ, бр. 7, 1976 г. 
Наредба № 9, 
ДВ, бр. 46, 1994 г.
Наредба № 24, 
ДВ, бр. 95, 2003 г. 
Наредба № 2, 
ДВ, бр. 15, 2007 г.
Наредба № 3, 
ДВ, бр. 15, 2007 г. 
(Наредба № 26, 
ДВ, бр.103, 2008 г.
Наредба № 28, 
ДВ, бр.109, 2008 г.
Наредба № РД-02-20-3, ДВ, бр. 5, 2016 г. 
БДС EN 12 464-1
ТС

	17.
	Химични агенти във въздуха на работната среда
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Концентрация 
на химични агенти във въздуха на работната среда чрез линейно – колориметричен експресен метод (индикаторни тръбички)
	БДС EN 689+AC
БДС EN 482

Процедура ХА.17 
	Наредба № 13, 
ДВ, бр. 8, 2004 г.
Наредба № 10, 
ДВ, бр. 94, 2003 г.
ТС

	18.
	
Химични агенти във въздуха на работната среда
	Нови и/или в употреба/ експлоатация
	Концентрация 
на прах във въздуха на работната среда- инхалабилна фракция
	БДС EN 689+AC
БДС EN 482
БДС 2200

Процедура ХА.18 
	Наредба № 13, 
ДВ, бр. 8, 2004 г.
Наредба № 10, 
ДВ, бр. 94, 2003 г.
ТС



* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС. 




